администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от__03.06.2016___  №  ___755-П___

г. Заречный

# О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнение постановления администрации городского округа Заречный от 24.05.2016 № 698-П «О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского округа Заречный (далее – Комиссия) и утвердить её состав (прилагается).

2. Создать межведомственную комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный (далее – Комиссия) и утвердить её состав (прилагается).

3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций (прилагается).

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии (прилагается).

5. Комиссии:

5.1. в срок до 15 сентября 2016 года провести проверку готовности потребителей тепловой энергии;

5.2. в срок до 01 ноября 2016 года провести проверку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций городского округа Заречный

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов с составлением соответствующих актов и паспортов готовности;

5.3. в случае возникновения у членов Комиссии во время работы личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, члены Комиссии обязаны проинформировать об этом председателя Комиссии. В целях предотвращения конфликта интересов член комиссии отстраняется от участия в проверке в отношении организации, работником (членом органа управления) которой он является.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный в установленном порядке.

И.о. главы администрации

городского округа Заречный                                                                 В.В. Потапов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от__03.06.2016___  №  ___755-П___ «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный»

Состав межведомственной комиссии по оценке готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории городского округа Заречный

| 1. Потапов В.В. | - и.о. главы администрации городского округа Заречный, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 2. Алексеев Д.Н. | - директор ООО «Теплопередача» (по согласованию) |
| 3. Еремин С.Н. | - инженер 2 категории ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 4. Изгагин О.М. | - заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» |
| 5. Кирьянов А.В. | - инженер 2 категории ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 6. Кузьмин А.М. | - ведущий инженер МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» |
| 7. Мартьянов Л.Б. | - ведущий инженер ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 8. Сунцов А.Н. | - начальник ПТО ООО «Теплопередача» (по согласованию) |
| 9. Тебенькова С.А. | - начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный |
| 10. Харламов Ю.А. | - государственный инспектор Каменск-Уральского территориального отдела Уральского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11. Шевченко Е.Л. | - и.о. директора МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Заречный

от__03.06.2016___  №  ___755-П___ «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный»

Состав межведомственной комиссии по оценке готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный

| 1. Потапов В.В. | - и.о. главы администрации городского округа Заречный, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| 2. Алексеев Д.Н. | - директор ООО «Теплопередача» (по согласованию) |
| 3. Еремин С.Н. | - инженер 2 категории ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 4. Изгагин О.М. | - заведующий отделом сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление» |
| 5. Кирьянов А.В. | - инженер 2 категории ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 6. Кузьмин А.М. | - ведущий инженер МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» |
| 7. Мартьянов Л.Б. | - ведущий инженер ПТО филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (по согласованию) |
| 8. Минин О.Ю. | - ведущий инженер по тепло-водоснабжению ООО «ДЕЗ» (по согласованию) |
| 9. Пермякова И.А. | - заместитель начальника МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» |
| 10. Поморцев С.В. | - начальник отдела по обеспечению безопасности жизнедеятельности ОУ МКУ «Управление образования ГО Заречный» |
| 11. Сунцов А.Н. | - начальник ПТО ООО «Теплопередача» (по согласованию) |
| 12. Тебенькова С.А. | - начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный |
| 13. Шевченко Е.Л. | - и.о. директора МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Заречный

от__03.06.2016___  №  ___755-П___ «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный»

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций

- Объекты, подлежащие проверке: теплоснабжающие и теплосетевые организации:

1.1. ООО «Теплопередача» - тепловые сети г. Заречный;

1.2. МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»:

  - Котельная - г. Заречный

  - Котельная и тепловые сети - мкр-н Муранитный г. Заречный

  - Котельная и тепловые сети - с. Мезенское

  - Котельная и тепловые сети - д. Курманка

1.3. МКОУ ГО Заречный «СОШ N 6» - блочная газовая котельная (д. Гагарка, ул. Клубная, д. 40, для нужд школы).

- Сроки проведения проверки: с 10 октября 2016 года по 25 октября 2016 года.

- График проведения проверок теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей или теплосетевой организации | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплопередача» | 17.10.2016 г. – 24.10.2016 г. |
| 2 | МУП ГО Заречный «Теплоцентраль» | 10.10.2016 г. – 17.10.2016 г. |
| 3 | МКОУ ГО Заречный «СОШ N 6» (д. Гагарка, ул. Клубная, д. 40) | 17.10.2016 г. – 24.10.2016 г. |

4. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5. По итогам проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций оформляются акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов и паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

# 6. В отношении филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа Заречный

от__03.06.2016___  №  ___755-П___ «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа Заречный»

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии

1. Объекты, подлежащие проверке: потребители тепловой энергии, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель:

| ООО «ДЕЗ» |
| --- |
| 1 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 1 |
| 2 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 10 |
| 3 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 11 |
| 4 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 12 |
| 5 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 13 |
| 6 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 14 |
| 7 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 16 |
| 8 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 18 |
| 9 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 2 |
| 10 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 23 |
| 11 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 25 |
| 12 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 3 |
| 13 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 4 |
| 14 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 5 |
| 15 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 7 |
| 16 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 7А |
| 17 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 7Б |
| 18 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 8 |
| 19 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 9 |
| 20 | г. Заречный, ул. Бажова д. 12 |
| 21 | г. Заречный, ул. Бажова д. 26 |
| 22 | г. Заречный, ул. Бажова д. 30 |
| 23 | г. Заречный, ул. Девятого мая д. 3 |
| 24 | г. Заречный, ул. Девятого мая д. 4 |
| 25 | г. Заречный, ул. Девятого мая д. 5 |
| 26 | г. Заречный, ул. Девятого мая д. 6 |
| 27 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 11 |
| 28 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 13 |
| 29 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 15 |
| 30 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 3 |
| 31 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 5 |
| 32 | г. Заречный, ул. К-Цеткин д. 9 |
| 33 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 1 |
| 34 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 10 |
| 35 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 2 |
| 36 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 5 |
| 37 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 6 |
| 38 | г. Заречный, ул. Комсомольская д. 8 |
| 39 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 1 |
| 40 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 12 |
| 41 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 14 |
| 42 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 16 |
| 43 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 24 |
| 44 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 24а |
| 45 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 24б |
| 46 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 26 |
| 47 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 3 |
| 48 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 4 |
| 49 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 5 |
| 50 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 6 |
| 51 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 7 |
| 52 | г. Заречный, ул. Кузнецова д. 8 |
| 53 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 13 |
| 54 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 15 |
| 55 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 21 |
| 56 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 23 |
| 57 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 25/1 |
| 58 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 25/2 |
| 59 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 27/1 |
| 60 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 27/2 |
| 61 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 27/3 |
| 62 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 29/1 |
| 63 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 29/2 |
| 64 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 33 |
| 65 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 41 |
| 66 | г. Заречный, ул. Курчатова д. 45 |
| 67 | г. Заречный, ул. Ленина д. 14 |
| 68 | г. Заречный, ул. Ленина д. 15 |
| 69 | г. Заречный, ул. Ленина д. 16 |
| 70 | г. Заречный, ул. Ленина д. 17 |
| 71 | г. Заречный, ул. Ленина д. 18 |
| 72 | г. Заречный, ул. Ленина д. 19 |
| 73 | г. Заречный, ул. Ленина д. 28 |
| 74 | г. Заречный, ул. Ленина д. 29 |
| 75 | г. Заречный, ул. Ленина д. 3 |
| 76 | г. Заречный, ул. Ленина д. 30 |
| 77 | г. Заречный, ул. Ленина д. 32 |
| 78 | г. Заречный, ул. Ленина д. 34 |
| 79 | г. Заречный, ул. Ленина д. 4 |
| 80 | г. Заречный, ул. Ленина д. 5 |
| 81 | г. Заречный, ул. Ленина д. 6 |
| 82 | г. Заречный, ул. Ленина д. 7 |
| 83 | г. Заречный, ул. Ленина д. 8 |
| 84 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 10 |
| 85 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 11 |
| 86 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 12 |
| 87 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 13 |
| 88 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 15 |
| 89 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 17 |
| 90 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 18 |
| 91 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 19 |
| 92 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 20 |
| 93 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 21а |
| 94 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 22 |
| 95 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 24 |
| 96 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 24а |
| 97 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 24б |
| 98 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 25 |
| 99 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 26 |
| 100 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 31 |
| 101 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 4 |
| 102 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 6 |
| 103 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 8 |
| 104 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 12 |
| 105 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 14 |
| 106 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 15 |
| 107 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 21 |
| 108 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 25 |
| 109 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 27 |
| 110 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 29 |
| 111 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 31 |
| 112 | г. Заречный, ул. Мира д. 12 |
| 113 | г. Заречный, ул. Мира д. 14 |
| 114 | г. Заречный, ул. Мира д. 16 |
| 115 | г. Заречный, ул. Мира д. 18 |
| 116 | г. Заречный, ул. Мира д. 2 |
| 117 | г. Заречный, ул. Мира д. 20 |
| 118 | г. Заречный, ул. Мира д. 22 |
| 119 | г. Заречный, ул. Мира д. 39 |
| 120 | г. Заречный, ул. Мира д. 4а |
| 121 | г. Заречный, ул. Мира д. 40 |
| 122 | г. Заречный, ул. Мира д. 41 |
| 123 | г. Заречный, ул. Мира д. 6а |
| 124 | г. Заречный, ул. Мира д. 9а |
| 125 | г. Заречный, ул. Невского д. 1 |
| 126 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 1 |
| 127 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 13 |
| 128 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 14 |
| 129 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 16 |
| 130 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 17 |
| 131 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 18 |
| 132 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 19 |
| 133 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 3 |
| 134 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 4 |
| 135 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 7 |
| 136 | г. Заречный, ул. Свердлова д. 8 |
| 137 | г. Заречный, ул. Таховская д. 10 |
| 138 | г. Заречный, ул. Таховская д. 12 |
| 139 | г. Заречный, ул. Таховская д. 14 |
| 140 | г. Заречный, ул. Таховская д. 18 |
| 141 | г. Заречный, ул. Таховская д. 20 |
| 142 | г. Заречный, ул. Таховская д. 22 |
| 143 | г. Заречный, ул. Таховская д. 24 |
| 144 | г. Заречный, ул. Таховская д. 4 |
| 145 | г. Заречный, ул. Таховская д. 5 |
| 146 | г. Заречный, ул. Таховская д. 6 |
| 147 | г. Заречный, ул. Таховская д. 7 |
| 148 | г. Заречный, ул. Таховская д. 8 |
| 149 | г. Заречный, ул. Уральская д. 24 |
| 150 | г. Заречный, ул. Уральская д. 26 |
| 151 | г. Заречный, ул. Энергетиков д. 10 |
| 152 | г. Заречный, ул. Энергетиков д. 6 |
| 153 | г. Заречный, ул. Энергетиков д. 8 |
| 154 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 8 |
| 155 | г. Заречный, ул. Лермонтова д. 10 |
| ТСЖ «Аквариум» |
| 156 | г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, д.19 |
| 157 | г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, д.21 |
| 158 | г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, д.21а |
| 159 | г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, д. 23 |
| 160 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 2 |
| 161 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.2а |
| 162 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.4 |
| 163 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.6 |
| 164 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.8 |
| 165 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.9 |
| 166 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.11 |
| 167 | г. Заречный, ул. Ленина, д.24 |
| 168 | г. Заречный, ул. Ленина, д.25 |
| ТСЖ «Лазурный берег» |
| 169 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.2 |
| 170 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.4 |
| 171 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.8 |
| 172 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.9 |
| 173 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.11 |
| 174 | г. Заречный, ул. Лазурная, д.12 |
| 175 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.1 |
| 176 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.3 |
| 177 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.5 |
| 178 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.7 |
| 179 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.9 |
| 180 | г. Заречный, ул. Рассветная, д.13 |
| ТСЖ «СССТ-Заречный» |
| 181 | г. Заречный ул. Ленинградская, д.29 |
| 182 | г. Заречный ул. Ленинградская, д.29А |
| ООО «УК Ленинградская» |
| 183 | г. Заречный ул. Ленинградская, д.17а |
| 184 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д.27 |
| 185 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.51 |
| 186 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.49 |
| 187 | г. Заречный, ул. Курчатова, д.47 |
| Ассоциация «ОТСЖ «Квартал» |
| 188 | г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 15 |
| 189 | г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 17 |
| 190 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д.14 |
| 191 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 14а |
| 192 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 16 |
| 193 | г. Заречный, ул. Ленинградская д. 16б |
| ТСЖ «Победы 24» |
| 194 | г. Заречный, ул. Победы, д.24 |
| ТСЖ «Победы 20» |
| 195 | г. Заречный, ул. Победы, д.20 |
| ТСЖ «Победы 22» |
| 196 | г. Заречный, ул. Победы, д.22 |
| ТСЖ «Наш дом» |
| 197 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 20 |
| 198 | г. Заречный, ул. Алещенкова д. 22 |
| 199 | г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 24 |
| 200 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 35 |
| 201 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31/1 |
| 202 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31/2 |
| 203 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 31/3 |
| ООО «ФРЗ ЖКХ-Заречного» |
| 204 | г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 26 |
| 205 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 37 |
| 206 | г. Заречный, ул. Ленина, д.31 |
| 207 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 23 |
| 208 | г. Заречный, ул. Курчатова, д. 29/3 |
| 209 | г. Заречный, ул. Ленина, д.33 |
| 210 | г. Заречный, ул. Ленина, д.33а |
| 211 | г. Заречный, ул. Ленина, д.35 |
| 212 | г. Заречный, ул. Ленина, д.35а |
| ТСЖ «Согласие» |
| 213 | г. Заречный, ул. Ленина, д.36 |
| 214 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д.2 |
| 215 | г. Заречный, ул. Ленинградская, д.12а |
| 216 | г. Заречный, ул. Кузнецова, д.13 |
| 217 | г. Заречный, ул. Кузнецова, д.11 |
| 218 | г. Заречный, ул. Кузнецова, д.9 |
| 219 | г. Заречный, ул. Алещенкова, д.3а |
| ООО «Викинг» |
| 220 | г. Заречный, ул. Ленина, д.26 |
| 221 | г. Заречный, ул. Ленина, д.26 А |
| 222 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д.27А |
| ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 223 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д.17 |
| ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 224 | г. Заречный, ул. Клары Цеткин, д.7 |
| ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 225 | г. Заречный, ул. Лермонтова, д.13 |
| ТСЖ «Бажовское» |
| 226 | г. Заречный, ул. Бажова, д.16А, корп.2 |
| 227 | г. Заречный, ул. Бажова, 16А, корп.3 |
| 228 | г. Заречный, ул. Бажова, 16А, корп.4 |
| МУП ГО Заречный «Единый город» |
| 229 | г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8 |
| 230 | г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 10 |
| 231 | г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 11 |
| 232 | г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 12 |
| 233 | г. Заречный, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 13 |
| 234 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая, д. 19 |
| 235 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая, д.20 |
| 236 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д.9 |
| 237 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д. 23 |
| 238 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Санаторная, д. 7 |
| 239 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 2 |
| 240 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 2А |
| 241 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 3 |
| 242 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 4 |
| 243 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 6 |
| 244 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д.7 |
| 245 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 8 |
| 246 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 9 |
| 247 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 11 |
| 248 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 12 |
| 249 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 13 |
| 250 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 14 |
| 251 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, д. 15 |
| 252 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Гагарина, д. 3 |
| 253 | г. Заречный, д. Курманка, ул. Гагарина, д. 13 |
| 254 | г. Заречный, с. Мезенское, ул. Санаторная, д. 11 (непосредственное управление) |
| 255 | МКУ «Управление образования ГО Заречный»: |
| 256 | МАОУ ГО Заречный «СОШ N 1» |
| 257 | МАОУ ГО Заречный «СОШ N 2» |
| 258 | МАОУ ГО Заречный «СОШ N 3» |
| 259 | МКОУ ГО Заречный «СОШ N 4» |
| 260 | МКОУ ГО Заречный «СОШ N 6» |
| 261 | МКОУ ГО Заречный «СОШ N 7» |
| 262 | МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» |
| 263 | МКДОУ ГО Заречный «Детство» |
| 274 | МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» |
| 275 | МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ |
| 276 | МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» |
| 277 | МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ СК «Десантник» |
|  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный": |
| 278 | МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа» |
| 279 | МКУ ДО ГО Заречный «Детская музыкальная школа» |
| 280 | ЗМКУ «Краеведческий музей» |
| 281 | МКУ ГО Заречный «ЦБС» |
| 282 | МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» |
| 283 | МКУ «ЦКДС «Романтик» |
| 284 | ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России |

2. Сроки проведения проверки: с 22 августа 2016 года по 15 сентября 2016 года.

3. График проведения проверок потребителей тепловой энергии.

| № п/п | Наименование потребителей тепловой организации | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «ДЕЗ» | 05.09.2016 г.-09.09.2016г. |
|  | ТСЖ «Аквариум» | 22.08.2016 г. |
|  | ООО «Викинг» | 23.08.2016 г. |
|  | Ассоциация «ОТСЖ «Квартал»» | 24.08.2016 г. |
|  | ООО «Управляющая Компания «Ленинградская» | 25.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «СССТ-Заречный» | 26.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «Согласие» | 29.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «Наш дом» | 30.08.2016 г. |
|  | ООО «Фонд развития Заречного - ЖКХ» | 30.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «Лазурный берег» | 31.08.2016 г. |
|  | МУП ГО Заречный «Единый город» | 02.09.2016 г. |
|  | ТСЖ «Бажовское-1» | 01.09.2016 г. |
|  | ТСЖ «Клары Цеткин 7» | 23.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «Лермонтова 13» | 23.08.2016 г. |
|  | ТСЖ «Лермонтова 17» | 23.08.2016 г. |
|  | ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России | 05.09.2016 г. |
|  | МКУ «Управление образования ГО Заречный»: МАОУ ГО Заречный «СОШ N 1» МАОУ ГО Заречный «СОШ N 2» МАОУ ГО Заречный «СОШ N 3» МКОУ ГО Заречный «СОШ N 4» МКОУ ГО Заречный «СОШ N 6» МКОУ ГО Заречный «СОШ N 7» МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» МКДОУ ГО Заречный «Детство» МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» МБОУ ДО ГО Заречный «ДЮСШ СК «Десантник» | 29.08.2016 г. – 02.09.2016 г. |
|  | МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный": МКУ ДО ГО Заречный «Детская художественная школа» МКУ ДО ГО Заречный «Детская музыкальная школа» ЗМКУ «Краеведческий музей» МКУ ГО Заречный «ЦБС» МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» МКУ «ЦКДС «Романтик» | 22.08.2016 г. – 26.08.2016 г. |

4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

5. По итогам проверки потребителей тепловой энергии оформляются акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов и паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.