

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_19.05.2021\_\_\_ № \_\_\_519-П\_\_\_

г. Заречный

**О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление и (или) эксплуатацию жилого фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения городского округа Заречный независимо от их организационно-правовой формы:

1) до 15 сентября 2021 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 годов жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный;

2) произвести текущий и капитальный ремонт теплоисточников, наружных инженерных сетей (при необходимости);

3) обеспечить теплоисточники (котельные), осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения;

4) обеспечить подготовку спецавтотранспорта и механизмов к работе в зимних условиях;

5) до 15 сентября 2021 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

6) создать, оснастить и поддерживать в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для своевременного оперативного реагирования на аварийные ситуации;

7) предоставлять в установленные сроки в администрацию городского округа Заречный (отдел муниципального хозяйства) сведения о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов по установленным формам;

8) повысить требования к должностным лицам, ответственным за предоставление информации о подготовке к работе в осенне-зимний период по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима);

9) обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2021/2022 годов задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

10) обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

11) обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Руководителям организаций, осуществляющим управление и (или) эксплуатацию жилого фонда: МУП ГО Заречный «Единый город» (Ехлаков А.С.), ООО «ДЕЗ» (Трубина О.Н.), ТСЖ «Наш дом» (Ведерников В.Н.), ООО «ФРЗ ЖКХ» (Ведерников В.Н.), ТСЖ «Аквариум» (Дубровский К.С.), ТСЖ «СССТ-Заречный» (Заостровных Е.Н.), УК «Ленинградская» (Шмидт Е.В.), Ассоциация «ОТСЖ «Квартал» (Игошина Н.Н.), Ассоциация «ОТСЖ «Согласие» (Бисерова О.А.), ООО «Викинг» (Журавлева Л.П.), ТСЖ «Лазурный берег» (Афанасьев Е.Г.), ТСЖ «Мечта» (Митро С.П.), ТСЖ «Бажовское 1» (Шумский А.А.), ТСЖ «Клары Цеткин 7» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 13» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 17» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Победы 20» (Головина Ю.В.), ООО «Управляющая компания «Партнер» (Иванцова Н.И.), ООО «УК «Малиновка»» (Голубева Е.А.), ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» (Кореневская О.П.), представить в срок до 15 сентября 2021 года в администрацию городского округа Заречный паспорта готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2021/2022 годов в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

5. Возложить функции по сбору и обобщению отчетной информации о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов на отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный (Тюлина Ю.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_19.05.2021\_\_\_ № \_\_\_519-П\_\_\_

«О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе

в осенне-зимний период 2021/2022 годов»

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб | | | | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель |
| средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. АО "Акватех"** | | | | | | | |
| Водоснабжение | | | | | | | |
| 1 | УВНС |  | 198 433,00 |  | 198 433,00 |  |  |
| 1.1 | Ремонт силовых трансформаторов скважин №№ 1, 62, 24, 50, 50д, 55, 58 |  | 39 800,00 |  | 39 800,00 | июнь | АО "Акватех" |
| 1.2 | Проведение измерений и испытаний силовых трансформаторов скважин 21, 62, 8, 24, 50,50д, 55 |  | 158 633,00 |  | 158 633,00 | июль | АО "Акватех" |
| 2 | ВНС-4 |  | 66 000,00 |  | 66 000,00 |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт (замена подшипников) эл. двигателей механизмов, предохранителей, контакторов, реле, элементов КИП и А и пр. |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 2.2 | Периодические электротехнические испытания оборудования |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 3 | УВС |  | 662 281,00 |  | 662 281,00 |  |  |
| 3.1 | Замена задвижек в водопроводных колодцах, в т.ч.: |  | 662 281,00 |  | 662 281,00 |  |  |
| 3.1.1 | Замена запорной арматуры ХВС ул. Алещенкова - Кузнецова ВК-154, задвижки Ду200-4шт , фланцев Ду200-8шт |  | 286 796,00 |  | 286 796,00 | май | АО "Акватех" |
| 3.1.2 | Замена запорной арматуры ХВС ул. Ленинградская-Кузнецова ВК-301, задвижка Ду200-1шт, фланцы Ду200-2шт |  | 70 256,00 |  | 70 256,00 | май | АО "Акватех" |
| 3.1.3 | Замена запорной арматуры ХВС ул. Курчатова, 45 ВК-323, задвижки Ду200-3шт, фланцы Ду200-6шт |  | 181 328,00 |  | 181 328,00 | июль | АО "Акватех" |
| 3.1.4 | Замена запорной арматуры ХВС в ВК-226 ул. Алещенкова - Курчатова, задвижки Ду150-1шт, фланцев Ду150-2шт |  | 51 685,00 |  | 51 685,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 3.1.5 | Замена запорной арматуры ХВС в ВК-216/1 пересечение Курчатова-Кузнецова, задвижки Ду200-1шт, фланцев Ду200-2шт |  | 72 216,00 |  | 72 216,00 | октябрь | АО "Акватех" |
|  | Итого: |  | 926 714,00 |  | 926 714,00 |  |  |
| Водоотведение | | | | | | | |
| 1 | УКС |  | 740 639,00 |  | 740 639,00 |  |  |
| 1.1 | Промывка самотечной канализации, в т.ч.: |  | 612 861,00 |  | 612 861,00 |  |  |
| 1.1.1 | Ду 150 - 1500 м.п |  | 140 905,00 |  | 140 905,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.1.2 | Ду 200 - 2000 м.п |  | 130 431,00 |  | 130 431,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.1.3 | Ду 250 - 1000 м.п |  | 69 170,00 |  | 69 170,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.1.4 | Ду 300 - 1000 м.п |  | 83 262,00 |  | 83 262,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.1.5 | Ду 400 - 1000 м.п |  | 76 857,00 |  | 76 857,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.1.6 | Ду 500 - 1500 м.п |  | 112 236,00 |  | 112 236,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.2 | Ремонт канализационных колодцев, в т.ч.: |  | 127 778,00 |  | 127 778,00 |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт канализационных колодцев (восстановление кирпичной кладки, бетонирование, 10 шт. |  | 40 829,00 |  | 40 829,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 1.2.2 | Ремонт канализационных колодцев (замена люков, плит перекрытия, колец и пр.) 10 шт. |  | 86 949,00 |  | 86 949,00 | сентябрь | АО "Акватех" |
| 2 | УКНС |  | 688 084,00 |  | 688 084,00 |  |  |
| 2.1 | КНС-2 |  | 590 134,00 |  | 590 134,00 |  |  |
| 2.1.1 | Текущий ремонт насоса 2НФ-1 (СД 160/45) |  | 73 800,00 |  | 73 800,00 | сенябрь | АО "Акватех" |
| 2.1.2 | Текущий ремонт насоса 2НФ-2 (СД 160/45) |  | 84 164,00 |  | 84 164,00 | август | АО "Акватех" |
| 2.1.3 | Текущий ремонт насоса 2НФ-3 (СД 160/45) |  | 84 164,00 |  | 84 164,00 | июль | АО "Акватех" |
| 2.1.4 | Замена участка напорного коллектора Ду 250 L=15 м.п. (в т.ч. замена задвижек Ду 250 4 шт) |  | 348 006,00 |  | 348 006,00 | октябрь | АО "Акватех" |
| 2.2 | КНС-3 |  | 84 164,00 |  | 84 164,00 |  |  |
| 2.2.1 | Текущий ремонт насоса 3НФ-4 (СД160/45) |  | 84 164,00 |  | 84 164,00 | сенябрь | АО "Акватех" |
| 2.3 | КНС-7 |  | 13 786,00 |  | 13 786,00 |  |  |
| 2.3.1 | Ремонт деревянного перекрытия |  | 13 786,00 |  | 13 786,00 | май | АО "Акватех" |
| 3 | Очистные сооружения |  | 780 219,00 |  | 780 219,00 |  |  |
| 3.1 | Песколовки |  | 265 185,00 |  | 265 185,00 |  |  |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт песколовки №2 с заменой металлоконструкций и запорной арматуры |  | 265 185,00 |  | 265 185,00 | июнь | АО "Акватех" |
| 3.2 | Блок технологических емкостей |  | 358 034,00 |  | 358 034,00 |  |  |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт оборудования секции №1 |  | 358 034,00 |  | 358 034,00 | июль | АО "Акватех" |
| 3.3 | Здание ТП-6 |  | 157 000,00 |  | 157 000,00 |  |  |
| 3.3.1 | Ремонт мягкой кровли здания ТП6 - 60 кв. метров по договору со сторонней организацией. |  | 157 000,00 |  | 157 000,00 | октябрь | АО "Акватех" |
|  | Итого: |  | 2 208 942,00 |  | 2 208 942,00 |  |  |
|  | **Итого по АО "Акватех":** |  | 3 135 656,00 |  | 3 135 656,00 |  |  |
| II | **МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Городская котельная** | | | | | | |
| 1.1. | Текущий ремонт арматуры ГК |  | 1 798 000,00 |  | 1 798 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.2. | Ремонт гидрозатворов |  | 56 100,00 |  | 56 100,00 |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.3. | Техническое обслуживание системы газораспределения котельной |  | 360 000,00 |  | 360 000,00 | 01.01.2021-31.12.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.4. | Очистка полосы деаэраторов 3 шт. |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.5. | Восстановление обмуровки котла № 6 |  | 1 065 544,00 |  | 1 065 544,00 | 09.04.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.6. | Замена пожарного водопровода |  | 1 528 485,00 |  | 1 528 485,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.7. | Проектирование пожарной сигнализации |  | 77 000,00 |  | 77 000,00 | 20.01.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.8. | Монтаж пожарной сигнализации |  | 551 000,00 |  | 551 000,00 | 01.02.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.9. | Установка противопожарных дверей |  | 509 000,00 |  | 509 000,00 | 31.05.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.10. | Установка видеонаблюдения |  | 132 000,00 |  | 132 000,00 | 01.03.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.11. | Замена выпуска канализации |  | 48 000,00 |  | 48 000,00 | 09.04.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.12. | Очистка полости теплообменных аппаратов 10 шт. |  | 509 000,00 |  | 509 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.13. | Промывка котлов и трубопроводов 4 котла |  | 2 922 140,00 |  | 2 922 140,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.14. | Ревизия электроприводов запорной арматуры 20 шт. |  | 401 300,00 |  | 401 300,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.15. | Ремонт системы отопления |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.16. | Режимная наладка котлов 4 шт. |  | 480 000,00 |  | 480 000,00 | 01.02.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.17. | Монтаж узла учета ХВО |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.18. | Ремонт вентиляторов дымососов котлов № 6,7 ,1,2. |  | 168 699,00 |  | 168 699,00 | 01.05.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.19. | Ревизия насосов СНЖ, ПЭН, ПН |  | 312 806,00 |  | 312 806,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.20. | Замена ЛСК (окна) |  | 5 973 000,00 |  | 5 973 000,00 | 31.12.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.21. | Замена дна в аккумуляторном баке |  | 1 500 000,00 |  | 1 500 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.22. | Замена обшивки крыши аккумуляторного бака |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.23. | Замена секций ТДВ и ПВВ |  | 1 165 735,00 |  | 1 165 735,00 | 12.082021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.24. | Косметический Ремонт помещений городской котельной |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.25. | Техническое обследование деаэраторов (толщинометрия) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 12.07.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Оборудование КИП и А городской котельной** | | | | | | |
| 1.26. | Поверка приборов |  | 104 245,00 |  | 104 245,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.27. | Перевод работы ДГВС в автоматический режим |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.28. | Ревизия щитов автоматики (очистка, протяжка контактов, замена аккумуляторов) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Оборудование, ремонтируемое ЭЦ** | | | | | | |
|
| 1.29. | Ремонт и замена на внешних электрических сетях (ТП46,47 с заменой коммутационного оборудования) |  |  |  | 0,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.30. | Ремонт крышных вентиляторов 5 шт. |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 01.06.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.31. | высоковольтные испытания КЛ ПС Заречная яч. 17-ТП-46, КЛ ТП-46 ТКЖ-1-ТП-47 ТКЖ-3КЛ ТП-46 ТКЖ-1-ТП-47 ТКЖ-3 |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | 12.08.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Итого** | 0,00 | 21 292 054,00 |  | 21 292 054,00 |  |  |
| **2** | **д. Курманка** |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Замена трубы отопления (подача) Ду50 7м, замена одной задвижки на кран шаровый Ду80 (ул. Юбилейная, от ТК8 до д.13, порыв трубы отопления Ду50) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.3. | Ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.4. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК4-ТК5 |  | 125 000,00 |  | 125 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.5. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК5-ТК6 |  | 187 000,00 |  | 187 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.6. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК6-ТК7 |  | 209 000,00 |  | 209 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.7. | Замена участка сетей отопления и ГВС от ТК 1 до ДОУ Журавлики |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.8. | Замена изоляции трубопроводов ГВС и отопления от Узла № 3 до ТК 2 (100 м) |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.9. | Установка Балансировочных регуляторов давления и фильтров на ГВС и ТС на все ответвления, на дома. |  | 500 000,00 |  | 500 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.10. | Установка резервуара запаса воды 100 м3. Скважина. (приобретение насоса) |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.11. | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.12. | Обследование ОПС с получением Акта |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.13. | Замена приборов КИП и А (монометры, термометры, трехходовые краны) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.14. | Приобретение материалов для замены запорной арматуры на котельной и теплосети |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.15. | Приобретение рем. комплекта для ремонта насоса ГВС и Сетевого |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.16. | Приобретение насоса ГВС и Сетевого на БМК |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.17. | Замена регулятора давления на подпитке ХВС |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.18. | Очистка фильтра ТС |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.19. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления) |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.20. | Ревизия всех насосов |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.21. | Замена запорной арматуры на ТС и БМК |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.22. | Поверка СТГ |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 23.07.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.23. | ТК 10: установить перемычки с запорной арматурой на ОТ и ГВС в количестве 2шт. |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.24. | Заменить трубу отопления (обратка) Ду50 7м с заменой запорной арматуры Ду80 |  | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 31.08.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.25. | "Осуществление тех. присоединения к эл. сетям" |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 01.09.2021 | ОАО "МРСК Урала" |
| 2.26. | Проектная документация |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |
| 2.27. | Строительство ответвлений, фактическое присоединение д. Курманка, Юбилейная 4 |  | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.28. | Замена трубопроводов тепловой сети от ТК 19 до ТК 14 с подводками к домам № 3,4,5,7,9 и устройством нового колодца, ул. Гагарина |  | 0,00 |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.29. | Государственная экспертиза сметной документации |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.30. | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети от ТК 19 до ТК 14 с подводками к домам № 3,4,5,7,9 и устройством нового колодца, ул. Гагарина" |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.31. | Замена тепловых сетей и ГВС от ТК11 до ТК 7, ул. Юбилейная |  | 0,00 |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.32. | Государственная экспертиза сметной документации |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.33. | Капитальный ремонт тепловых сетей и ГВС от ТК11 до ТК 7, ул. Юбилейная |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.34. | Замена теплообменников |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.35. | Государственная экспертиза сметной документации |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.36. | Капитальный ремонт теплообменников |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 2.37. | Замена участка сетей отопления и ГВС от ТК 1 до ДОУ Журавлики (длина участка 70м) |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| **3** | **с. Мезенское. Котельная.** |  |  |  |  |  | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.1. | Заменили трубы отопления на ПП трубы с запорной арматурой от ТК4 до д.15. 2Ду32-40м (ул. Строителей, д.15) |  | 560 000,00 |  | 560 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.2. | Заменить участок трубы отопления на трубу в ППМИ изоляции (ул. Строителей, д.15) |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.3. | Заменили трубы отопления 160м. Трубы в ППМИ изоляции ø89мм. (от д.12 до.д.6 по ул. Строителей) |  | 1 300 000,00 |  | 1 300 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.4. | Замена сети ТС от СОШ № 6(от дороги) до дома № 23 ул. Строителей, 2-х трубное исполнение, длина участка 80 метров. |  | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.5. | Ремонт ТК 1 (раскопки, гидроизоляция и т.д.) |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.6. | Замена сети ТС в Старой угольной котельной, 2-х трубное исполнение, длина участка 30 метров. |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.7. | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.8. | Приобретение материалов для проведения ремонтов на котельной (покраска пола, ремонт кровли, изоляция дымовых труб, восстановление защитного слоя бетона вокруг котельной) |  | 29 000,00 |  | 29 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.9. | Замена изоляции трубопроводов отопления (110 м.+ 60 м.) |  | 600 000,00 |  | 600 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.10. | Обследование ОПС с получением акта |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.11. | Замена приборов КИПиА (монометры, термометры, трехходовые краны) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.12. | Установка Балансировочных регуляторов давления и фильтров на ТС на все ответвления, на дома. |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.13. | Очистка фильтра ТС |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.14. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.15. | Ревизия всех насосов |  |  |  | 0,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.16. | Замена запорной арматуры на ТС и БМК |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.17. | Поверка СТГ |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 04.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.18. | Заменить запорную арматуру ул. Строителей д.5(на вводе в дом) Ду32 (1шт.) |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.19. | "Осуществление тех. присоединения к эл. сетям" |  | 84 000,00 |  | 84 000,00 | 01.09.2021 | ОАО "МРСК Урала" |
| 3.20. | Проектная документация |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 |  |
| 3.21. | Строительство ответвлений, фактическое присоединение резервного ввода электропитания котельной |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.22. | Замена трубопроводов тепловой сети от ТК 4 до Старой котельной |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.23. | Государственная экспертиза сметной документации |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 3.24. | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети от ТК 4 до Старой котельной |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| **4** | **мкн. Муранитный.** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Замена светильников на блочной котельной мкр-н Муранитный |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.2. | Установка Балансировочных регуляторов давления и фильтров на ГВС и ТС на все ответвления, на дома. |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.3. | Замена ТС и ГВС от котельной 130\*4 трубы |  | 900 000,00 |  | 900 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.4. | Реконструкция системы ГВС в котельной |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.5. | Приобретение материалов для проведения ремонтов на котельной (покраска пола, ремонт кровли, изоляция дымовых труб, восстановление защитного слоя бетона вокруг котельной) |  | 29 000,00 |  | 29 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.6. | Обследование ОПС с получением акта |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.7. | Замена приборов КИПиА (монометры, термометры, трехходовые краны) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.8. | Ремонт опор для вертикальных компенсаторов, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 8 |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.9. | Приобретение материалов для проведения ремонтов ТС и ГВС (компенсаторы подземные), ул. 50 лет ВЛКСМ, дом №12,13. |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.10. | Приобретение материалов для замены запорной арматуры на котельной и теплосети |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.11. | Приобретение предохранительного клапана на БМК |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.12. | Очистка фильтра ТС |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.13. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.14. | Ревизия всех насосов |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.15. | Замена запорной арматуры на ТС и БМК |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 4.16. | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 30.06.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| **5** | **Капитальный ремонт котельной мкн.Муранитный** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 5.1. | "Осуществление тех. присоединения к эл. сетям" |  | 21 000,00 |  | 21 000,00 | 01.09.2021 | ОАО "МРСК Урала" |
| **6** | **д.Гагарка** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт узла коммерческого учета газа |  |  |  | 0,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **ИТОГО** | 0,00 | 12 195 000,00 |  | 12 195 000,00 |  |  |
| **7** | **Сопутствующие работы** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **Городская котельная** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.1. | Декларация пожарной безопасности |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.2. | Испытание наружных эвакуационных (в количестве 2-х штук) и вертикальной (в количестве 1 штука) пожарных лестниц (ступеней) |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.3. | Расчет класса зоны по ПУЭ и категорий по взрывопожарной и пожарной опасности |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.4. | Предупредительные знаки, таблички |  | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.5. | Внутренний осмотр котла № 7 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.6. | ЭПБ на Экономайзер (чугунный ребристый водяной) ВТИ, зав. №Р-24, рег. №2624 (котел №1) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 10.09.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.7. | ЭПБ на паровой котел ДКВР 10-13 (ст.№2), рег. №16046, зав.№ 91212 |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 10.09.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.8. | ЭПБ на Экономайзер (чугунный ребристый водяной) ВТИ, рег. №2623, зав.№ Р-25 (котел №2) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 10.09.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.9. | Обучение ГО и ЧС |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.10. | Обучение по экологической безопасности |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.11. | Обучение ПТМ |  | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.12. | Обучение ПМП |  | 26 000,00 |  | 26 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.13. | Обучение ОТ |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.14. | Обучение Б7.1 |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.15. | Обучение Г2.1 |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.16. | Обучение Б8.21 Б8.22 |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.17. | Обучение электробезопасность |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.18. | Приобретение СИЗ |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.19. | Медицинский осмотр |  | 140 000,00 |  | 140 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.20. | Повышение квалификации |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 7.21. | ППЭК |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 01.09.2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Котельная с. Мезенское** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.22. | Декларация пожарной безопасности |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Котельная д. Курманка** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.23. | Декларация пожарной безопасности |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Котельная мкн. Муранитный** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.24. | Декларация пожарной безопасности |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Котельная д. Гагарка** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.25. | Декларация пожарной безопасности |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 09.02.2021г. | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
|  | **Итого** | 0,00 | 1 140 000,00 |  | 1 140 000,00 |  |  |
|  | **Итого по МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"** | 0,00 | 34 627 054,00 |  | 34 627 054,00 |  |  |
| III | **МКУ "Управление образования ГО Заречный"** | | | | | | |
| 1 | МАОУ ГО Заречный "СОШ № 1" | 68 689,60 |  |  | 68 689,60 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 2 | гидропневмопрмывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МАОУ ГО Заречный "СОШ № 2" | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 4 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3" | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 6 | гидропневмопрмывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МКОУ ГО Заречный "СОШ № 4" | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 8 | гидропневмопрмывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКОУ ГО Заречный "СОШ № 6" |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | гидропневмопрмывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МКОУ ГО Заречный "СОШ № 7" | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 12 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 13 | МБОУ ГО Заречный "ЦППМиСП" | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 14 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 15 | МБОУ ДО ГО Заречный "Центр детского творчества" | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 16 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБОУ ДО ГО Заречный "ДЮСШ" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 19 | МБОУ ГО Заречный Десантник | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 20 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 21 | МБДОУ ГО Заречный "Маленькая страна" | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 22 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |
| 23 | МБДОУ ГО Заречный "Детство" | 375 000,00 |  |  | 375 000,00 | август-сентябрь | МКУ "УО ГОЗ" |
| 24 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
| 25 | МКУ "Управление образования ГО Заречный" | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 | август | МКУ "УО ГОЗ" |
| 26 | гидропневмопромывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МКУ "Управление образования городского округа Заречный"** | 863 689,60 |  |  | 863 689,60 |  |  |
| IV. | **МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный"** | | | | | | |
| 1. | **МКУ «ЦКДС "Романтик"** | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация системы теплоснабжения | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | август 2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.2. | Приобретение и монтаж тепловентиляторов "Вулкан" | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | август 2021 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 1.3. | Утепление/замена дверей запасных выходов | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | август 2021 | Подрядная организация |
| 2. | **МКУ городского округа Заречный "ЦБС"** | | | | | | |
| 2.1. | Поверка счётчиков СГВ-15-1 шт., КТСП-Н-45-1 шт., ПРЭМ-2-32-2 шт., ТПТ-19-1-35-1 шт. | 0,00 |  |  | 0,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ЦБС" |
| 2.2. | Промывка системы отопления, утепление коробов, замена колбы вентиляционной системы | 0,00 |  |  | 0,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ЦБС" |
| 3. | **МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская музыкальная школа"** | | | | | | |
| 3.1. | Консервация системы отопления | 0,00 |  |  | 0,00 | май 2021 | МКОУ ДОД ГОЗ "ДМШ" |
| 3.2. | Поверка приборов учета | 0,00 |  |  | 0,00 | июнь 2021 |  |
| 4. | **ЗМКУ "Краеведческий музей"** | | | | | | |
| 4.1. | Предварительный осмотр и гидравлическая промывка трубопроводов и систем отопления | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | август 2021 | ЗМКУ "Краеведческий музей" |
| 5. | **МКУ городского округа Заречный «ДК "Ровесник"** | | | | | | |
| 5.1. | **ул.Ленина,11** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Подготовка здания к отопительному сезону (локальная смета) | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.1.2. | Промывка, гидро-пневмо испытания тепло сети здания | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.1.3. | Локальный ремонт кровли | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 | сентябрь 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.2. | **ул.Курчатова,25А (ТЮЗ)** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Подготовка здания к отопительному сезону (локальная смета) | 72 000,00 |  |  | 72 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.2.2. | Локальный ремонт кровли | 500 000,00 |  |  | 500 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.2.3. | Промывка, гидро-пневмо испытания теплосетей здания | 41 000,00 |  |  | 41 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.3. | **ул.Кузнецова,6 (КЛО)** |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Ремонт кровли тамбура | 100 000,00 |  |  | 100 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.3.2 | Установка кранов на радиаторы отопления | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 | август 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 5.4. | **ул. Кузнецова,13** |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Регулировка окон | 30 000,00 |  |  | 30 000,00 | сентябрь 2021 | МКУ ГОЗ "ДК "Ровесник" |
| 6. | **МКУ ДО ГО Заречный "Детская художественная школа"** | | | | | | |
| 6.1. | Осмотр санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления | 0,00 |  |  | 0,00 | май 2021 | ООО "ШТАРК", МУП ГОЗ "Теплоцентраль" |
| 6.2. | Повторный допуск приборов УКУТэ | 0,00 |  |  | 0,00 | август 2021 | ООО "АТЭС", Филиал АО "Концерн Росэнергоатом "БАЭС" |
|  | **Итого по МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный"** | 1 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 926 000,00 |  |  |
| V. | **ООО "ДЕЗ"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 14 000,00 |  | 14 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 4 | поверка приборов УКУТЭ |  | 18 080,00 |  | 18 080,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 5 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 6 | установка металлических дверей |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Лига-С" |
| 7 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 8 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 9 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 12 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 13 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 14 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 15 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 11 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 814,60 |  | 11 814,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 18 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 19 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 20 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 21 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 21 000,00 |  | 21 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 24 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 25 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 26 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 27 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 16 000,00 |  | 16 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 30 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 31 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 32 | ремонт входов в подвал |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 33 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 34 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 36 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 37 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 787,00 |  | 17 787,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 38 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 39 | ремонт входных групп |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 40 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 41 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 16 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 43 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 44 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 45 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 46 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 47 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 49 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 50 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 933,00 |  | 2 933,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 51 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 52 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 53 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 54 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 56 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 57 | поверка приборов УКУТЭ |  | 18 281,00 |  | 18 281,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 58 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 59 | ремонт отмостки, цоколя |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 60 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 61 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 23 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 63 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 64 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 65 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 66 | ремонт отмостки, цоколя |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 67 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 68 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 25 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 70 | ремонт системы отопления |  | 16 683,00 |  | 16 683,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 71 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 72 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 73 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 74 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 75 | ремонт вентиляции |  | 53 940,00 |  | 53 940,00 | 31.08.2021 | ООО "Вертикаль", ИП Хлызова |
| 76 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 77 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 320,80 |  | 10 320,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 79 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 80 | поверка приборов УКУТЭ |  | 4 153,00 |  | 4 153,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 81 | ремонт кровли |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 82 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 83 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 84 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 85 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 87 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 88 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 980,00 |  | 17 980,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 89 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 90 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 91 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 92 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 94 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 95 | поверка приборов УКУТЭ |  | 6 917,00 |  | 6 917,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 96 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 97 | ремонт отмостки, цоколя |  | 230 000,00 |  | 230 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 98 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 99 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 814,60 |  | 11 814,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 101 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 102 | поверка приборов УКУТЭ |  | 10 862,00 |  | 10 862,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 103 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 104 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 105 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 106 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 7/А |  |  |  |  |  |  |
| 107 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 814,60 |  | 11 814,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 108 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 109 | поверка приборов УКУТЭ |  | 12 792,00 |  | 12 792,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 110 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 111 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 112 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 113 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 7/Б |  |  |  |  |  |  |
| 114 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 115 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 116 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 836,00 |  | 9 836,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 117 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 118 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 119 | ремонт входных групп |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 120 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 121 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 123 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 124 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 125 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 126 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 127 | г. Заречный, ул. Алещенкова, 9 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 129 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 130 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 880,00 |  | 17 880,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 131 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 663,00 |  | 4 663,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 132 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 133 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 134 | г. Заречный, ул. Бажова, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 136 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 137 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 138 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 139 | ревизия ЩЭ |  | 760,00 |  | 760,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 140 | г. Заречный, ул. Бажова, 26 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 851,80 |  | 2 851,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 142 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 143 | поверка приборов УКУТЭ |  | 18 690,00 |  | 18 690,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 144 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 663,00 |  | 4 663,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 145 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 146 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 147 | г. Заречный, ул. Бажова, 30 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 462,90 |  | 3 462,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 149 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 150 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 995,00 |  | 2 995,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 151 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 152 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 153 | г. Заречный, ул. Деятого мая, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 155 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 156 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 157 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 158 | ревизия ЩЭ |  | 4 180,00 |  | 4 180,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 159 | г. Заречный, ул. Деятого мая, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 161 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 162 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 163 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 164 | ревизия ЩЭ |  | 4 560,00 |  | 4 560,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 165 | г. Заречный, ул. Деятого мая, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 167 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 168 | поверка приборов УКУТЭ |  | 13 032,00 |  | 13 032,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 169 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 170 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 171 | г. Заречный, ул. Деятого мая, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 173 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 174 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 175 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 176 | ревизия ЩЭ |  | 4 560,00 |  | 4 560,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 177 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 178 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 228,30 |  | 5 228,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 179 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 180 | поверка приборов УКУТЭ |  | 11 565,00 |  | 11 565,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 181 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 182 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 183 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 184 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 186 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 187 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 188 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 189 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 190 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 191 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 192 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 193 | поверка приборов УКУТЭ |  | 6 101,00 |  | 6 101,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 194 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 195 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 196 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 197 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 228,30 |  | 5 228,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 199 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 200 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 201 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 202 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 203 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 204 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 206 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 207 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 208 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 209 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 210 | г. Заречный, ул. Комсомольская, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 212 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 213 | поверка приборов УКУТЭ |  | 6 409,00 |  | 6 409,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 214 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 215 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 216 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 217 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 218 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 219 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 220 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 705,00 |  | 5 705,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 221 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 222 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 223 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 224 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 225 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 226 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 227 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 228 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 229 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 230 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 231 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 232 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 233 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 234 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 235 | замена канализации |  | 104 614,00 |  | 104 614,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 236 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 237 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 238 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 239 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 240 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 241 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 16 |  |  |  |  |  |  |
| 242 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 814,60 |  | 11 814,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 243 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 244 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 245 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 246 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 247 | ревизия ЩЭ |  | 11 400,00 |  | 11 400,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 248 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 24 |  |  |  |  |  |  |
| 249 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 25 123,00 |  | 25 123,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 250 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 251 | поверка приборов УКУТЭ |  | 11 533,00 |  | 11 533,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 252 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 964,00 |  | 4 964,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 253 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 254 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 255 | ревизия ВРУ |  | 7 246,38 |  | 7 246,38 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 256 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 24/А |  |  |  |  |  |  |
| 257 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 419,60 |  | 8 419,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 258 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 259 | поверка приборов УКУТЭ |  | 24 024,00 |  | 24 024,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 260 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 261 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 262 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 263 | ремонт отмостки, цоколя |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 264 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 265 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 24/Б |  |  |  |  |  |  |
| 266 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 678,80 |  | 11 678,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 267 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 268 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 269 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 270 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 271 | ремонт отмостки, цоколя |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 272 | ремонт вентиляции |  | 43 359,00 |  | 43 359,00 | 31.08.2021 | ООО "Вертикаль", ИП Хлызова |
| 273 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 274 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 26 |  |  |  |  |  |  |
| 275 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 944,30 |  | 7 944,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 276 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 277 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 278 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 279 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 280 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 282 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 283 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 284 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 285 | установка металлических дверей |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Лига-С" |
| 286 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 287 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 288 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 289 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 888,80 |  | 4 888,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 290 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 291 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 292 | ремонт отмостки, цоколя |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 293 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 294 | ревизия ЩЭ |  | 5 700,00 |  | 5 700,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 295 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 296 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 297 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 298 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 299 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 300 | ремонт вентиляции |  | 45 120,00 |  | 45 120,00 | 31.08.2021 | ООО "Вертикаль", ИП Хлызова |
| 301 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 302 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 303 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 304 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 305 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 306 | поверка приборов УКУТЭ |  | 21 894,00 |  | 21 894,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 307 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 308 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 309 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 220 000,00 |  | 220 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 310 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 311 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 312 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 313 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 314 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 315 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 316 | поверка приборов УКУТЭ |  | 27 506,00 |  | 27 506,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 317 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 318 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 319 | ремонт входных групп |  | 450 000,00 |  | 450 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 320 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 321 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 322 | г. Заречный, ул. Кузнецова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 324 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 325 | поверка приборов УКУТЭ |  | 18 296,00 |  | 18 296,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 326 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 327 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 328 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 329 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 330 | г. Заречный, ул. Курчатова, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 331 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 332 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 333 | поверка приборов УКУТЭ |  | 14 644,00 |  | 14 644,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 334 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 335 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 336 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 337 | ремонт входных групп |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 338 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 339 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 340 | г. Заречный, ул. Курчатова, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 341 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 342 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 343 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 836,00 |  | 9 836,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 344 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 345 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 346 | ремонт входных групп |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 347 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 348 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 349 | г. Заречный, ул. Курчатова, 21 |  |  |  |  |  |  |
| 350 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 351 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 352 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 353 | ремонт отмостки, цоколя |  | 600 000,00 |  | 600 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 354 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 355 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 356 | г. Заречный, ул. Курчатова, 23 |  |  |  |  |  |  |
| 357 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 358 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 359 | поверка приборов УКУТЭ |  | 10 800,00 |  | 10 800,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 360 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 361 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 362 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 363 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 364 | г. Заречный, ул. Курчатова, 25/1 |  |  |  |  |  |  |
| 365 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 283,80 |  | 8 283,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 366 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 367 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 368 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 563,00 |  | 4 563,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 369 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 370 | ремонт входных групп |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 371 | ревизия ВРУ |  | 1 811,60 |  | 1 811,60 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 372 | г. Заречный, ул. Курчатова, 25/2 |  |  |  |  |  |  |
| 373 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 283,80 |  | 8 283,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 374 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 375 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 376 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 377 | установка металлических дверей |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Лига-С" |
| 378 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 379 | ревизия ВРУ |  | 1 811,60 |  | 1 811,60 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 380 | г. Заречный, ул. Курчатова, 27/1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 660,30 |  | 10 660,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 382 | замена канализации |  | 25 476,00 |  | 25 476,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 383 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 384 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 385 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 386 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 387 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 388 | г. Заречный, ул. Курчатова, 27/2 |  |  |  |  |  |  |
| 389 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 641,80 |  | 9 641,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 390 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 391 | поверка приборов УКУТЭ |  | 13 495,00 |  | 13 495,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 392 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 393 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 394 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 395 | г. Заречный, ул. Курчатова, 27/3 |  |  |  |  |  |  |
| 396 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 660,30 |  | 10 660,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 397 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 398 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 399 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 400 | ремонт отмостки, цоколя |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 401 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 402 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 403 | г. Заречный, ул. Курчатова, 29/1 |  |  |  |  |  |  |
| 404 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 660,30 |  | 10 660,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 405 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 406 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 407 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 408 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 409 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 410 | г. Заречный, ул. Курчатова, 29/2 |  |  |  |  |  |  |
| 411 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 641,80 |  | 9 641,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 412 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 413 | поверка приборов УКУТЭ |  | 12 437,00 |  | 12 437,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 414 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 415 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 416 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 417 | г. Заречный, ул. Курчатова, 33 |  |  |  |  |  |  |
| 418 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 419 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 420 | поверка приборов УКУТЭ |  | 11 688,00 |  | 11 688,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 421 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 422 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 423 | ремонт входных групп |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 424 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 425 | г. Заречный, ул. Курчатова, 41 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 427 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 428 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 866,00 |  | 9 866,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 429 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 430 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 431 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 432 | г. Заречный, ул. Курчатова, 45 |  |  |  |  |  |  |
| 433 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 434 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 435 | поверка приборов УКУТЭ |  | 3 111,00 |  | 3 111,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 436 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 437 | ремонт вентиляции |  | 191 000,00 |  | 191 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Вертикаль", ИП Хлызова |
| 438 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 439 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 11 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 441 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 442 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 443 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 444 | ревизия ЩЭ |  | 4 560,00 |  | 4 560,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 445 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 446 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 447 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 448 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 328,00 |  | 5 328,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 449 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 450 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 451 | ревизия ЩЭ |  | 3 800,00 |  | 3 800,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 452 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 453 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 703,60 |  | 5 703,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 454 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 455 | поверка приборов УКУТЭ |  | 16 714,00 |  | 16 714,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 456 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 663,00 |  | 4 663,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 457 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 458 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 459 | ревизия ЩЭ |  | 4 560,00 |  | 4 560,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 460 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 9 |  |  |  |  |  |  |
| 461 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 462,90 |  | 3 462,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 462 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 463 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 464 | ремонт отмостки, цоколя |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 465 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 466 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 467 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 462,90 |  | 3 462,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 468 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 469 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 328,00 |  | 5 328,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 470 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 471 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 472 | ревизия ЩЭ |  | 3 040,00 |  | 3 040,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 473 | г. Заречный, ул. К-Цеткин, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 474 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 462,90 |  | 3 462,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 475 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 476 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 477 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 478 | ревизия ЩЭ |  | 3 040,00 |  | 3 040,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 479 | г. Заречный, ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 480 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 481 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 482 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 483 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 484 | г. Заречный, ул. Ленина, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 485 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 486 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 487 | поверка приборов УКУТЭ |  | 3 034,00 |  | 3 034,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 488 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 489 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 490 | г. Заречный, ул. Ленина, 16 |  |  |  |  |  |  |
| 491 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 492 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 493 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 494 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 495 | г. Заречный, ул. Ленина, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 496 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 497 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 498 | поверка приборов УКУТЭ |  | 3 034,00 |  | 3 034,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 499 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 500 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 501 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 502 | г. Заречный, ул. Ленина, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 503 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 504 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 505 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 506 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 507 | г. Заречный, ул. Ленина, 19 |  |  |  |  |  |  |
| 508 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 509 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 8 000,00 |  | 8 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 510 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 511 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 512 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 513 | г. Заречный, ул. Ленина, 28 |  |  |  |  |  |  |
| 514 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15 956,50 |  | 15 956,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 515 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 516 | поверка приборов УКУТЭ |  | 15 046,00 |  | 15 046,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 517 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 518 | ремонт входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 519 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 520 | ревизия ЩЭ |  | 17 100,00 |  | 17 100,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 521 | г. Заречный, ул. Ленина, 29 |  |  |  |  |  |  |
| 522 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 617,20 |  | 4 617,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 523 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 524 | поверка приборов УКУТЭ |  | 16 459,00 |  | 16 459,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 525 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 563,00 |  | 4 563,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 526 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 527 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 528 | ревизия ЩЭ |  | 7 600,00 |  | 7 600,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 529 | г. Заречный, ул. Ленина, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 530 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 531 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 532 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 679,00 |  | 17 679,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 533 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 534 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 535 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 536 | г. Заречный, ул. Ленина, 30 |  |  |  |  |  |  |
| 537 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15 956,50 |  | 15 956,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 538 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 539 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 540 | ремонт входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 541 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 542 | ревизия ЩЭ |  | 17 100,00 |  | 17 100,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 543 | г. Заречный, ул. Ленина, 32 |  |  |  |  |  |  |
| 544 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 545 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 546 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 880,00 |  | 17 880,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 547 | ремонт кровли |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 548 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 549 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 550 | г. Заречный, ул. Ленина, 34 |  |  |  |  |  |  |
| 551 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 552 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 553 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 541,00 |  | 2 541,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 554 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 555 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 556 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 557 | г. Заречный, ул. Ленина, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 558 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 559 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 560 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 561 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 562 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 563 | г. Заречный, ул. Ленина, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 564 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 565 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 566 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 567 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 568 | г. Заречный, ул. Ленина, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 569 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 570 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 571 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 464,00 |  | 9 464,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 572 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 573 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 574 | г. Заречный, ул. Ленина, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 575 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 576 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 577 | поверка приборов УКУТЭ |  | 16 714,00 |  | 16 714,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 578 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 579 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 580 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 581 | г. Заречный, ул. Ленина, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 582 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 530,80 |  | 3 530,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 583 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 584 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 651,00 |  | 5 651,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 585 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 586 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 587 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 588 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 589 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 590 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 591 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 880,00 |  | 17 880,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 592 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 593 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 594 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 595 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 596 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 11 |  |  |  |  |  |  |
| 597 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 283,80 |  | 8 283,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 598 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 599 | поверка приборов УКУТЭ |  | 13 625,00 |  | 13 625,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 600 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 601 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 602 | ревизия ЩЭ |  | 4 560,00 |  | 4 560,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 603 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 604 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 605 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 606 | поверка приборов УКУТЭ |  | 12 283,00 |  | 12 283,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 607 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 608 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 609 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 610 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 611 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 612 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 613 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 614 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 615 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 616 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 617 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 618 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 40 128,90 |  | 40 128,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 619 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 620 | ремонт кровли |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 621 | ремонт межпанельных швов |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 622 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 623 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 624 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 625 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 626 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 627 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 628 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 629 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 630 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 631 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 632 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 633 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 19 |  |  |  |  |  |  |
| 634 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 635 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 636 | ремонт кровли |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 637 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 638 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 19 |  |  |  |  |  |  |
| 639 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 20 437,90 |  | 20 437,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 640 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 641 | поверка приборов УКУТЭ |  | 10 036,00 |  | 10 036,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 642 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 764,00 |  | 4 764,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 643 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 644 | ремонт межпанельных швов |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 645 | ремонт входных групп |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 646 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 647 | ревизия ВРУ |  | 10 869,57 |  | 10 869,57 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 648 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 21/А |  |  |  |  |  |  |
| 649 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 650 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 651 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 652 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 653 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 654 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 655 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 656 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 657 | поверка приборов УКУТЭ |  | 12 746,00 |  | 12 746,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 658 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 659 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 660 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 24 |  |  |  |  |  |  |
| 661 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 20 845,30 |  | 20 845,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 662 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 663 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 664 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 665 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 666 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 24/А |  |  |  |  |  |  |
| 667 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 668 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 669 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 670 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 671 | ремонт входов в подвал |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 672 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 673 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 24/Б |  |  |  |  |  |  |
| 674 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 675 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 676 | поверка приборов УКУТЭ |  | 16 659,00 |  | 16 659,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 677 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 678 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 679 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 680 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 25 |  |  |  |  |  |  |
| 681 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 682 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 683 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 684 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 685 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 26 |  |  |  |  |  |  |
| 686 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 14 055,30 |  | 14 055,30 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 687 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 688 | поверка приборов УКУТЭ |  | 13 826,00 |  | 13 826,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 689 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 690 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 691 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 692 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 31 |  |  |  |  |  |  |
| 693 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 694 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 695 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 696 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 697 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 698 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 699 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 700 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 701 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 702 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 703 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 704 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 705 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 654,20 |  | 6 654,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 706 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 707 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 708 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 709 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 710 | г. Заречный, ул. Ленинградская, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 712 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 713 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 635,00 |  | 9 635,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 714 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 715 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 716 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. |
| 717 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 718 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 719 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 720 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 721 | поверка приборов УУ ХВС |  | 1 644,00 |  | 1 644,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 722 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 723 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 724 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 725 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 726 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 666,60 |  | 3 666,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 727 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 728 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 729 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 730 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 731 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 732 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 666,60 |  | 3 666,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 733 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 734 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 735 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 736 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 737 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 15 |  |  |  |  |  |  |
| 738 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 739 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 740 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 741 | ремонт межпанельных швов |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 742 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 743 | ревизия ЩЭ |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 744 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 21 |  |  |  |  |  |  |
| 745 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 746 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 747 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 748 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 749 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 750 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 25 |  |  |  |  |  |  |
| 751 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 752 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 753 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 039,00 |  | 2 039,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 754 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 755 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 756 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 27 |  |  |  |  |  |  |
| 757 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 666,60 |  | 3 666,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 758 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 759 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 575,00 |  | 5 575,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 760 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 761 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 762 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 763 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 29 |  |  |  |  |  |  |
| 764 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 666,60 |  | 3 666,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 765 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 766 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 767 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 768 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 29/А |  |  |  |  |  |  |
| 769 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 239,32 |  | 10 239,32 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 770 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 771 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 772 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 773 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 774 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 31 |  |  |  |  |  |  |
| 775 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 666,60 |  | 3 666,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 776 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 777 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 778 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 779 | г. Заречный, ул. Лермонтова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 780 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 781 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 782 | поверка приборов УУ ХВС |  | 1 644,00 |  | 1 644,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 783 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 784 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 785 | ревизия ЩЭ |  | 2 280,00 |  | 2 280,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 786 | г. Заречный, ул. Мира, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 787 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 788 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 789 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 790 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 791 | г. Заречный, ул. Мира, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 792 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 793 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 794 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 240,00 |  | 2 240,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 795 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 796 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 797 | г. Заречный, ул. Мира, 16 |  |  |  |  |  |  |
| 798 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 799 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 800 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 801 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 802 | г. Заречный, ул. Мира, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 803 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 804 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 805 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 806 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 807 | г. Заречный, ул. Мира, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 808 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 809 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 810 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 811 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 812 | г. Заречный, ул. Мира, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 813 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 814 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 815 | поверка приборов УУ ХВС |  | 2 717,00 |  | 2 717,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 816 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 817 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 818 | г. Заречный, ул. Мира, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 819 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 308,60 |  | 2 308,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 820 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 821 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 822 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 823 | г. Заречный, ул. Мира, 39 |  |  |  |  |  |  |
| 824 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 493,80 |  | 1 493,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 825 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 826 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 827 | установка металлических дверей |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Лига-С" |
| 828 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 829 | г. Заречный, ул. Мира, 4/А |  |  |  |  |  |  |
| 830 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 765,40 |  | 1 765,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 831 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 832 | поверка приборов УКУТЭ |  | 4 571,00 |  | 4 571,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 833 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 834 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 835 | г. Заречный, ул. Мира, 40 |  |  |  |  |  |  |
| 836 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 23 765,00 |  | 23 765,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 837 | ремонт системы отопления |  | 519 888,00 |  | 519 888,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 838 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 839 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 840 | ревизия ВРУ |  | 9 661,84 |  | 9 661,84 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 841 | г. Заречный, ул. Мира, 41 |  |  |  |  |  |  |
| 842 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 493,80 |  | 1 493,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 843 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 844 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 845 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 846 | г. Заречный, ул. Мира, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 847 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 227,12 |  | 2 227,12 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 848 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 849 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 850 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 851 | г. Заречный, ул. Мира, 6/А |  |  |  |  |  |  |
| 852 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 765,40 |  | 1 765,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 853 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 854 | поверка приборов УКУТЭ |  | 26 232,00 |  | 26 232,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 855 | поверка приборов УУ ХВС |  | 2 717,00 |  | 2 717,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 856 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 857 | г. Заречный, ул. Мира, 9/А |  |  |  |  |  |  |
| 858 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 160,40 |  | 5 160,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 859 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 860 | поверка приборов УКУТЭ |  | 4 470,00 |  | 4 470,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 861 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 862 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 863 | г. Заречный, ул. Невского, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 864 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 567,80 |  | 5 567,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 865 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 866 | поверка приборов УКУТЭ |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 867 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 868 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 869 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 870 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 871 | г. Заречный, ул. Победы, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 872 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 873 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 874 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 875 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 876 | г. Заречный, ул. Свердлова, 1 |  |  |  |  |  |  |
| 877 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 259,20 |  | 3 259,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 878 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 879 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 880 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 881 | ревизия ЩЭ |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 882 | г. Заречный, ул. Свердлова, 13 |  |  |  |  |  |  |
| 883 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 888,80 |  | 4 888,80 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 884 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 885 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 886 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 887 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 888 | ревизия ЩЭ |  | 3 420,00 |  | 3 420,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 889 | г. Заречный, ул. Свердлова, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 890 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 891 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 892 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 893 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 894 | г. Заречный, ул. Свердлова, 16 |  |  |  |  |  |  |
| 895 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 896 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 897 | ремонт кровли |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 898 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 899 | ревизия ЩЭ |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 900 | г. Заречный, ул. Свердлова, 17 |  |  |  |  |  |  |
| 901 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 902 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 903 | поверка приборов УКУТЭ |  | 9 611,00 |  | 9 611,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 904 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 905 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 906 | г. Заречный, ул. Свердлова, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 907 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 908 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 909 | поверка приборов УКУТЭ |  | 4 279,00 |  | 4 279,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 910 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 911 | г. Заречный, ул. Свердлова, 19 |  |  |  |  |  |  |
| 912 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 123,40 |  | 3 123,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 913 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 914 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 915 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 916 | г. Заречный, ул. Свердлова, 3 |  |  |  |  |  |  |
| 917 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 259,20 |  | 3 259,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 918 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 919 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 920 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 921 | ревизия ЩЭ |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 922 | г. Заречный, ул. Свердлова, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 923 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 924 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 925 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 926 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 927 | г. Заречный, ул. Свердлова, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 928 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 929 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 930 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 931 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 932 | ревизия ЩЭ |  | 1 520,00 |  | 1 520,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 933 | г. Заречный, ул. Свердлова, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 934 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 783,90 |  | 2 783,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 935 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 936 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 937 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 938 | г. Заречный, ул. Таховская, 14 |  |  |  |  |  |  |
| 939 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 469,00 |  | 7 469,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 940 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 941 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 541,00 |  | 2 541,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 942 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 943 | ремонт отмостки, цоколя |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 944 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 945 | г. Заречный, ул. Таховская, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 946 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 469,00 |  | 7 469,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 947 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 948 | поверка приборов УКУТЭ |  | 6 299,00 |  | 6 299,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 949 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 950 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 951 | г. Заречный, ул. Таховская, 12 |  |  |  |  |  |  |
| 952 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 953 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 954 | поверка приборов УКУТЭ |  | 27 329,00 |  | 27 329,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 955 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 956 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 957 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 958 | г. Заречный, ул. Таховская, 18 |  |  |  |  |  |  |
| 959 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 469,00 |  | 7 469,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 960 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 961 | поверка приборов УКУТЭ |  | 27 028,00 |  | 27 028,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 962 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 963 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 964 | г. Заречный, ул. Таховская, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 965 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 12 968,90 |  | 12 968,90 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 966 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 967 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 968 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 969 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 970 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 971 | г. Заречный, ул. Таховская, 22 |  |  |  |  |  |  |
| 972 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 469,00 |  | 7 469,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 973 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 974 | поверка приборов УКУТЭ |  | 4 153,00 |  | 4 153,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 975 | ремонт кровли |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 976 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 977 | г. Заречный, ул. Таховская, 24 |  |  |  |  |  |  |
| 978 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 407,20 |  | 11 407,20 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 979 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 980 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 981 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 982 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 983 | г. Заречный, ул. Таховская, 4 |  |  |  |  |  |  |
| 984 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 985 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 986 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 987 | ремонт входов в подвал |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 988 | ремонт вентиляции |  | 165 424,00 |  | 165 424,00 | 31.08.2021 | ООО "Вертикаль", ИП Хлызова |
| 989 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 990 | г. Заречный, ул. Таховская, 5 |  |  |  |  |  |  |
| 991 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 992 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 993 | поверка приборов УКУТЭ |  | 11 742,00 |  | 11 742,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 994 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 995 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 996 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 997 | г. Заречный, ул. Таховская, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 998 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 469,00 |  | 7 469,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 999 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1000 | поверка приборов УКУТЭ |  | 13 032,00 |  | 13 032,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1001 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1002 | ревизия ВРУ |  | 2 415,46 |  | 2 415,46 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1003 | г. Заречный, ул. Таховская, 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 709,70 |  | 9 709,70 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1005 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1006 | поверка приборов УКУТЭ |  | 25 098,00 |  | 25 098,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1007 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1008 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1009 | ревизия ВРУ |  | 1 207,73 |  | 1 207,73 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1010 | г. Заречный, ул. Таховская, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1011 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 919,50 |  | 13 919,50 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1012 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1013 | поверка приборов УКУТЭ |  | 17 602,00 |  | 17 602,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1014 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1015 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1016 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1017 | г. Заречный, ул. Уральская, 24 |  |  |  |  |  |  |
| 1018 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 18 333,00 |  | 18 333,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1019 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1020 | поверка приборов УКУТЭ |  | 2 240,00 |  | 2 240,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1021 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1022 | ремонт межпанельных швов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1023 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1024 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1025 | г. Заречный, ул. Уральская, 26 |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 18 333,00 |  | 18 333,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1027 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1028 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1029 | ремонт межпанельных швов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1030 | ревизия ВРУ |  | 4 830,92 |  | 4 830,92 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1031 | ревизия ЩЭ |  | 15 200,00 |  | 15 200,00 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1032 | г. Заречный, ул. Энергетиков, 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 25 394,60 |  | 25 394,60 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1034 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1035 | поверка приборов УКУТЭ |  | 14 481,00 |  | 14 481,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1036 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1037 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1038 | ревизия ВРУ |  | 7 246,38 |  | 7 246,38 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1039 | г. Заречный, ул. Энергетиков, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 308,40 |  | 13 308,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1041 | поверка приборов УКУТЭ |  | 19 330,00 |  | 19 330,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1042 | поверка приборов УУ ХВС |  | 4 563,00 |  | 4 563,00 | 31.08.2021 | ИП Хлызова |
| 1043 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1044 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1045 | ремонт входных групп |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 1046 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 1047 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
| 1048 | г. Заречный, ул. Энергетиков, 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1049 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 308,40 |  | 13 308,40 | 31.08.2021 | ООО "Макстрой" |
| 1050 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н. |
| 1051 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2021 | ИП Корягин Д.И. |
| 1052 | ремонт входных групп |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2021 | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. |
| 1053 | ревизия ВРУ |  | 3 623,19 |  | 3 623,19 | 31.08.2021 | ООО СК "Энергия" |
|  | **Итого по ООО "ДЕЗ":** |  | 21 150 383,98 |  | 23 076 383,98 |  |  |
| VI. | **МУП ГО Заречный "Единый город"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Мезенское, ул. Санаторная, 7. Установка 1 лавки, покраска элементов благоустройства. |  | 10 800,00 |  | 10 800,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 2 | д. Курманка, ул. Гагарина, 3. Установка лавки, ремонт входной группы. Промывка системы отопления |  | 43 300,00 |  | 43 300,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 3 | д. Курманка, ул. Гагарина, 13. Ремонт отмостки. Закрепление элементов парапета. Ремонт крыльца. Ремонт входной группы. Промывка системы отопления |  | 56 800,00 |  | 56 800,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 4 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 2А. Ремонт кирпичной кладки. Заливка пола в тамбурах. Ремонт и покраска лавочек. Установка решеток для очистки обуви. Отремонтировать лестничные ограждения. Замена лампочек. Ремонт двери в тамбур. Демонтаж песочницы. Промывка системы отопления |  | 55 300,00 |  | 55 300,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 5 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 2. Восстановление благоустройства, установка 1 урны. Промывка системы отопления |  | 35 600,00 |  | 35 600,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 6 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 3. Установка 1 урны, 2 лавки, кронирование деревьев. Промывка системы отопления. |  | 56 200,00 |  | 56 200,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 7 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 4. Покраска урн, установка 2 лавок. Промывка системы отопления. |  | 50 900,00 |  | 50 900,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 8 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 6.Установка 2 лавок. Промывка системы отопления |  | 50 600,00 |  | 50 600,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 9 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 7. Установка 2 лавок. Промывка системы отопления |  | 50 600,00 |  | 50 600,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 10 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 8. Ремонт подхода к подъезду. Промывка системы отопления |  | 33 000,00 |  | 33 000,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 11 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 9. Установка 1 лавки. Ремонт входной группы. Промывка системы отопления. |  | 44 100,00 |  | 44 100,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 12 | г. Заречный, ул. Юбилейная, 11. Обустройство водоотвода у детской площадки. Ремонт вентиляции продуха в подвале. Промывка системы отопления. |  | 58 300,00 |  | 58 300,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 13 | г. Заречный, ул. Юбилейная, 12.Ремонт входных групп, установка 2 лавок, ремонт освещения. Промывка системы отопления. |  | 56 200,00 |  | 56 200,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 14 | д. Курманка, ул. Юбилейная, 13. Ремонт подъезда, ремонт системы отопления, установка 1 урны. |  | 213 600,00 |  | 213 600,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 15 | г. Заречный, ул. Юбилейная, 14. Ремонт системы ХВС. Ремонт отмостки под балконами. Профилактический ремонт кровли. Покраска лавочек и урн. Промывка системы отопления. |  | 110 300,00 |  | 110 300,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 16 | г. Заречный, ул. Юбилейная, 15 (2,3 подъезды). Ремонт подъезда. Промывка системы отопления. |  | 390 000,00 |  | 390 000,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 17 | с. Мезенское, ул. Строителей, 9. Покраски 2 лавок. Промывка системы отопления. |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 18 | с. Мезенское, ул. Строителей, 23. Ремонт козырька у подъезда. Промывка системы отопления. |  | 36 500,00 |  | 36 500,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 19 | с. Мезенское, ул. Новая, 19. Благоустройство территории. Ремонт входных групп. Промывка системы отопления. |  | 35 800,00 |  | 35 800,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 20 | с. Мезенское, ул. Новая, 20.Ремонт входных групп, ремонт подъездов. Профилактический ремонт кровли. Ремонт пандуса, крыльца. Промывка системы отопления. |  | 478 800,00 |  | 478 800,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 21 | г. Заречный, мкр-н Муранитный, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8. Покраска входной группы. Промывка системы отопления. Установка 1 лавки. |  | 39 200,00 |  | 39 200,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 22 | г. Заречный, мкр-н Муранитный, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10. Покраска лавок, урн. Промывка системы отопления. |  | 30 500,00 |  | 30 500,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 23 | г. Заречный, мкр-н Муранитный, ул. 50 лет ВЛКСМ, 13. Промывка системы отопления. Ремонт служебных слуховых подвальных окон, утепление трубопроводов. Установка 2 лавок. |  | 55 100,00 |  | 55 100,00 | 31.12.2021 | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | **Итого по МУП ГО Заречный "Единый город":** |  | 2 022 000,00 |  | 2 022 000,00 |  |  |
| VII. | **ООО "Фонд развития Заречного ЖКХ"** |  |  |  |  |  |  |
| **ул. Ленина, 31** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021г. | НПО "Технология" |
|  | Всего |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 |  |  |
| **ул. Алещенкова, 26** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 37** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 |  |  |
| **ул. Ленинградская, 23** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021г. | НПО "Технология" |
|  | Всего |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 29/3** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  |  |
| **ул. Ленина, 33** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |
| **ул. Ленина, 33А** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |
| **ул. Ленина, 35** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |
| **ул. Ленина, 35А** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |
| **ул. Победы, 7** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |
| **ул. Мира, 4** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ремонт крыши |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | до 01.07.2021 г. | ИП Гребенщиков С |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | Всего |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 |  |  |
| **ул. Ленинградская, 21** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | до 01.07.2021 г. | ИП Гребенщиков С |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | Всего |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 |  |  |
|  | **Итого по ООО "Фонд развития Заречного ЖКХ"** |  | 645 000,00 |  | 645 000,00 |  |  |
| VIII. | **ООО "УК Ленинградская"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Курчатова , дом 51 - кладка асфальта у входных групп в подъезды 4 шт. и пешеходной дорожки между ними 250 м2 |  | собственные средства |  |  | июл.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 2 | ул. Ленинградская, дом 27 - кладка тротуарной плитки на пешеходной дорожке вокруг дома частично 55 м2 |  | собственные средства |  |  | июн.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 3 | ул. Ленинградская, дом 17А - покраска металлоконструкций и трубопроводов системы отопления и ГВС 170 метров с антикоррозийной обработкой и нанесением теплоизоляционного материала. |  | собственные средства |  |  | авг.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 4 | ул. Ленинградская, дом 27 - покраска металлоконструкций и трубопроводов системы отопления и ГВС 170 метров с антикоррозийной обработкой и нанесением теплоизоляционного материала. |  | собственные средства |  |  | июл.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 5 | ул. Ленинградская, дом 27, 17А, 23А, Курчатова 51, 49, 47, Олимпийская в помещениях теплоузлов проведение работ по ревизии отсекающих задвижек, очистка фильтров отопления, очистка фильтров ,ГВС, ревизия спускных кранов 1, 1А, 3. |  | собственные средства |  |  | июл.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 6 | ул. Ленинградская, дом 27, 17А., 23А., Курчатова 47, 49, 51. Олимпийская 1, 1А, 3 - гидропромывка системы отопления |  | собственные средства |  |  | сен.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
| 7 | ул. Ленинградская, дом 17а - кладка тротуарной плитки на пешеходной дорожке вокруг дома частично 55 м2 |  | собственные средства |  |  | июн.21 | ООО " УК " Ленинградская"" |
|  | **Итого по ООО "УК "Ленинградская":** |  |  |  |  |  |  |
| IX. | **ООО "Викинг"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина д. 26 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 155 000,00 |  | 155 000,00 | май-август 2021г. | ООО "Викинг" |
| 3 | Текущий ремонт кровель |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | август - сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 4 | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 5 | Замена, вставка окон подъездов |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 6 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 8 | Ремонт покрытий дворовых территорий |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 9 | ул. Ленина д. 26а |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 170 000,00 |  | 170 000,00 | май-август 2021г. | ООО "Викинг" |
| 11 | Текущий ремонт кровель |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | август - сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 12 | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 13 | Замена, вставка окон подъездов |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 14 | Текущий ремонт отмостки, цоколя |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 15 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 16 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 17 | ул. Лермонтова д. 27а |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | май-август 2021г. | ООО "Викинг" |
| 19 | Текущий ремонт кровель |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | август 2021г. | ООО "Викинг" |
| 20 | Текущий чердачных помещений |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | август 2021г. | ООО "Викинг" |
| 21 | Текущий ремонт дома |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 | май-сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 22 | Текущий ремонт отмостки, цоколя |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 23 | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 24 | Замена, вставка окон подъездов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | сентябрь 2021г. | ООО "Викинг" |
| 25 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
| 26 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | июль 2021г. | ООО "Викинг" |
|  | **Итого по ООО "Викинг"** |  | 2 091 000,00 |  | 2 091 000,00 |  |  |
| X. | **ТСЖ "Лермонтова 13"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 2 | Текущий ремонт дома |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | август 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 3 | Текущий ремонт кровель |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | август 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 5 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | сентябрь 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | **Итого по ТСЖ "Лермонтова 13"** |  | 135 000,00 |  | 135 000,00 |  |  |
| XI. | **ТСЖ "Лермонтова 17"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | август 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 3 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 16 000,00 |  | 16 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 4 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
| 6 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | сентябрь 2021г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | **Итого по ТСЖ "Лермонтова 17"** |  | 48 000,00 |  | 48 000,00 |  |  |
| XII. | **ТСЖ "Клары Цеткин 7"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | август 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 3 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 4 | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | июль 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
| 6 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | сентябрь 2021г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | **Итого по ТСЖ "Клары Цеткин 7"** |  | 62 000,00 |  | 62 000,00 |  |  |
| XIII. | **ТСЖ "Аквариум"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ул. Кл. Цеткин, 19** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 84 580,00 |  | 84 580,00 |  |  |
|  | **ул. Кл. Цеткин, 21** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 109 580,00 |  | 109 580,00 |  |  |
|  | **ул. Кл. Цеткин, 21А** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Поверка приборов учёта |  | 28 750,00 |  | 28 750,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 93 330,00 |  | 93 330,00 |  |  |
|  | **ул. Кл. Цеткин, 23** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | июнь-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 129 580,00 |  | 129 580,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 2** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 84 580,00 |  | 84 580,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 2А** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 9 | Поверка приборов учёта |  | 28 750,00 |  | 28 750,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 93 330,00 |  | 93 330,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 4** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 64 580,00 |  | 64 580,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 6** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 64 580,00 |  | 64 580,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 8** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Ремонт отмостков, цоколей, крылец |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 134 580,00 |  | 134 580,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 9** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 4 690,00 |  | 4 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Поверка приборов учёта |  | 28 750,00 |  | 28 750,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 90 330,00 |  | 90 330,00 |  |  |
|  | **ул. Курчатова, 11** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Поверка приборов учёта |  | 28 750,00 |  | 28 750,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 93 330,00 |  | 93 330,00 |  |  |
|  | **ул. Ленина, 24** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Ремонт отмостков, цоколей, крылец |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 134 580,00 |  | 134 580,00 |  |  |
|  | **ул. Ленина, 25** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 15 380,00 |  | 15 380,00 | апрель-ноябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель |  | 19 230,00 |  | 19 230,00 | май-октябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: |  | 5 380,00 |  | 5 380,00 | 2-3 квартал 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3.1 | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |
| 3.2 | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |
| 3.3 | Очистка подвалов от мусора |  |  |
| 3.4 | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |
| 4 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 11 530,00 |  | 11 530,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 7 690,00 |  | 7 690,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 6 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 4 610,00 |  | 4 610,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Теплоизоляция трубопроводов |  | 760,00 |  | 760,00 | май-сентябрь 2021 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  |  |  | 64 580,00 |  | 64 580,00 |  |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Аквариум":** |  | 1 241 540,00 |  | 1 241 540,00 |  |  |
| XIV. | **ОТСЖ "Квартал"** |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1 | ТСЖ Ленинградская 14 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 3 | Замена канализационных стояков в квартирах |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 4 | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 5 | Ремонт кровли |  | 836 000,00 |  | 836 000,00 |  | ТСЖ "Квартал" |
| 6 | Всего: |  | 876 000,00 |  | 876 000,00 |  |  |
| 7 | ТСЖ Ленинградская 14А |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт подъезда № 2; 3. |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | февраль | ТСЖ "Квартал" |
| 9 | Замена канализационных стояков в квартирах |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 10 | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 11 | Ремонт фасада (утепление торцевой стены) |  | 776 000,00 |  | 776 000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
| 12 | Всего: |  | 1 061 000,00 |  | 1 061 000,00 |  |  |
| 13 | ТСЖ Ленинградская 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка насоса для УКУТЭ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | май | ТСЖ "Квартал" |
| 15 | замена стояков отопления в квартирах |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
| 16 | Замена прибора учета отопления и ГВС с проектом |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | май | ТСЖ "Квартал" |
| 17 | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС и отопления |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
| 18 | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 19 | Всего: |  | 235 000,00 |  | 235 000,00 |  |  |
| 20 | ТСЖ Ленинградская 16 Б |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт межпанельных швов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
| 22 | Косметический ремонт подъезда № 1, 4 |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 23 | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 24 | Ремонт фасада (утепление торцевых стен) |  | 1 513 000,00 |  | 1 513 000,00 | август -сентябрь | ТСЖ "Квартал" |
| 25 | Всего: |  | 1 823 000,00 |  | 1 823 000,00 |  |  |
| 26 | ТСЖ Алещенкова 15 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена канализационных стояков в квартирах |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 28 | Ремонт подъезда |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 29 | замена стояков отопления в квартирах |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 30 | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 31 | Всего: |  | 400 000,00 |  | 400 000,00 |  |  |
| 32 | ТСЖ Алещенкова 17 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена канализационных стояков в подвале и квартирах |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 34 | Замена стояков отопления в квартирах |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 35 | Косметический ремонт подъезда № 1, 2; 4. |  | 390 000,00 |  | 390 000,00 | май-июнь | ТСЖ "Квартал" |
| 36 | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
| 37 | Установка насоса на ГВС и отопление |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | июнь |  |
| 38 | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
| 39 | Ремонт фасада (утепление торцевой стены и межпанельных швов) |  | 1 367 000,00 |  | 1 367 000,00 | май-июль | ТСЖ "Квартал" |
| 40 | Всего: |  | 1 877 000,00 |  | 1 877 000,00 |  |  |
|  | **Итого** |  | 6 272 000,00 |  | 6 272 000,00 |  |  |
|  | **Итого по ОТСЖ "Квартал"** |  | 6 272 000,00 |  | 6 272 000,00 |  |  |
| **XV.** | **АОТСЖ "Согласие"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Кузнецова, дом 11** |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Обследование вент.каналов (по заявкам). |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 2 | **Кузнецова, дом 13** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 3 | **Кузнецова, дом 9** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 4 | **Ленина,36** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет). Устройство входа в подвал. При проведении общего собрания собственников. |  | 109 692,00 |  | 109 692,00 | октябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 5 | **Ленинградская,2** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 6 | **Ленинградская,12а** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 7 | **Алещенкова,3а** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) замена канализационных стояков. При проведении общего собрания собственников. |  | 288 000,00 |  | 288 000,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет). Устройство входа в подвал 2шт, со стороны под. №1,№6. При проведении общего собрания собственников. |  | 225 414,00 |  | 225 414,00 | сентябрь 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 8 | **Кузнецова,18** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 9 | **Кузнецова,20** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 10 | **Кузнецова,22** |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | август 2021г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по АОТСЖ "Согласие":** |  | 744 106,00 |  | 744 106,00 |  |  |
| XVI. | **ТСЖ "Наш дом"** |  |  |  |  |  |  |
| **ул. Алещенкова, 20** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 95 000,00 |  | 95 000,00 |  |  |
| **ул. Алещенкова, 22** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |
| **ул. Алещенкова, 24** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 35** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 31/1** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 115 000,00 |  | 115 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 31/2** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 365 000,00 |  | 365 000,00 |  |  |
| **ул. Курчатова, 31/3** | | | | | | | |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | до 01.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | до 01.07.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | до 15.09.2021 г. | НПО "Технология" |
|  | **Всего:** |  | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Наш дом"** |  | 890 000,00 |  | 890 000,00 |  |  |
| XVII. | **ТСЖ "Лазурный берег"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ул. Лазурная, 1** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 3 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 4 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 5 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 6 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 7 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 8 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 9 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 10 | **ул. Лазурная, 2** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 12 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 13 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 14 | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 15 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 16 | Регулировка и испытание системы отопления |  | 800,00 |  | 800,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 17 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 18 | **ул. Лазурная, 3** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 20 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 21 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 22 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 23 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 24 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 25 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 26 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 27 | **ул. Лазурная, 4** |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 29 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 30 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 31 | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 32 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 33 | Регулировка и испытание системы отопления |  | 800,00 |  | 800,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 34 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 35 | **ул. Лазурная, 5** |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 37 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 38 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 39 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 40 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 41 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 42 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 43 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 44 | **ул. Лазурная, 6** |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 46 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 47 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 48 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 49 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 50 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 51 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 52 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 53 | **ул. Лазурная, 7** |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 55 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 56 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 57 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 58 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 59 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 60 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 61 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 62 | **ул. Лазурная, 8** |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 64 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 65 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 66 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 67 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 68 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 69 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 70 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 71 | **ул. Лазурная, 9** |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 73 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 74 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 75 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 76 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 77 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 78 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 79 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 80 | **ул. Лазурная, 10** |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 82 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 83 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 84 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 85 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 86 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 87 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 88 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 89 | **ул. Лазурная, 11** |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 91 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 92 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 93 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 94 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 95 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 96 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 97 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 98 | **ул. Лазурная, 12** |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 100 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 101 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 102 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 103 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 104 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 105 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 106 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 107 | **ул. Рассветная, 1** |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 109 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 110 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 111 | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 112 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 113 | Регулировка и испытание системы отопления |  | 800,00 |  | 800,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 114 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 115 | **ул. Рассветная, 3** |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 117 | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 118 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 119 | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 120 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 121 | Регулировка и испытание системы отопления |  | 800,00 |  | 800,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 122 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 123 | **ул. Рассветная, 5** |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 125 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 126 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 127 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 128 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 129 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 130 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 131 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 132 | **ул. Рассветная, 7** |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Чистка фильтров системы отопления |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 134 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 300,00 |  | 1 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 135 | Проверка герметичности системы отопления |  | 2 200,00 |  | 2 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 136 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 137 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 138 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 139 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 140 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 141 | **ул. Рассветная, 9** |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 143 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 100,00 |  | 100,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 144 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 145 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 146 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 147 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 148 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 149 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 150 | **ул. Рассветная, 11** |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 152 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 153 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 154 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 155 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 156 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 157 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 158 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 159 | **ул. Рассветная, 13** |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 161 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 162 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 163 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 164 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 165 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 166 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
| 167 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | **Итого по ТСЖ "Лазурный берег"** |  | 109 200,00 |  | 109 200,00 |  |  |
| XVIII. | **ТСЖ "СССТ - Заречный"** | | | | | | |
|  | Ленинградская, 29 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт участка трубопровода Д-25 по отоплению, длина 40 метров в цокольном помещении 6-го подъезда с заменой отсекающих кранов Д-25 12 шт. |  |  |  |  | авг.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 2 | вынос кранов по ГВС Д-25 из жилых помещений в места общего пользования (коридор) в 1 ,2 подъезде с частичной заменой трубопровода Д-25 12 метров |  |  |  |  | июн.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 3 | в помещениях теплоузлов проведение работ по ревизии отсекающих задвижек Д-50 в кол-ве 18 шт., Д-80 в кол-ве 10 шт., очистка фильтров отопления 12 шт., очистка фильтров ГВС Д-25 12 шт., ревизия спускных кранов 1/2 в кол-ве 60 шт. |  |  |  |  | авг.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 4 | покраска металлоконструкций и трубопроводов системы отопления и ГВС 260 метров с антикоррозийной обработкой и нанесением теплоизоляционного материала. |  |  |  |  | июл.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 5 | гидропромывка системы отопления |  |  |  |  | сен.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
|  | Ленинградская, 29А |  |  |  |  |  |  |
| 1 | в помещениях теплоузлов проведение работ по ревизии отсекающих задвижек Д-50 в кол-ве 4 шт., Д-80 в кол-ве 4 шт., очистка фильтров отопления 2 шт., очистка фильтров ГВС Д-25 4 шт., ревизия спускных кранов 1/2 в кол-ве 60 шт. |  |  |  |  | июл.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 2 | покраска металлоконструкций и трубопроводов системы отопления и ГВС 60 метров с антикоррозийной обработкой и нанесением теплоизоляционного материала, замена задвижки по отоплению Д-80 в кол-ве 1 шт., по ГВС Д-80 в кол-ве 1 шт. |  |  |  |  | июл.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 3 | гидропромывка системы отопления |  |  |  |  | сен.21 | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
|  | **Итого по ТСЖ "СССТ - Заречный":** |  |  |  |  |  |  |
| XIX. | **ТСЖ "Бажовское 1"** | | | | | | |
| 1 | ул. Бажова, 16/2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учета, ремонт, замена неисправных элементов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 1.2. | Проверка работоспособности стояков отопления, ХВС, ГВС, канализации. Работа по их ремонту и замене по необходимости |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 2. | ул. Бажова, 16/3 |  |  |  |  | авг.21 | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 2.1. | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учета, ремонт, замена неисправных элементов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | июл.21 | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 2.2. | Проверка работоспособности стояков отопления, ХВС, ГВС, канализации. Работа по их ремонту и замене по необходимости |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 3. | ул. Бажова, 16/4 |  |  |  |  |  | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 3.1. | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учета, ремонт, замена неисправных элементов |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | июл.21 | ТСЖ "Бажовское 1" |
| 3.2. | Проверка работоспособности стояков отопления, ХВС, ГВС, канализации. Работа по их ремонту и замене по необходимости |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | июл.21 | ТСЖ "Бажовское 1" |
|  | **Итого по ТСЖ "Бажовское 1":** |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 |  |  |
| XX. | **ТСЖ "Мечта"** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **ул. Курчатова, 16** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 3 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 4 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 5 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 6 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 7 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 8 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 9 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 10 | **ул. Курчатова, 16/1** |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 12 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 13 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 14 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 15 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 16 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 17 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 18 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 19 | **ул. Курчатова, 16/2** |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 21 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 22 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 23 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 24 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 25 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 26 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 27 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 28 | **ул. Курчатова, 16/3** |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Чистка фильтров системы отопления |  | 300,00 |  | 300,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 30 | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 31 | Проверка герметичности системы отопления |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 32 | Проверка напряжения в ВРУ |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 33 | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | авг.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 34 | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 500,00 |  | 500,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 35 | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 800,00 |  | 800,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
| 36 | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 300,00 |  | 300,00 | сен.21 | ТСЖ "Мечта" |
|  | **Итого по ТСЖ "Мечта"** |  | 22 800,00 |  | 22 800,00 |  |  |
| XXI. | **ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий (покос травы), в том числе: мероприятия по защите от COVID 19 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 2-3 квартал 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 12 |
| 2 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 13 |
| 3 | Утепление трубопроводов |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 | июнь-июль 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 14 |
| 4 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 15 |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 600,00 |  | 600,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 16 |
| 6 | Устройство отмостки вокруг дома |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | май-ноябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 17 |
| 7 | Косметический ремонт 2 ого подъезда малярные работы |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | май-ноябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 18 |
| 8 | Оштукатуривание оконных проемов цоколя |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 19 |
| 9 | Обследование ВДГО |  | 11 000,00 |  | 11 000,00 | апрель-декабрь 2021 года | "ТСЖ" 50 лет ВЛКСМ 20 |
|  | **Итого по ТСЖ "50 лет ВЛКСм, д. 12"** |  | 28 900,00 |  | 28 900,00 |  |  |
| XXII. | **ТСЖ "Победы 20"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **г. Заречный, ул. Победы, 20** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий (покос травы), в том числе: мероприятия по защите от COVID 19 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 2-3 квартал 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 2 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 3 600,00 |  | 3 600,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 3 | Утепление трубопроводов |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | июнь-июль 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 4 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 3 650,00 |  | 3 650,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 6 | Устройство отмостки вокруг дома |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | май-ноябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 7 | Косметический ремонт 2 ого подъезда малярные работы |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | май-ноябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 8 | Оштукатуривание оконных проемов цоколя |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | май-сентябрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
| 9 | Обследование ВДГО |  | 22 000,00 |  | 22 000,00 | апрель-декабрь 2021 года | "ТСЖ" Победы 20" |
|  | **Итого по ТСЖ "Победы 20":** |  | 61 450,00 |  | 61 450,00 |  |  |
| XXIII. | **ООО "УК "Партнер"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **г. Заречный, ул. Победы, 21** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий (покос травы), в том числе: мероприятия по защите от COVID 19 |  | 3 500,00 |  | 3 500,00 | 2-3 квартал 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 2 | Ревизия вентиляционных каналов |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | май-сентябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 3 | Утепление трубопроводов |  | 6 500,00 |  | 6 500,00 | июнь-июль 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 4 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 | май-сентябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры |  | 1 400,00 |  | 1 400,00 | май-сентябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 6 | Устройство отмостки вокруг дома |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | май-ноябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 7 | Косметический ремонт 2 ого подъезда малярные работы |  | 7 500,00 |  | 7 500,00 | май-ноябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 8 | Оштукатуривание оконных проемов цоколя |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | май-сентябрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
| 9 | Обследование ВДГО |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | апрель-декабрь 2021 года | ООО "УК "Партнер" |
|  | **Итого по ООО "УК "Партнер":** |  | 71 400,00 |  | 71 400,00 |  |  |
| XXIV. | **ООО "УК "Малиновка"** |  |  |  |  |  |  |
|  | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр и при необходимости ремонт системы электроснабжения |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | май - октябрь 2021 | ООО "УК "Малиновка" |
| 2 | Осмотр и при необходимости ремонт систем отопления, ХВС и канализации |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | май - октябрь 2021 | ООО "УК "Малиновка" |
| 3 | Промывка системы отопления гидроустановкой |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | май - октябрь 2021 | ООО "УК "Малиновка" |
| 4 | Осмотр и при необходимости ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | май - октябрь 2021 | ООО "УК "Малиновка" |
|  | **Итого по ООО "УК "Малиновка":** |  | 54 000,00 |  | 54 000,00 |  |  |
|  | **Итого по городскому округу Заречный:** | 2 789 689,60 | 73 591 494,98 | 0,00 | 76 381 186,58 |  |  |