

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_29.04.2022\_\_\_ № \_\_\_544-П\_\_\_

г. Заречный

**О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов (далее – План мероприятий) (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление и (или) эксплуатацию жилого фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения городского округа Заречный независимо от их организационно-правовой формы:

1) до 15 сентября 2022 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2022/2023 годов жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный;

2) произвести текущий и капитальный ремонт теплоисточников, наружных инженерных сетей (при необходимости);

3) обеспечить теплоисточники (котельные), осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения;

4) обеспечить подготовку спецавтотранспорта и механизмов к работе в зимних условиях;

5) до 15 сентября 2022 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

6) создать, оснастить и поддерживать в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для своевременного оперативного реагирования на аварийные ситуации;

7) предоставлять в установленные сроки в администрацию городского округа Заречный (отдел муниципального хозяйства) сведения о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов по установленным формам;

8) повысить требования к должностным лицам, ответственным за предоставление информации о подготовке к работе в осенне-зимний период по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима);

9) обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2022/2023 годов задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

10) обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

11) обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Рекомендовать потребителям тепловой энергии обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Организациям, осуществляющим управление и (или) эксплуатацию жилого фонда: МУП ГО Заречный «Единый город» (Ехлаков А.С.), ООО «ДЕЗ» (Трубина О.Н.), ТСЖ «Наш дом» (Ведерников В.Н.), ООО «Фонд развития Заречного ЖКХ» (Ведерников В.Н.), ТСЖ «Аквариум» (Дубровский К.С.), ТСЖ «СССТ-Заречный» (Заостровных Е.Н.), ООО «УК «Ленинградская» (Шмидт Е.В.), Ассоциация «ОТСЖ «Квартал» (Игошина Н.Н.), Ассоциация «ОТСЖ «Согласие» (Бисерова О.А.), ООО «Викинг» (Мильхен Л.П.), ТСЖ «Лазурный берег» (Афанасьев Е.Г.), ТСЖ «Мечта» (Митро С.П.), ТСЖ «Бажовское 1» (Шумский А.А.), ТСЖ «Клары Цеткин 7» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 13» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 17» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Победы 20» (Головина Ю.В.), ТСЖ «Облака» (Злобин Д.С.), ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» (Кореневская О.П.), представить в срок до 15 сентября 2022 года в администрацию городского округа Заречный паспорта готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2022/2023 годов в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

5. Возложить функции по сбору и обобщению отчетной информации о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов на отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный (Тюлина Ю.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе

в осенне-зимний период 2022/2023 годов»

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | | Затраты на выполнение работ, руб | | | | | | | | | | Срок завершения работ, примечание | | | Исполнитель | | | | |  |
| средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | | | всего | | | | |  | |  | | | | |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | 8 | | | | |  |  |
| **1.** | **МУП ГО Заречный "Теплоцентраль"** | |  |  |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  |  |
|  | **Текущий ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **I. Городская котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, западнее СТ «Электрон»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Основное и вспомогательное оборудование, здания, сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Установка системы контроля и управления доступом (СКУД) на входные двери | | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | | | | 16 000,00 | | | | 30.12.2022 | СвязьЛайн | | | | |  |  |  |
| 1.2. | ЭПБ на Водогрейный котел КВ-ГМ-35-150 (КВ-ГМ-30-150) (ст.№7) зав. №6388, рег. №16048 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 11.12.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.3. | Ежегодная очистка ОГВС - 4 шт. | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | | | 14 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Ревизия запорной арматуры Ду150 ОГВС | | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | | | | 65 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.5. | Ежегодная очистка деаэраторов. Очистка головок | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.6. | Ревизия регулятора РК-8 по пару на ДГВС и байпаса | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.7. | Ревизия, ремонт запорной арматуры ДГВС | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.8. | Демонтаж не эксплуатируемых сетей на участке ХВО | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.9. | Ревизия, ремонт обратного клапана на СНЖ-В | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.10. | Чистка от остатков мазутопровода на 2-ом котле | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.11. | Ревизия питательных насосов, с заменой одного насоса ЦНСГ | | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | | 180 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.12. | Ревизия подпиточных насосов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.13. | Ревизия сетевых насосов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.14. | Ревизия дымососов вентиляторов | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.15. | Ревизия запорной арматуры паровых котлов | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.16. | Замена аварийных участков трубопроводов системы пожаротушения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.17. | Замена задвижек № 5 и № 6 котла № 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.18. | Замена способа включения приводов задвижек № 5 и № 6 на 6-ом котле | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | 10 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.19. | Ревизия шиберово на газоходах котлов № 6 и № 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.20. | Ревизия насосов КНС. Чистка, проверка подшипников, набивка сальников, замена насоса | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | | 80 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.21. | Ревизия или замена обратного клапана линии питательной воды котла №2 | | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | | 45 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.22. | Ремонт трубопровода декарбонизатора №2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.23. | Ревизия запорной арматуры ГК | | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | | | | 510 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.24. | Ремонт оборудования на ГК (приобретение графлекса листового и асбеста листового) | | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | | | | 31 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.25. | Приобретение катионита КУ-2-8 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.26. | Монтаж СОУЭ (маш. зал) | | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | | | | 192 000,00 | | | | 15.08.2022 | СвязьЛайн | | | | |  |  |  |
| 1.27. | Монтаж АПС (маш. зал) | | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | | | | 429 000,00 | | | | 15.08.2022 | СвязьЛайн | | | | |  |  |  |
| 1.28. | Установка противопожарных дверей (9 шт.) | | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | | | | 344 000,00 | | | | 15.08.2022 | Сфера Комфорта | | | | |  |  |  |
| 1.29. | Установка противопожарных дверей (10 шт.) | | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | | | | 372 000,00 | | | | 15.08.2022 | Сфера Комфорта | | | | |  |  |  |
| 1.30. | Экспертиза промышленной безопасности ГРУ | | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | | | | 15.08.2022 | Промэнергобезопасность | | | | |  |  |  |
| 1.31. | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов высокого, среднего и низкого давления | | 0,00 | 188 000,00 | 0,00 | | | | 188 000,00 | | | | 15.08.2022 | Промэнергобезопасность | | | | |  |  |  |
| **2** | **Оборудование КИПиА** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Поверка Манометров | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Поверка Сигнализаторов СТГ и СОУ | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | 60 000,00 | | | | 15.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Создание резерва на ГК по манометрам и ЗИП | | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | 250 000,00 | | | | 16.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.4. | Поверка преобразователей давления (ПД 100) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 17.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.5. | Частичная замена кранов на манометрах | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 17.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.6. | Создание резерва на ГК по преобразователям давления и ЗИП | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 17.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.7. | Создание резерва МЭО | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 17.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **3** | **Оборудование, ремонтируемое гл. энергетиком** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |
| 3.1. | Ремонт внутреннего освещения | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.2. | Монтаж пусковой аппаратуры для приводов сетевых насосов СНЖ Д, Е. Пускатели 1й величины ПАЕ-111 или их современные аналоги. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт щитов освещения (отм.+6,0) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.4. | Переделать включение и выключение напорных задвижек СНЖ Е и СНЖ Д | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.5. | Ревизия эл. двигателей всех насосов, тягодутьевого оборудования | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.6. | Ревизия РУ 0,4 кВ на отм.6. Обеспыливание, протяжка контактов, ревизия, ремонт контакторов, пускателей, замена. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.7. | Ревизия пусковой и силовой аппаратуры. Протяжка контактов. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 3.8. | Изменение эл. схемы включения подпиточных насосов ПН1, ПН2, ПН3 | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | 50 000,00 | | | | 31.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **II. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Малахитовая, д.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение материалов для проведения ремонтов на котельной (покраска пола, ремонт кровли, изоляция дымовых труб, восстановление защитного слоя бетона вокруг котельной) | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.2 | Приобретение материалов для замены приборов КИПиА (монометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | | 11 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.3 | Замена приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.07.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение материалов для замены запорной арматуры на ТС и БМК | | 0,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | | 65 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.5 | Замена запорной арматуры на ТС и БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.6 | Очистка фильтров на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение мембран для компенсационных баков 1 шт. | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.8 | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления 3 бар. или замена) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.9 | Ревизия насосов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.10 | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.11 | Обследование ОПС с получением акта | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.06.2023 | по контракту | | | | |  |  |  |
| 1.12 | Поверка СТГ | | 0,00 | 27 000,00 | | | 0,00 | | 27 000,00 | | | | 01.08.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.13 | Установка циркуляционного насоса на тепловентилятор Volcano 1 шт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.14 | Замена горелочных устройств 2-х водогрейных котлов | | 0,00 | 1 045 000,00 | | | 0,00 | | 1 045 000,00 | | | | 01.08.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.15. | Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ и газопроводов высокого и низкого давления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.08.2022 | Промэнергобезопасность | | | | |  |  |  |
| 1.16. | Расчет нормативов образования отходов и лимит на их размещение | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.17. | Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Разработка проекта НДВ | | 0,00 | 62 000,00 | | | 0,00 | | 62 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.18. | Замена блока питания датчиков на узле учета газа | | 0,00 | 21 000,00 | | | 0,00 | | 21 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение материалов для замены тепловых сетей (компенсаторы подземные), ул. 50 лет ВЛКСМ, дом №11,13. | | 0,00 | 265 000,00 | | | 0,00 | | 265 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Замена тепловых сетей (компенсаторы подземные), ул. 50 лет ВЛКСМ, дом №11,13. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение материалов для замены запорной и регулировочной арматуры узел 6 и 8. | | 0,00 | 82 000,00 | | | 0,00 | | 82 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.4. | Замена запорной и регулировочной арматуры узел 6 и 8. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение материалов для восстановления изоляции трубопроводов отопления на ТС | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | 200 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.6. | Замена изоляции трубопроводов отопления на ТС | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **III. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г.о. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д. 24, стр.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение материалов для проведения ремонтов на котельной (покраска пола, ремонт кровли, изоляция дымовых труб, восстановление защитного слоя бетона вокруг котельной) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | 50 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.3. | Обследование ОПС с получением акта | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.05.2023 | Сторонняя организация | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение материалов для замены приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | | 11 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.5. | Замена приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.07.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.6 | Очистка фильтров на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение мембран для компенсационных баков 1 шт | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.8. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления или замена мембраны) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.9. | Ревизия насосов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.10. | Приобретение материалов для замены запорной арматуры на ТС и БМК | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.11. | Замена запорной арматуры на ТС и БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.12. | Поверка СТГ | | 0,00 | 27 000,00 | | | 0,00 | | 27 000,00 | | | | 01.08.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.13. | Очистка колодцев от сухого и мокрого ила (все) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.14. | Установка циркуляционного насоса на тепловентилятор Volcano 1 шт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.15. | Ревизия силового электрооборудования | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.16. | Замена горелочных устройств 2-х водогрейных котлов | | 0,00 | 1 185 000,00 | | | 0,00 | | 1 185 000,00 | | | | 01.08.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.17. | Приобретение материалов для аварийного запаса | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.18. | Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ и газопроводов высокого и низкого давления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.08.2022 | Промэнергобезопасность | | | | |  |  |  |
| 1.19. | Расчет нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.20. | Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Разработка проекта НДВ | | 0,00 | 62 000,00 | | | 0,00 | | 62 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.21. | Приобретение модема на узел учета для дистанционной передачи данных | | 0,00 | 9 000,00 | | | 0,00 | | 9 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.22. | Приобретение и установка насосной станции «Джилекс Джамбо» 60/35 | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | 12 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение материалов для замены ОТ от ТК4 до ул. Строителей, д. 15, длина участка 50 метров. | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | 200 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Замена ОТ (с ПП) на трубы в ППМИ изоляции (ул. Строителей, д.15), длина участка 50 метров. | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Замена ТС от СОШ № 6(от дороги) до дома № 23 ул. Строителей, длина участка 100 метров. | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение материалов для замены ОТ от ТК 7 до ул. Строителей, д. 3, длина участка 30 метров. | | 0,00 | 170 000,00 | | | 0,00 | | 170 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.5. | Замена тепловой сети от ТК 7 до ул. Строителей, д. 3, длина участка 30 метров. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.6. | Приобретение материалов для замены ОТ от ТК6 до ул. Строителей, д. 5, длина участка 30 метров. | | 0,00 | 170 000,00 | | | 0,00 | | 170 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение материалов для ремонта ТК 1 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |  |  | | | | |  |  |  |
| 2.8. | Ремонт ТК 1 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |  |  | | | | |  |  |  |
| **IV. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г.о. Заречный, д. Курманка, ул. Гагарина, д.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Промывка котельной (чистка котлов, промывка теплообменников) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Обследование ОПС с получением акта | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.06.2023 | по контракту | | | | |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение материалов для замены приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | | 11 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Замена приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.07.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение материалов для замены запорной арматуры на котельной и теплосети | | 0,00 | 134 000,00 | | | 0,00 | | 134 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение ремкомплекта для ремонта насоса ГВС и Сетевого | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение насоса ГВС и Сетевого на БМК (резерв) | | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | 250 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.8. | Очистка фильтров на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.9. | Приобретение мембран для компенсационных баков 1 шт | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.10. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления или замена мембраны) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.11. | Ревизия насосов на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.12. | Поверка СТГ | | 0,00 | 27 000,00 | | | 0,00 | | 27 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.13. | Приобретение сетчатого муфтового фильтра грубой очистки на обратный трубопровод ГВС, Ду 40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.14. | Установка сетчатого муфтового фильтра грубой очистки на обратный трубопровод ГВС, Ду 40 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.15. | Приобретение циркуляционного насоса для тепловентилятора Volcano 1 шт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | 5 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.16. | Установка циркуляционного насоса на тепловентилятор Volcano 1 шт | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.17. | Очистка колодцев от сухого и мокрого ила (все колодцы и камеры) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.18. | Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ и газопроводов высокого и низкого давления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.08.2022 | Промэнергобезопасность | | | | |  |  |  |
| 1.19. | Расчет нормативов образования отходов и лимит на их размещение | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.20. | Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Разработка проекта НДВ | | 0,00 | 62 000,00 | | | 0,00 | | 62 000,00 | | | | 01.08.2022 | Урал Экология | | | | |  |  |  |
| 1.21. | Замена ИПР | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | 1 000,00 | | | | 01.08.2022 | СвязьЛайн Инжиниринг | | | | |  |  |  |
| 1.22. | Замена источника бесперебойного питания в шкафу КИПиА | | 0,00 | 23 000,00 | | | 0,00 | | 23 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.23. | Монтаж УУТ | | 0,00 | 71 000,00 | | | 0,00 | | 71 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК4-ТК5 | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | 200 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК5-ТК6 | | 0,00 | 347 000,00 | | | 0,00 | | 347 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение материалов для замены участка теплосети ТК6-ТК7 | | 0,00 | 411 000,00 | | | 0,00 | | 411 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.4 | Приобретение материалов для замены изоляции трубопроводов ГВС и отопления от Узла № 3 до ТК 2 (130 м) | | 0,00 | 547 000,00 | | | 0,00 | | 547 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.5 | Замена участка изоляции трубопроводов ГВС и отопления от Узла № 3 до ТК 2 (130 м) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.6 | Приобретение материалов для ремонта ТК 4 (замена опорной плиты) | | 0,00 | 26 000,00 | | | 0,00 | | 26 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт ТК 4 (замена опорной плиты) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.8 | Приобретение материалов для замены ТС от ТК 13 до ул. Юбилейная, 2А (20м) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.9 | Замена ТС и ГВС от ТК 13 до ул. Юбилейная, 2А (20м) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **V. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, д.А/1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Промывка котельной (чистка котлов) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Приобретение материалов для проведения ремонтов на котельной (покраска пола, ремонт кровли, восстановление защитного слоя бетона вокруг котельной) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение материалов для замены приборов КИПиА (манометры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | 50 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Замена приборов КИПиА (мономеры, термометры, трехходовые краны) | | 0,00 | 13 000,00 | | | 0,00 | | 13 000,00 | | | | 01.07.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.5. | Приобретение сетевого фильтра на ХВС | | 0,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | 8 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.6 | Установка сетевого фильтра на ХВС | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение материалов для замены запорной арматуры БМК | | 0,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | | 130 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.8. | Замена запорной арматуры на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.9. | Очистка фильтров на БМК | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.10. | Приобретение мембран для компенсационных баков 1 шт | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | 40 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.11. | Проверка давления в компенсационных баках (подкачка давления 3 бар. или замена) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.12. | Ревизия насосов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.13. | Обследование ОПС с получением акта | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | 20 000,00 | | | | 01.06.2023 | по контракту | | | | |  |  |  |
| 1.14. | Поверка СТГ | | 0,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | 7 000,00 | | | | 01.08.2022 | Автоматизация | | | | |  |  |  |
| 1.15. | Приобретение материалов для изоляции трубопроводов и дымовой трубы на БМК. | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.16. | Установка изоляции трубопроводов и дымовой трубы на БМК. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.17. | Изготовление и установка бирок на оборудование в БМК. | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.18. | Приобретение материалов для утепления входной двери на БМК. | | 0,00 | 23 000,00 | | | 0,00 | | 23 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.19. | Утепление входной двери на БМК. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.20. | Приобретение сетевого насоса на БМК (резерв) | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | 150 000,00 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.21. | Ревизия силового электрооборудования | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | 30 000,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 1.22. | Ревизия пусковой и силовой аппаратуры. Протяжка контактов. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Замена отдельных участков ТС | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 01.08.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение материалов для замены участка теплосети (Ду50, 30м) от СОШ №6 до старой угольной котельной | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 01.05.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Замена участка теплосети (Ду50, 30м) от СОШ №6 до старой угольной котельной | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 01.08.2022 | МУП ГОЗ "Теплоцентраль" | | | | |  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **I. Городская котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, западнее СТ «Электрон»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Основное и вспомогательное оборудование, здания, сооружения** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт системы газоснабжения и автоматизации котла КВГМ-30-150 (№6) | | 6 475 730,00 | 0 | | | 0 | | 6 475 730,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт системы газоснабжения и автоматизации котла ДКВр 10/13 (№2) | | 5 930 400,00 | 0 | | | 0 | | 5 930 400,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт КНС (кровли и отмостки) городской котельной г. Заречный | | 1 015 200,00 | 0 | | | 0 | | 1 015 200,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт кровли АБ №1 | | 272 100,00 | 0 | | | 0 | | 272 100,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт фасада здания ГК | | 0,00 | 0 | | | 0 | | 0,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.6. | Замена оставшейся части окон на ГК с установкой металлических решеток на первом этаже (остаток) | | 2 500 000,00 | 0 | | | 0 | | 2 500 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| **II. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Малахитовая, д.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление тех. присоединения к эл. сетям | | 0,00 | 21 000,00 | | | 0,00 | | 21 000,00 | | | | 28.02.2022 | ОАО "МРСК Урала" | | | | |  |  |  |
| **III. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г.о. Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, д. 24, стр.1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление тех. присоединения к эл. Сетям | | 0,00 | 84 000,00 | | | 0,00 | | 84 000,00 | | | | 31.01.2022 | ОАО "МРСК Урала" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение материалов для замены трубопроводов теплосети, с. Мезенское, ул. Строителей, СОШ №6 до жилого дома №23 | | 424 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 424 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Замена трубопроводов теплосети, с. Мезенское, по ул. Строителей, от здания МУП «Единый город» до Автогаража ОАО Мезенское | | 1 312 900,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 312 900,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2.1. | Приобретение материалов для замены трубопроводов теплосети, с. Мезенское, по ул. Строителей, от здания МУП «Единый город» до Автогаража ОАО Мезенское | | 941 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 941 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.3. | Замена трубопроводов в с. Мезенское от ТК 6 до Старой котельной | | 4 519 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 519 200,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.3.1. | Приобретение материалов для замены трубопроводов теплосети, с. Мезенское от ТК 6 до ТК 8 | | 644 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 644 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.3.2. | Приобретение материалов для замены трубопроводов теплосети, с. Мезенское от ТК 8 до котельной «Единый город» | | 883 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 883 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| **IV. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г.о. Заречный, д. Курманка, ул. Гагарина, д.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление тех. присоединения к эл. сетям | | 0,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | 35 000,00 | | | | 31.01.2022 | ОАО "МРСК Урала" | | | | |  |  |  |
| **2** | **Ремонт тепловой сети** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Замена трубопроводов ОТ, ГВС, ХВС, д. Курманка, ул. Юбилейная от ТК 1 до ввода в ДОУ «Журавлик» | | 1 286 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 286 500,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2. | Замена трубопроводов теплосети д. Курманка от ТК 19 до ТК 14 с подводками к домам № 3,4,5,7,9 и устройством нового колодца | | 4 369 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 369 600,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2.1 | Приобретение материалов для замены трубопроводов теплосети д. Курманка от ТК 19 до ТК 14 | | 1 357 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 357 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 2.2.2. | Приобретение материалов на замену колодцев ТК 14,15,16, 18 (монтаж нового на Гагарина 4) | | 184 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 184 000,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| **V. Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. Гагарка, ул. Клубная, д. А/1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **1** | **Ремонт котельной** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по автоматизации | | 559 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 559 400,00 | | | | 30.10.2022 |  | | | | |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление тех. присоединения к эл. сетям | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | 80 000,00 | | | | 31.01.2022 | ОАО «МРСК Урала» | | | | |  |  |  |
|  | **Итого по МУП ГО Заречный «Теплоцентраль»:** | | **32 674 030,00** | **11 156 000,00** | | | **0,00** | | **43 830 030,00** | | | |  |  | | | | |  |  |  |
| **2.** | **АО «Акватех»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Водоснабжение** | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| **1** | **ГМПВ** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт ограждения территории скважины № 8 протяженностью 100 м.п. | | 0,00 | 389 103,00 | | | 0,00 | | | | 389 103,00 | | 30.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 1.2 | Ремонт кожуха ГПМ на здании скважины № 24 | | 0,00 | 30 715,00 | | | 0,00 | | | | 30 715,00 | | 30.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| **2** | **ВНС-4** | |  |  | | |  | | | |  | |  | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт насоса 4НПВ-1 (Д 315-71) | | 0,00 | 10 434,00 | | | 0,00 | | | | 10 434,00 | | 30.07.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонт насоса 4НПВ-2 (Д 320/70) | | 0,00 | 10 434,00 | | | 0,00 | | | | 10 434,00 | | 30.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.3 | Ремонт насоса 4НПВ-5 (Д 320/70) | | 0,00 | 10 434,00 | | | 0,00 | | | | 10 434,00 | | 30.07.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| **3** | **УВС** | |  |  | | |  | | | |  | |  | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.1 | Замена запорной арматуры ХВС Ду 150 3 шт | | 0,00 | 50 580,00 | | | 0,00 | | | | 50 580,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.2 | Замена запорной арматуры ХВС Ду 200 3 шт | | 0,00 | 103 243,00 | | | 0,00 | | | | 103 243,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.3 | Замена пожарных гидрантов 5 шт | | 0,00 | 47 489,50 | | | 0,00 | | | | 47 489,50 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
|  | Итого | | 0,00 | 652 432,50 | | | 0,00 | | | | 652 432,50 | |  |  | | | | | | | |
| **Водоотведение** | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| **1** | **УКС** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| 1.1 | Промывка сетей самотечной канализации | |  |  | | |  | | | |  | |  | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 1.2 | Ду 150 - 1920 м.п | | 0,00 | 146 939,00 | | | 0,00 | | | | 146 939,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 1.3 | Ду 200 - 900 м.п | | 0,00 | 110 204,00 | | | 0,00 | | | | 110 204,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 1.4 | Ремонт канализационных колодцев (восстановление кирпичной кладки, бетонирование, 10 шт **ТР** | | 0,00 | 25 989,00 | | | 0,00 | | | | 25 989,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| **2** | **УКНС** | |  |  | | |  | | | |  | |  | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.1 | Замена системы отопления здания КНС-1 | | 0,00 | 43 564,00 | | | 0,00 | | | | 43 564,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.2 | Ремонт деревянного перекрытия на КНС-7 | | 0,00 | 12 449,00 | | | 0,00 | | | | 12 449,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.3 | Текущий ремонт насоса 2НФ-1 (СД 160/45) | | 0,00 | 12 320,00 | | | 0,00 | | | | 12 320,00 | | 30.07.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 2.4 | Текущий ремонт насоса 2НФ-2 (СД 160/45) | | 0,00 | 12 320,00 | | | 0,00 | | | | 12 320,00 | | 30.07.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| **3** | **ОС** | |  |  | | |  | | | |  | |  | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт песколовки №2 с заменой металлоконструкций и запорной арматуры | | 0,00 | 155 280,00 | | | 0,00 | | | | 155 280,00 | | 15.09.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.2 | Капитальный ремонт оборудования секции №1 | | 0,00 | 284 124,00 | | | 0,00 | | | | 284 124,00 | | 15.09.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.3 | Монтаж системы электрообогрева задвижек | | 0,00 | 279 433,00 | | | 0,00 | | | | 279 433,00 | | 15.09.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 3.4 | Капитальный ремонт бытовых помещений слесарей | | 0,00 | 213 133,00 | | | 0,00 | | | | 213 133,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
|  | Итого | | 0,00 | 931 970,00 | | | 0,00 | | | | 931 970,00 | |  |  | | | | | | | |
| **Передача тепловой энергии** | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| **1** | **УТС** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | | |
| 1.1 | Замена участка трубопроводов по пер. Инженерный, ул. Мира, 6,7 Ду 80 L=80 м.п. | | 0,00 | 440 374,00 | | | 0,00 | | | | 440 374,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
| 1.2 | Замена участка трубопроводов по ул. Бажова район ТК 1-25 Ду 200 L=3 м.п. | | 0,00 | 6 208,00 | | | 0,00 | | | | 6 208,00 | | 31.08.2022 | АО "Акватех" | | | | | | | |
|  | Итого | | 0,00 | 446 582,00 | | | 0,00 | | | | 446 582,00 | |  |  | | | | | | | |
|  | **Итого по АО «Акватех»:** | | **0,00** | **2 030 984,50** | | | **0,00** | | | | **2 030 984,50** | |  |  | | | | | | | |
| **3.** | **МКУ "Управление образования городского округа Заречный"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **МАОУ ГО Заречный "СОШ №1"** | | 4 651 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 4 651 700,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону | | 345 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 345 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Ремонт кровли | | 4 306 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 4 306 700,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
| 2 | **МАОУ ГО Заречный "СОШ №2"** | | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону | | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
| 3 | **МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 4 | **МБОУ «СОШ № 4»** | | 708 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 708 000,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Замена окон | | 708 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 708 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 5 | **МБОУ ГО Заречный СОШ № 6"** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 6 | **МАОУ ГО Заречный "СОШ № 7"** | | 3 550 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 3 550 000,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Ремонт кровли | | 1 775 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 1 775 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Замена окон | | 1 775 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 1 775 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 7 | **МБОУ ДО ГО Заречный "ЦДТ"** | | 406 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 406 700,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону | | 406 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 406 700,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 8 | **МБДОУ ГО Заречный "Маленькая страна"** | | 406 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 406 700,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Ремонт трубопроводов в подвале | | 406 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 406 700,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 9 | **МБДОУ ГО Заречный "Детство"** | | 9 672 920,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 9 672 920,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Подготовка к отопительному сезону | | 1 801 220,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 1 801 220,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Введение в эксплуатацию ИТП | | 352 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 352 700,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Ремонт кровель | | 7 519 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 7 519 000,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 10 | **МБОУ ДО ГО Заречный "ДЮСШ" СК "Десантник"** | | 2 957 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 2 957 600,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Ремонт кровли | | 2 957 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 2 957 600,00 | | | 01.08.2022 |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 11 | **МБОУ ГО Заречный "ЦППМиСП"** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
| 12 | **МБОУ ДО ГО Заречный "ДЮСШ"** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |  | | | | | | |  |
|  | **Итого по МКУ "Управление образования городского округа Заречный"** | | **22 553 620,00** | **0,00** | | **0,00** | | | | **22 553 620,00** | | |  |  | | | | | | |  |
| **4.** | **МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | **МБУ ДО ГО Заречный "Детская музыкальная школа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Консервация системы отопления | | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 15.05.2022 | | | | | ООО "Макстрой" | | | |
|  | Гидропромывка системы отопления | | 13 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 13 000,00 | | 30.08.2022 | | | | | ООО "Макстрой" | | | |
|  | Расконсервация системы отопления | | 3 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 15.09.2022 | | | | | ООО "Макстрой" | | | |
|  | Ремонт сантехнических систем | | 24 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 24 000,00 | | 15.09.2022 | | | | | ООО "Макстрой" | | | |
|  | **Итого по МБУ ДО ГО Заречный "Детская музыкальная школа"** | | **43 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **43 000,00** | |  | | | | |  | | | |
| 2. | **МКУ ГО Заречный "ДК "Ровесник"** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
| 2.1. | ДК "Ровесник" | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | Промывка, гидропневмо испытания тепло сетей здания | | 122 214,14 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 122 214,14 | | август 2022 | | | | |  | | | |
| 2.2. | ТЮЗ | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | Подготовка здания к отопительному сезону: | | 92 336,41 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 92 336,41 | | август 2022 | | | | |  | | | |
|  | замена термоголовок на краны отопления | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | август 2022 | | | | |  | | | |
|  | промывка, гидропневмо испытания тепловых сетей здания | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | август 2022 | | | | |  | | | |
|  | установка радиатора отопления в кассовом зале | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | август 2022 | | | | |  | | | |
|  | капитальный ремонт кровли | | 0,00 | 0,00 | | | 6 125 820,00 | | | | 6 125 820,00 | | август 2022 | | | | |  | | | |
|  | **Итого по МКУ ГО Заречный "ДК "Ровесник"** | | **214 550,55** | **0,00** | | | **6 125 820,00** | | | | **6 340 370,55** | |  | | | | |  | | | |
| 3. | **МБУ ДО ГО Заречный "Детская художественная школа"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Осмотр санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 31.05.2022 | | | | | МБУ ДО ГО Заречный "Детская художественная школа" | | | |
|  | Гидропневмопромывка системы отопления | | 15 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | |  | | | |
|  | Повторный допуск приборов УКУТэ | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 31.08.2022 | | | | | ООО "АТЭС", Филиал АО "Концерн Росэнергоатом "БАЭС" | | | |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание сантехники | | 24 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 24 000,00 | | 31.08.2022 | | | | |  | | | |
|  | Ремонт санитарно-технических систем | | 10 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | |  | | | |
|  | **Итого по МБУ ДО ГО Заречный "Детская художественная школа"** | | **49 000,00** | 0,00 | | | 0,00 | | | | **49 000,00** | |  | | | | |  | | | |
| 4. | **МБУ ГО Заречный "Краеведческий музей"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Предварительный осмотр и гидравлическая промывка трубопроводов и систем отопления | | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | |  | | | |
|  | **Итого по МБУ ГО Заречный "Краеведческий музей"** | | **2 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **2 000,00** | |  | | | | |  | | | |
| 5. | **МКУ ГО Заречный "ЦКДС "Романтик"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Гидропневматическая промывка систем отопления: | | 65 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 65 000,00 | | август 2022 | | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |
|  | ЦД "Романтик"(д. Курманка) | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | Дом досуга "Заря" (д. Гагарка) | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | Дом досуга д. Боярка | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | **Итого по МКУ ГО Заречный "ЦКДС "Романтик"** | | **65 000,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **65 000,00** | |  | | | | |  | | | |
| 6. | **МКУ ГО Заречный "Централизованная библиотечная система"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Промывка системы отопления двух зданий (ЦГБ, Филиал) | | 36 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 36 000,00 | | сентябрь 2022 | | | | | ООО "Макстрой" | | | |
|  | Поверка счетчиков УКУТЭ | | 6 856,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 6 856,00 | | сентябрь 2022 | | | | | ИП Дубровин П.И. | | | |
|  | **Итого по МКУ ГО Заречный "Централизованная библиотечная система"** | | **42 856,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **42 856,00** | |  | | | | |  | | | |
|  | **Итого по МКУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный"** | | **416 406,55** | **0,00** | | | **6 125 820,00** | | | | **6 542 226,55** | |  | | | | |  | | | |
| **5.** | **ООО «ДЕЗ»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 2 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 3 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 4 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 5 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 6 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 7 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 9 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 10 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 11 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 12 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 13 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 14 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 15 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 11 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 866,80 | | | 0,00 | | | | 11 866,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 17 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 18 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 366,00 | | | 0,00 | | | | 5 366,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 19 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 20 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 21 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 22 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 23 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 25 | замена канализации | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 26 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 27 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 28 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 29 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 30 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 31 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 13 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 32 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 33 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 34 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 35 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 36 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 37 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 38 | установка металлических дверей | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 39 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 40 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 41 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 42 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 43 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 44 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 45 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 16 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 46 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 47 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 48 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 240 000,00 | | | 0,00 | | | | 240 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 49 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 5 392,00 | | | 0,00 | | | | 5 392,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 50 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 51 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 52 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 53 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 54 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, 18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 55 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 56 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 57 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 3 609,00 | | | 0,00 | | | | 3 609,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 58 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 59 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 60 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 61 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 62 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 63 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 64 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 65 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 66 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 67 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 220 000,00 | | | 0,00 | | | | 220 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 68 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 69 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 350 000,00 | | | 0,00 | | | | 350 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 70 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 71 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.23 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 72 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 73 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 74 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 75 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 3 609,00 | | | 0,00 | | | | 3 609,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 76 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 77 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 78 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, д.25 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 79 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 866,80 | | | 0,00 | | | | 11 866,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 80 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 81 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 82 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 360 000,00 | | | 0,00 | | | | 360 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 83 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 84 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 580 000,00 | | | 0,00 | | | | 580 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 85 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 86 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 87 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 88 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 10 366,40 | | | 0,00 | | | | 10 366,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 89 | замена канализации | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 90 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 320 000,00 | | | 0,00 | | | | 320 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 91 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 6 677,00 | | | 0,00 | | | | 6 677,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 92 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 93 | ремонт входных групп | | 0,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | 120 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 94 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 95 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 96 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 97 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 448 000,00 | | | 0,00 | | | | 448 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 98 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 99 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул. Алещенкова, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 100 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 101 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 102 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 103 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 104 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 105 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 106 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 107 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 108 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 109 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 110 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 111 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 112 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | | | 250 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 113 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 114 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.7 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 115 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 866,80 | | | 0,00 | | | | 11 866,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 116 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 117 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 592,00 | | | 0,00 | | | | 3 592,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 118 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 119 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 9 215,00 | | | 0,00 | | | | 9 215,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 120 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 121 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 122 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 123 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.7/А | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 124 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 866,80 | | | 0,00 | | | | 11 866,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 125 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 126 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 127 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 128 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 129 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.7/Б | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 130 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 131 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 132 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 133 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 134 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 135 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 136 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 137 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 138 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 139 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 140 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 141 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 142 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 143 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 144 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Алещенкова, д.9 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 145 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 146 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 147 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 148 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 149 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 150 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Бажова, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 151 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 152 | замена канализации | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 153 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 154 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 155 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 156 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Бажова, д.26 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 157 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 864,40 | | | 0,00 | | | | 2 864,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 158 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 159 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 160 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 161 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 162 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 163 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Бажова, д.30 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 164 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 478,20 | | | 0,00 | | | | 3 478,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 165 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 166 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 4 859,00 | | | 0,00 | | | | 4 859,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 167 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 168 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 169 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 170 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Девятого мая, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 171 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 172 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 173 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 174 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 175 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Девятого мая, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 176 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 177 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 178 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 179 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 32 000,00 | | | 0,00 | | | | 32 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 180 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 181 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Девятого мая, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 182 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 183 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 184 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 45 518,80 | | | 0,00 | | | | 45 518,80 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 185 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 186 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 187 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Девятого мая, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 188 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 189 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 190 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 191 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 192 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 193 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 194 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 251,40 | | | 0,00 | | | | 5 251,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 195 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 196 | ремонт кровли | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 197 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 198 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 199 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 200 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 201 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 202 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 203 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 204 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 205 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 206 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 207 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 208 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 210 000,00 | | | 0,00 | | | | 210 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 209 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 069,00 | | | 0,00 | | | | 24 069,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 210 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 211 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 212 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 213 | установка металлических дверей | | 0,00 | 210 000,00 | | | 0,00 | | | | 210 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 214 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 251,40 | | | 0,00 | | | | 5 251,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 215 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 216 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 872,00 | | | 0,00 | | | | 3 872,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 217 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 218 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 219 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 220 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 221 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 222 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 223 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | | | | 90 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 224 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 225 | ремонт кровли | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 226 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 227 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Комсомольская, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 228 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 229 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 230 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 231 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 295,00 | | | 0,00 | | | | 3 295,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 232 | ремонт кровли | | 0,00 | 170 000,00 | | | 0,00 | | | | 170 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 233 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 234 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 235 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 236 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 237 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 38 946,00 | | | 0,00 | | | | 38 946,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 238 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 239 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 240 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 241 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 242 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 243 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 244 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 245 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 246 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 247 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 248 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 249 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 250 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 251 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 252 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 253 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 254 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 255 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 256 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 257 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 258 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 259 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.16 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 260 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 866,80 | | | 0,00 | | | | 11 866,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 261 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 262 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 263 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 264 | ремонт кровли | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 265 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 266 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 267 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.24 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 268 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 25 234,00 | | | 0,00 | | | | 25 234,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 269 | замена канализации | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 270 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 5 200,00 | | | 0,00 | | | | 5 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 271 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 7 246,38 | | | 0,00 | | | | 7 246,38 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 272 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 34 200,00 | | | 0,00 | | | | 34 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 273 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 274 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 275 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 35 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 276 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.24/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 277 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 8 456,80 | | | 0,00 | | | | 8 456,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 278 | замена канализации | | 0,00 | 266 725,31 | | | 0,00 | | | | 266 725,31 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 279 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 280 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 281 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 282 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 283 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 284 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 140 000,00 | | | 0,00 | | | | 140 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 285 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 286 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.24/б | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 287 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 730,40 | | | 0,00 | | | | 11 730,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 288 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 289 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 290 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 291 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 292 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 293 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 294 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 270 000,00 | | | 0,00 | | | | 270 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 295 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 296 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.26 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 297 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 979,40 | | | 0,00 | | | | 7 979,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 298 | замена канализации | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 299 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 450 000,00 | | | 0,00 | | | | 450 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 300 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 301 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 302 | ремонт входных групп | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 303 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | 120 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 304 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 305 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 550 000,00 | | | 0,00 | | | | 550 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 306 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 307 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 308 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 309 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 310 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 75 000,00 | | | 0,00 | | | | 75 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 311 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 312 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 313 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 314 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 315 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 316 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 317 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 318 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 319 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 4 910,40 | | | 0,00 | | | | 4 910,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 320 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 321 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 322 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 5 700,00 | | | 0,00 | | | | 5 700,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 323 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 324 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 325 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 326 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 327 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 328 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 329 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 330 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 331 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 75 000,00 | | | 0,00 | | | | 75 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 332 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 333 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 334 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 335 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 336 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 337 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 338 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 339 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 340 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 341 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 342 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 343 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 344 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 345 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 346 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.7 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 347 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 348 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 349 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 350 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 351 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 352 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 353 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 354 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 355 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Кузнецова, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 356 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 357 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 358 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 359 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 360 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 361 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 362 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 363 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.13 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 364 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 365 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 366 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 367 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 368 | ремонт входных групп | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 369 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 370 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 371 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 372 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.15 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 373 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 374 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 375 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 376 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 377 | ремонт кровли | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 378 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 240 000,00 | | | 0,00 | | | | 240 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 379 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 380 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.21 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 381 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 382 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 383 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 19 910,00 | | | 0,00 | | | | 19 910,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 384 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 385 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 386 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 8 297,00 | | | 0,00 | | | | 8 297,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 387 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | 120 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 388 | ремонт кровли | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 389 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 390 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 391 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.23 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 392 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 393 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 394 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 395 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 396 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 397 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 720 000,00 | | | 0,00 | | | | 720 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 398 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 399 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.25/1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 400 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 8 320,40 | | | 0,00 | | | | 8 320,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 401 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 402 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 811,60 | | | 0,00 | | | | 1 811,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 403 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 404 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 405 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 406 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 407 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 408 | установка металлических дверей | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.25/2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 409 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 8 320,40 | | | 0,00 | | | | 8 320,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 410 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 411 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 19 315,00 | | | 0,00 | | | | 19 315,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 412 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 811,60 | | | 0,00 | | | | 1 811,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 413 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 414 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 415 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 416 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.27/1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 417 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 684,40 | | | 0,00 | | | | 9 684,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 418 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 419 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 420 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 421 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 422 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 423 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 424 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 425 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 426 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.27/2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 427 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 10 707,40 | | | 0,00 | | | | 10 707,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 428 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 429 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 430 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 9 500,00 | | | 0,00 | | | | 9 500,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 431 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 75 000,00 | | | 0,00 | | | | 75 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 432 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 433 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 434 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 435 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 436 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.27/3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 437 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 10 707,40 | | | 0,00 | | | | 10 707,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 438 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 439 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 440 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 441 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 9 500,00 | | | 0,00 | | | | 9 500,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 442 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 443 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 444 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 445 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 446 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.29/1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 447 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 684,40 | | | 0,00 | | | | 9 684,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 448 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 449 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 450 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 451 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 452 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 453 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 454 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 455 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.29/2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 456 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 10 707,40 | | | 0,00 | | | | 10 707,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 457 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 458 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 459 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 9 500,00 | | | 0,00 | | | | 9 500,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 460 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 461 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 462 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 463 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 464 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 465 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.33 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 466 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 467 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 468 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 469 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 470 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 471 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 472 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 473 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 474 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.41 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 475 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 476 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 477 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 478 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 479 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 480 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 481 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 482 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 483 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Курчатова, д.45 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 484 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 485 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 486 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 487 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 488 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 489 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 490 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 491 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 492 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.11 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 493 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 494 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 495 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 496 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 497 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 498 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 499 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.13 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 500 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 4 895,00 | | | 0,00 | | | | 4 895,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 501 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 502 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 503 | ремонт кровли | | 0,00 | 190 000,00 | | | 0,00 | | | | 190 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 504 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 505 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 506 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.15 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 507 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 728,80 | | | 0,00 | | | | 5 728,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 508 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 509 | ремонт кровли | | 0,00 | 190 000,00 | | | 0,00 | | | | 190 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 510 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 32 000,00 | | | 0,00 | | | | 32 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 511 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 512 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 513 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 17 492,80 | | | 0,00 | | | | 17 492,80 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 514 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 478,20 | | | 0,00 | | | | 3 478,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 515 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 516 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 517 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 518 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 519 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 478,20 | | | 0,00 | | | | 3 478,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 520 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 521 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 130 000,00 | | | 0,00 | | | | 130 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 522 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 523 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 524 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.К-Цеткин, д.9 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 525 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 478,20 | | | 0,00 | | | | 3 478,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 526 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 527 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 15 575,00 | | | 0,00 | | | | 15 575,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 528 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 529 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 530 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 531 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 532 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 533 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 534 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 535 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 536 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 537 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.15 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 538 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 5 550,00 | | | 0,00 | | | | 5 550,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 539 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 540 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 541 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 069,00 | | | 0,00 | | | | 24 069,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 542 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 543 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 544 | ремонт кровли | | 0,00 | 170 000,00 | | | 0,00 | | | | 170 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 545 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 546 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.16 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 547 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 548 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 549 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 550 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 551 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 552 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.17 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 553 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 554 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 555 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 069,00 | | | 0,00 | | | | 24 069,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 556 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 557 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 23 365,00 | | | 0,00 | | | | 23 365,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 558 | ремонт кровли | | 0,00 | 120 000,00 | | | 0,00 | | | | 120 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 559 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 560 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 561 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 562 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 563 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 564 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 565 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 566 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 567 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.19 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 568 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 569 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 570 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 2 674,00 | | | 0,00 | | | | 2 674,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 571 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 295,00 | | | 0,00 | | | | 3 295,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 572 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 573 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 574 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 575 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.28 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 576 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 16 027,00 | | | 0,00 | | | | 16 027,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 577 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 578 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 579 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 580 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 581 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.29 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 582 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 4 637,60 | | | 0,00 | | | | 4 637,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 583 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 584 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 585 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 586 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 587 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 588 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 128 000,00 | | | 0,00 | | | | 128 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 589 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 590 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 591 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 592 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 593 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 594 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 595 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 596 | ремонт кровли | | 0,00 | 115 000,00 | | | 0,00 | | | | 115 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 597 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 598 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 599 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.30 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 600 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 16 027,00 | | | 0,00 | | | | 16 027,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 601 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 602 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 603 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 17 100,00 | | | 0,00 | | | | 17 100,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 604 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 605 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 606 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.32 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 607 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 608 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 609 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 610 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 4 518,00 | | | 0,00 | | | | 4 518,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 611 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 612 | ремонт кровли | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 613 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 614 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 615 | установка металлических дверей | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.34 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 616 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 617 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 618 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 454,00 | | | 0,00 | | | | 24 454,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 619 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 819,00 | | | 0,00 | | | | 3 819,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 620 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 621 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 622 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 623 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 624 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 625 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 626 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 627 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 628 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 629 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 630 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 631 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 632 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 633 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 634 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 635 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 636 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 637 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 638 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 639 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 4 518,00 | | | 0,00 | | | | 4 518,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 640 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 641 | ремонт кровли | | 0,00 | 90 000,00 | | | 0,00 | | | | 90 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 642 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 643 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.7 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 644 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 645 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 646 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 647 | ремонт кровли | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 648 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 649 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленина, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 650 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 546,40 | | | 0,00 | | | | 3 546,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 651 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 652 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 653 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 654 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 655 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 656 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 657 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 658 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 659 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 660 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 661 | ремонт входных групп | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 662 | ремонт кровли | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 663 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 664 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 665 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.11 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 666 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 8 320,40 | | | 0,00 | | | | 8 320,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 667 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 668 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 592,00 | | | 0,00 | | | | 3 592,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 669 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 670 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 4 560,00 | | | 0,00 | | | | 4 560,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 671 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 672 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 290 000,00 | | | 0,00 | | | | 290 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 673 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 674 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 675 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 676 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 677 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 5 200,00 | | | 0,00 | | | | 5 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 678 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 679 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 680 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 14 010,00 | | | 0,00 | | | | 14 010,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 681 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 682 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 683 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 684 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.13 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 685 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 686 | замена канализации | | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 687 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 688 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 689 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 690 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 691 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 692 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 693 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.15 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 694 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 21 708,06 | | | 0,00 | | | | 21 708,06 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 695 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 21 708,06 | | | 0,00 | | | | 21 708,06 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 696 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 435,40 | | | 0,00 | | | | 13 435,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 697 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 698 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 4 518,00 | | | 0,00 | | | | 4 518,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 699 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 103,00 | | | 0,00 | | | | 3 103,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 700 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 701 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 41 800,00 | | | 0,00 | | | | 41 800,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 702 | ремонт входных групп | | 0,00 | 360 000,00 | | | 0,00 | | | | 360 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 703 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 704 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 705 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 706 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 320 000,00 | | | 0,00 | | | | 320 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 707 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 708 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.17 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 709 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 710 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 711 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 712 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 366,00 | | | 0,00 | | | | 5 366,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 713 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 714 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 715 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 716 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 717 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 718 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 719 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 720 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 721 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 722 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 723 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 230 000,00 | | | 0,00 | | | | 230 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 724 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 725 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 199 787,17 | | | 0,00 | | | | 199 787,17 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.19 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 726 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 727 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 728 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 729 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 730 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 731 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 732 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 733 | установка металлических дверей | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.20 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 734 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 20 528,20 | | | 0,00 | | | | 20 528,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 735 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 736 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 10 869,57 | | | 0,00 | | | | 10 869,57 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 737 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 17 100,00 | | | 0,00 | | | | 17 100,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 738 | ремонт входных групп | | 0,00 | 350 000,00 | | | 0,00 | | | | 350 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 739 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 740 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 741 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 742 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.21/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 743 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 744 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 745 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 746 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 747 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 748 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 749 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 750 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 751 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 752 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 753 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.22 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 754 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 755 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 756 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 757 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 19 664,00 | | | 0,00 | | | | 19 664,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 758 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 759 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 760 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 761 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 762 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 220 000,00 | | | 0,00 | | | | 220 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 763 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 764 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.24 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 765 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 20 937,40 | | | 0,00 | | | | 20 937,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 766 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 767 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 768 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 27 360,00 | | | 0,00 | | | | 27 360,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 769 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 770 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 771 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 772 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.24/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 773 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 774 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 775 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 776 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 777 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 778 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 779 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 780 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 781 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 782 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.24/б | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 783 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 784 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 785 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 786 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 787 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 788 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 789 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 790 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 791 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.25 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 792 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 793 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 794 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 795 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 366,00 | | | 0,00 | | | | 5 366,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 796 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 797 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 798 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 799 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 800 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 199 787,17 | | | 0,00 | | | | 199 787,17 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.26 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 801 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 14 117,40 | | | 0,00 | | | | 14 117,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 802 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 803 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 804 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 20 520,00 | | | 0,00 | | | | 20 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 805 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 806 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 807 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 808 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.31 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 809 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 810 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 811 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 812 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 813 | ремонт входных групп | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 814 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 815 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 500 000,00 | | | 0,00 | | | | 500 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 816 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 817 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 199 787,17 | | | 0,00 | | | | 199 787,17 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 818 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 819 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 820 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 821 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 822 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 823 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 240 000,00 | | | 0,00 | | | | 240 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 824 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 825 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 826 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 827 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 828 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 829 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 830 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 6 683,60 | | | 0,00 | | | | 6 683,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 831 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 832 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 410 000,00 | | | 0,00 | | | | 410 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 833 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 834 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 3 420,00 | | | 0,00 | | | | 3 420,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 835 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 836 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 837 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Ленинградская, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 838 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 839 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 840 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 841 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 842 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 843 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 844 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 845 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 846 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 847 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 848 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 849 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 850 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 851 | промывка теплообменника | | 0,00 | 36 148,80 | | | 0,00 | | | | 36 148,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 852 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 853 | ремонт входных групп | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 854 | ремонт кровли | | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 855 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 35 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 856 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 857 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 858 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 199 787,17 | | | 0,00 | | | | 199 787,17 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 859 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 682,80 | | | 0,00 | | | | 3 682,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 860 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 861 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 862 | промывка теплообменника | | 0,00 | 18 074,40 | | | 0,00 | | | | 18 074,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 863 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 864 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 865 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 96 000,00 | | | 0,00 | | | | 96 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 866 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 867 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 868 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 682,80 | | | 0,00 | | | | 3 682,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 869 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 870 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 871 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 2 464,00 | | | 0,00 | | | | 2 464,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 872 | промывка теплообменника | | 0,00 | 18 074,40 | | | 0,00 | | | | 18 074,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 873 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 874 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 875 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 96 000,00 | | | 0,00 | | | | 96 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 876 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 877 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.15 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 878 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 879 | замена канализации | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 880 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 881 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 882 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 883 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 884 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 885 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.21 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 886 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 4 636,00 | | | 0,00 | | | | 4 636,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 887 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 888 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 889 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 890 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 891 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 892 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 893 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.25 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 894 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 895 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 896 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 069,00 | | | 0,00 | | | | 24 069,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 897 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 898 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 899 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 900 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 901 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 55 000,00 | | | 0,00 | | | | 55 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 902 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 903 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.27 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 904 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.29 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 905 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 682,80 | | | 0,00 | | | | 3 682,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 906 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 907 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 24 069,00 | | | 0,00 | | | | 24 069,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 908 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 909 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 910 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 911 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 912 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.29/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 913 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 914 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 10 284,56 | | | 0,00 | | | | 10 284,56 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 915 | замена канализации | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 916 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 21 203,00 | | | 0,00 | | | | 21 203,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 917 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 918 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 919 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 2 280,00 | | | 0,00 | | | | 2 280,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 920 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 921 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.31 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 922 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 682,80 | | | 0,00 | | | | 3 682,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 923 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 924 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 925 | ремонт кровли | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 926 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 927 | к ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Лермонтова, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 928 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 929 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 930 | промывка теплообменника | | 0,00 | 36 148,80 | | | 0,00 | | | | 36 148,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 931 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 932 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 933 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 934 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 935 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 199 787,17 | | | 0,00 | | | | 199 787,17 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 936 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 937 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 938 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 939 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 940 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 941 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 942 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 943 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 944 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 945 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 946 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 947 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 948 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 949 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 950 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 951 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.16 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 952 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 953 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 954 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 955 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 956 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 957 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 958 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 959 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 960 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 961 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 962 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 963 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 964 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 965 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 966 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
|  | ул.Мира, д.2 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 967 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 968 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 969 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 970 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 971 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 972 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 973 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.20 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 974 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 975 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 976 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 977 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 978 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 979 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 980 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 981 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.22 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 982 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 318,80 | | | 0,00 | | | | 2 318,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 983 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 984 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 985 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 986 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 987 | ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 988 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 989 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.39 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 990 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 1 500,40 | | | 0,00 | | | | 1 500,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 991 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 992 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 993 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 994 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 995 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 996 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 997 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.4/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 998 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 1 773,20 | | | 0,00 | | | | 1 773,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 999 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1000 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 13 774,00 | | | 0,00 | | | | 13 774,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1001 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 1 206,00 | | | 0,00 | | | | 1 206,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1002 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1003 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1004 | ремонт вентиляции | | 0,00 | 7 430,00 | | | 0,00 | | | | 7 430,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1005 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1006 | ремонт кровли | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1007 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1008 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1009 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.40 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1010 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 23 870,00 | | | 0,00 | | | | 23 870,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1011 | замена канализации | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1012 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 1013 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 14 544,00 | | | 0,00 | | | | 14 544,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1014 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 9 661,84 | | | 0,00 | | | | 9 661,84 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1015 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 30 780,00 | | | 0,00 | | | | 30 780,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1016 | ремонт входных групп | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1017 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1018 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1019 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1020 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1021 | установка металлических дверей | | 0,00 | 110 000,00 | | | 0,00 | | | | 110 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.41 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1022 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 1 500,40 | | | 0,00 | | | | 1 500,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1023 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1024 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1025 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1026 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1027 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1028 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1029 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1030 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1031 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1032 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 16 693,00 | | | 0,00 | | | | 16 693,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1033 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1034 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1035 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1036 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1037 | установка металлических дверей | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
| 1038 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.6/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1039 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 1 773,20 | | | 0,00 | | | | 1 773,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1040 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1041 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 760,00 | | | 0,00 | | | | 760,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1042 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1043 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1044 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1045 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1046 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Мира, д.9/а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1047 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 183,20 | | | 0,00 | | | | 5 183,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1048 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1049 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1050 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 4 560,00 | | | 0,00 | | | | 4 560,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1051 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1052 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1053 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Невского, д.1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1054 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 5 592,40 | | | 0,00 | | | | 5 592,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1055 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1056 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 27 610,00 | | | 0,00 | | | | 27 610,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1057 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1058 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1059 | ремонт кровли | | 0,00 | 350 000,00 | | | 0,00 | | | | 350 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1060 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1061 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1062 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Победы, д.22 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1063 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 25 881,90 | | | 0,00 | | | | 25 881,90 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1064 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1065 | промывка теплообменника | | 0,00 | 36 148,80 | | | 0,00 | | | | 36 148,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1066 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1067 | ремонт кровли | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1068 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1069 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1070 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.1 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1071 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1072 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1073 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 273,60 | | | 0,00 | | | | 3 273,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1074 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1075 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 2 561,00 | | | 0,00 | | | | 2 561,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1076 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1077 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.13 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1078 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 4 910,40 | | | 0,00 | | | | 4 910,40 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1079 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1080 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1081 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1082 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1083 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1084 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1085 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1086 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1087 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 19 744,00 | | | 0,00 | | | | 19 744,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1088 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1089 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1090 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1091 | ремонт кровли | | 0,00 | 210 000,00 | | | 0,00 | | | | 210 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1092 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1093 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.16 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1094 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1095 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1096 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1097 | ремонт кровли | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1098 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1099 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.17 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1100 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1101 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1102 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 295,00 | | | 0,00 | | | | 3 295,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1103 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1104 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1105 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1106 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 64 000,00 | | | 0,00 | | | | 64 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1107 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1108 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1109 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1110 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1111 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1112 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1113 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1114 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.19 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1115 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 137,20 | | | 0,00 | | | | 3 137,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1116 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1117 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 19 105,00 | | | 0,00 | | | | 19 105,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1118 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 199,00 | | | 0,00 | | | | 3 199,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1119 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1120 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1121 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1122 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.3 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1123 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 3 273,60 | | | 0,00 | | | | 3 273,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1124 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1125 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 3 618,00 | | | 0,00 | | | | 3 618,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1126 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 496,00 | | | 0,00 | | | | 3 496,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1127 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1128 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1129 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1130 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1131 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1132 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1133 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 3 496,00 | | | 0,00 | | | | 3 496,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1134 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1135 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1136 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1137 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.7 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1138 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1139 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1140 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1141 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 1 520,00 | | | 0,00 | | | | 1 520,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1142 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1143 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1144 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Свердлова, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1145 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1146 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 2 796,20 | | | 0,00 | | | | 2 796,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1147 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1148 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1149 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1150 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д. 14 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1151 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 502,00 | | | 0,00 | | | | 7 502,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1152 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1153 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 16 693,00 | | | 0,00 | | | | 16 693,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1154 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1155 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1156 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1157 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1158 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1159 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1160 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1161 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 502,00 | | | 0,00 | | | | 7 502,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1162 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1163 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 6 013,00 | | | 0,00 | | | | 6 013,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1164 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1165 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1166 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1167 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1168 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1169 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1170 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.12 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1171 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1172 | замена канализации | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1173 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1174 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1175 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1176 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 1 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 400 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1177 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1178 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1179 | установка металлических дверей | | 0,00 | 350 000,00 | | | 0,00 | | | | 350 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Лига-С" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.18 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1180 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 502,00 | | | 0,00 | | | | 7 502,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1181 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1182 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 11 554,00 | | | 0,00 | | | | 11 554,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1183 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1184 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1185 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1186 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1187 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1188 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.20 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1189 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 026,20 | | | 0,00 | | | | 13 026,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1190 | замена канализации | | 0,00 | 244 580,16 | | | 0,00 | | | | 244 580,16 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1191 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 270 000,00 | | | 0,00 | | | | 270 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 1192 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1193 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1194 | ремонт входных групп | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1195 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1196 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1197 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1198 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1199 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1200 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 140 978,83 | | | 0,00 | | | | 140 978,83 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.22 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1201 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 502,00 | | | 0,00 | | | | 7 502,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1202 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1203 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 23 825,00 | | | 0,00 | | | | 23 825,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1204 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1205 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1206 | ремонт входных групп | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1207 | ремонт кровли | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1208 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 200 000,00 | | | 0,00 | | | | 200 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1209 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1210 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 161 771,30 | | | 0,00 | | | | 161 771,30 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.24 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1211 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 11 457,60 | | | 0,00 | | | | 11 457,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1212 | замена канализации | | 0,00 | 366 870,24 | | | 0,00 | | | | 366 870,24 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1213 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ | | 0,00 | 360 000,00 | | | 0,00 | | | | 360 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Монолит", ООО "Вест", ООО "Лига-С", ИП Казаков К.В. | | | |  |
| 1214 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1215 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 11 400,00 | | | 0,00 | | | | 11 400,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1216 | ремонт входных групп | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1217 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1218 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1219 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1220 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1221 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.4 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1222 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1223 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1224 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1225 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1226 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1227 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1228 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.5 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1229 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1230 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1231 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1232 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1233 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1234 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1235 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1236 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1237 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 7 502,00 | | | 0,00 | | | | 7 502,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1238 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1239 | поверка приборов УУ ХВС | | 0,00 | 5 174,00 | | | 0,00 | | | | 5 174,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1240 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 2 415,46 | | | 0,00 | | | | 2 415,46 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1241 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 6 840,00 | | | 0,00 | | | | 6 840,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1242 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | | | | 65 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1243 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1244 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | | 180 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1245 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1246 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.7 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1247 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 9 752,60 | | | 0,00 | | | | 9 752,60 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1248 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1249 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 1 207,73 | | | 0,00 | | | | 1 207,73 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1250 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | | | | 7 600,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1251 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1252 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1253 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1254 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Таховская, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1255 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 981,00 | | | 0,00 | | | | 13 981,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1256 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1257 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 16 902,00 | | | 0,00 | | | | 16 902,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1258 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1259 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1260 | ремонт входных групп (козырьки) | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1261 | ремонт входов в подвал | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1262 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1263 | ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1264 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1265 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Уральская, д.24 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1266 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 18 414,00 | | | 0,00 | | | | 18 414,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1267 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1268 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1269 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1270 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1271 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 13 407,00 | | | 0,00 | | | | 13 407,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1272 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1273 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1274 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Уральская, д.26 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1275 | замена канализации | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1276 | ремонт кровли | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1277 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1278 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1279 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1280 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 18 414,00 | | | 0,00 | | | | 18 414,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1281 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 4 830,92 | | | 0,00 | | | | 4 830,92 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1282 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 15 200,00 | | | 0,00 | | | | 15 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
|  | ул.Энергетиков, д.10 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1283 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 25 506,80 | | | 0,00 | | | | 25 506,80 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1284 | замена канализации | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1285 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1286 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 7 246,38 | | | 0,00 | | | | 7 246,38 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1287 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 34 200,00 | | | 0,00 | | | | 34 200,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1288 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1289 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1290 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1291 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Энергетиков, д.6 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1292 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 367,20 | | | 0,00 | | | | 13 367,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1293 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1294 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1295 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 13 680,00 | | | 0,00 | | | | 13 680,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1296 | ремонт входных групп | | 0,00 | 160 000,00 | | | 0,00 | | | | 160 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1297 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1298 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1299 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1300 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | ул.Энергетиков, д.8 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
| 1301 | замена канализации | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1302 | поверка приборов УКУТЭ | | 0,00 | 2 674,00 | | | 0,00 | | | | 2 674,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Хлызова | | | |  |
| 1303 | ремонт входных групп | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н., ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1304 | ремонт кровли | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Девяткова И.Н. | | | |  |
| 1305 | ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ИП Корягин Д.И. | | | |  |
| 1306 | текущий ремонт сантехнического оборудования | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1307 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления | | 0,00 | 13 367,20 | | | 0,00 | | | | 13 367,20 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
| 1308 | ревизия ВРУ | | 0,00 | 3 623,19 | | | 0,00 | | | | 3 623,19 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1309 | ревизия ЩЭ | | 0,00 | 13 680,00 | | | 0,00 | | | | 13 680,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО СК "Энергия" | | | |  |
| 1310 | ремонт системы отопления | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 31.08.2022 | | | | ООО "Макстрой" | | | |  |
|  | **Итого по ООО "ДЕЗ":** | | **0,00** | **45 023 481,50** | | | **0,00** | | | | **45 023 481,50** | |  | | | |  | | | |  |
| **6.** | **ООО "УК "Ленинградская"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **Курчатова 51** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт швов по заявлениям | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Косметический ремонт 1,2 подъезд, 3,4 подъезд (1 этажи) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель-май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена ламп наружного освещения на светодиодные | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель-сентябрь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена всех коробов в мусорокамерах | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена дверей в колясочные (1 подъезд, 4 подъезд) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Частичный ремонт кровли | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | ремонт лавочек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена информационных досок внутри подъездов на новые с кармашками | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель-май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Обновление цвета малых форм на детской площадке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Изготовление металлических двери на тех. этажах всех 4 подъездов. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 2 | **Курчатова 49** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | Замена ламп наружного освещения на светодиодные | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-сентябрь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Частичный ремонт кровли | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-июль | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена информационных досок внутри подъездов на новые с кармашками | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт скамеек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт швов по заявлениям | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 3 | **Курчатова 47** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль, август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена ламп наружного освещения на светодиодные | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-сентябрь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Изготовление металлической двери на тех. этаже 18 этажа. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | январь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена информационной доски внутри подъезда на новую с кармашками | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | апрель | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт скамеек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 4 | **Ленинградская 27** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт скамеек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Обновление цвета малых форм на детской площадке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 5 | **Ленинградская 17А** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Косметический ремонт 1 этажа | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Обновление цвета малых форм на детской площадке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-июль | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Замена тяговых канатов и канатоведущего шкива | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 6 | **Олимпийская 1,3,1А** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Ремонт скамеек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска урн, обновление цвета малых форм | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-июль | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  |  | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | | | |  | | | |  |
| 7 | **Счастливая 2** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле, промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июнь-август | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска поребриков, разлиновка мест на парковке | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Высадка цветов в вазоны и на газоны | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | Покраска урн, обновление цвета малых форм | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май-июнь | | | | ООО "УК "Ленинградская" | | | |  |
|  | **Итого по ООО "УК "Ленинградская"** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **7.** | **ООО "Фонд развития Заречного ЖКХ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ул. Ленина, 31** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | НПО "Технология" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **90 000,00** | | | **0,00** | | | | **90 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Алещенкова, 26** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **60 000,00** | | | **0,00** | | | | **60 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Курчатова, 37** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **60 000,00** | | | **0,00** | | | | **60 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленинградская, 23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Установка решеток на чердачные окна | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 6 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | НПО "Технология" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **80 000,00** | | | **0,00** | | | | **80 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Курчатова, 29/3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **70 000,00** | | | **0,00** | | | | **70 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленина, 33** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **5 000,00** | | | **0,00** | | | | **5 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленина, 33А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **5 000,00** | | | **0,00** | | | | **5 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленина, 35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **5 000,00** | | | **0,00** | | | | **5 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленина, 35А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **5 000,00** | | | **0,00** | | | | **5 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Победы, 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **5 000,00** | | | **0,00** | | | | **5 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Мира, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Ремонт крыши | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО"Город онлайн" | | | |  |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | НПО "Технология" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **130 000,00** | | | **0,00** | | | | **130 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **ул. Ленинградская, 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | до 01.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 4 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО"Город онлайн" | | | |  |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 01.07.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | ООО "ФРЗ ЖКХ" | | | |  |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | до 15.09.2022 | | | | НПО "Технология" | | | |  |
|  | Всего | | **0,00** | **130 000,00** | | | **0,00** | | | | **130 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **Всего по ООО "ФРЗЖКХ"** | | **0,00** | **645 000,00** | | | **0,00** | | | | **645 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| 8. | **ООО "Викинг"** | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | ул. Ленина д. 26 | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 175 000,00 | | | 0,00 | | | | 175 000,00 | | май-август 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 550 000,00 | | | 0,00 | | | | 550 000,00 | | август - сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Замена, вставка окон подъездов | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт дома | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | май-сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 45 000,00 | | | 0,00 | | | | 45 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий | | 0,00 | 45 000,00 | | | 0,00 | | | | 45 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Итого Ленина д. 26 | | 0,00 | 1 047 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 047 000,00 | |  | | | |  | | | |  |
|  | ул. Ленина д. 26а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 350 000,00 | | | 0,00 | | | | 350 000,00 | | май-август 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 750 000,00 | | | 0,00 | | | | 750 000,00 | | август - сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Замена, вставка окон подъездов | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт дома | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | | май-сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 125 000,00 | | | 0,00 | | | | 125 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Итого Ленина д. 26а | | 0,00 | 1 762 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 762 000,00 | |  | | | |  | | | |  |
|  | ул. Лермонтова д. 27а | |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | | | 250 000,00 | | май-август 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | август 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт чердачных помещений | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | август 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт дома | | 0,00 | 700 000,00 | | | 0,00 | | | | 700 000,00 | | май-сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Текущий ремонт отмостки, цоколя | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Замена, вставка окон подъездов | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 150 000,00 | | | 0,00 | | | | 150 000,00 | | июль 2022г. | | | | ООО "Викинг" | | | |  |
|  | Итого Лермонтова д. 27а | | 0,00 | 1 635 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 635 000,00 | |  | | | |  | | | |  |
|  | **Итого по ООО "Викинг"** | | **0,00** | **4 444 000,00** | | | **0,00** | | | | **4 444 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **9.** | **МУП ГО Заречный "Единый город"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 2А** | | 0,00 | 504 704,00 | | | 0,00 | | | | 504 704,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка задвижек Д 15-15 шт, Д 20-10 шт | | 0,00 | 9 800,00 | | | 0,00 | | | | 9 800,00 | |  |
| Отопление установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термоманометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ХВС ввод задвижки Д 50 | | 0,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | |  |
| ХВС замена задвижки Д 20 6 шт., Д 25 3 шт. | | 0,00 | 3 050,00 | | | 0,00 | | | | 3 050,00 | |  |
| Бетонирование площадок перед подъездом | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | |  |
| Ремонт дверей в подвал 3 шт. | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | |  |
| Ремонт канализационных труб в подвале | | 0,00 | 32 000,00 | | | 0,00 | | | | 32 000,00 | |  |
| Ремонт перил в подъездах | | 0,00 | 6 500,00 | | | 0,00 | | | | 6 500,00 | |  |
| Косметический ремонт подъездов | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 3 254,00 | | | 0,00 | | | | 3 254,00 | |  |
| **2** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 2** | | 0,00 | 5 060,00 | | | 0,00 | | | | 5 060,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Ремонт скамеек 2 шт | | 0,00 | 3 560,00 | | | 0,00 | | | | 3 560,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **3** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 3** | | 0,00 | 5 060,00 | | | 0,00 | | | | 5 060,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Ремонт скамеек 2 шт | | 0,00 | 3 560,00 | | | 0,00 | | | | 3 560,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **4** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 4** | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **5** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 6** | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **6** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 7** | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **7** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 8** | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **8** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 9** | | 0,00 | 32 580,00 | | | 0,00 | | | | 32 580,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка задвижки Д 25 | | 0,00 | 2 300,00 | | | 0,00 | | | | 2 300,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Отопление установка задвижки Д 50 2 шт. | | 0,00 | 4 600,00 | | | 0,00 | | | | 4 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 1 980,00 | | | 0,00 | | | | 1 980,00 | |  |
| Ремонт дверей в подвал | | 0,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | |  |
| Ремонт шиферной кровли | | 0,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | |  |
| Ремонт слуховых окон | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **9** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 11** | | 0,00 | 31 060,00 | | | 0,00 | | | | 31 060,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Замена урны | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт скамеек 2 шт | | 0,00 | 3 560,00 | | | 0,00 | | | | 3 560,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | |  |
| Ремонт вентиляционных каналов | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | |  |
| **10** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 12** | | 0,00 | 136 990,00 | | | 0,00 | | | | 136 990,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка задвижки Д 50 2 шт. | | 0,00 | 4 600,00 | | | 0,00 | | | | 4 600,00 | |  |
| Отопление установка задвижки Д 32 2 шт. | | 0,00 | 4 100,00 | | | 0,00 | | | | 4 100,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 1 800,00 | | | 0,00 | | | | 1 800,00 | |  |
| Ремонт дверей в подвал | | 0,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | | | | 2 200,00 | |  |
| Ремонт шиферной кровли | | 0,00 | 6 130,00 | | | 0,00 | | | | 6 130,00 | |  |
| Ремонт слуховых окон | | 0,00 | 300,00 | | | 0,00 | | | | 300,00 | |  |
| Ремонт люка на чердак | | 0,00 | 900,00 | | | 0,00 | | | | 900,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | |  |
| Ремонт входной группы 2 шт | | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | |  |
| Ремонт подъезда | | 0,00 | 92 000,00 | | | 0,00 | | | | 92 000,00 | |  |
| Ремонт скамеек 2 шт | | 0,00 | 3 560,00 | | | 0,00 | | | | 3 560,00 | |  |
| **11** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 13** | | 0,00 | 16 100,00 | | | 0,00 | | | | 16 100,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Отопление установка задвижки Д 15 7 шт. | | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 650,00 | | | 0,00 | | | | 2 650,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ХВС замена задвижки Д 50 | | 0,00 | 2 150,00 | | | 0,00 | | | | 2 150,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 4 200,00 | | | 0,00 | | | | 4 200,00 | |  |
| Ремонт слуховых окон | | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | |  |
| **12** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 14** | | 0,00 | 485 560,00 | | | 0,00 | | | | 485 560,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка задвижки Д 25 2 шт. | | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | |  |
| ХВС замена трубопровода | | 0,00 | 55 000,00 | | | 0,00 | | | | 55 000,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Отопление проверка 2-х манометров | | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ХВС установка задвижки Д 32 | | 0,00 | 2 560,00 | | | 0,00 | | | | 2 560,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 11 300,00 | | | 0,00 | | | | 11 300,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт дверей подвала | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | |  |
| Косметический ремонт подъездов | | 0,00 | 400 000,00 | | | 0,00 | | | | 400 000,00 | |  |
| **13** | **д. Курманка, ул. Юбилейная 15** | | 0,00 | 68 300,00 | | | 0,00 | | | | 68 300,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х грязевиков | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Установка счетчика ХВС | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ХВС замена задвижки Д 50 | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| ХВС установка задвижки Д 50 | | 0,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт дверей подвала | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 31 300,00 | | | 0,00 | | | | 31 300,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **14** | **д. Курманка, ул. Гагарина 3** | | 0,00 | 16 700,00 | | | 0,00 | | | | 16 700,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Ремонт подъезда | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | |  |
| Ремонт скамейки | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | |  |
| Отопление проверка 2-х манометров | | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | |  |
| Отоплениепроверка 2-х термометров | | 0,00 | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | 1 000,00 | |  |
| ГВС проверка 2-х манометров | | 0,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | |  |
| ГВС проверка 2-х термометров | | 0,00 | 2 500,00 | | | 0,00 | | | | 2 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **15** | **д. Курманка, ул. Гагарина 13** | | 0,00 | 34 900,00 | | | 0,00 | | | | 34 900,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Ремонт крыльца | | 0,00 | 10 200,00 | | | 0,00 | | | | 10 200,00 | |  |
| Ремонт кровли | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **16** | **с. Мезенское, ул. Санаторная 7** | | 0,00 | 94 000,00 | | | 0,00 | | | | 94 000,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Косметический ремонт 1-го подъезда | | 0,00 | 92 500,00 | | | 0,00 | | | | 92 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **17** | **с. Мезенское, ул. Строителей 9** | | 0,00 | 5 600,00 | | | 0,00 | | | | 5 600,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Установка скамеек | | 0,00 | 5 600,00 | | | 0,00 | | | | 5 600,00 | |  |
| **18** | **с. Мезенское, ул. Строителей 23** | | 0,00 | 5 600,00 | | | 0,00 | | | | 5 600,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **19** | **с. Мезенское, ул. Новая 19** | | 0,00 | 69 050,00 | | | 0,00 | | | | 69 050,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Замена системы ХВС в подвале | | 0,00 | 34 450,00 | | | 0,00 | | | | 34 450,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 5 600,00 | | | 0,00 | | | | 5 600,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | |  |
| Ремонт дверей подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Установка нового козырька 1-го подъезда | | 0,00 | 3 500,00 | | | 0,00 | | | | 3 500,00 | |  |
| Ремонт входной группы 3 шт. | | 0,00 | 18 000,00 | | | 0,00 | | | | 18 000,00 | |  |
| **20** | **с. Мезенское, ул. Новая 20** | | 0,00 | 127 060,00 | | | 0,00 | | | | 127 060,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Ремонт системы отопления в подвале | | 0,00 | 26 300,00 | | | 0,00 | | | | 26 300,00 | |  |
| Ремонт системы ХВС в подвале | | 0,00 | 22 400,00 | | | 0,00 | | | | 22 400,00 | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 25 100,00 | | | 0,00 | | | | 25 100,00 | |  |
| Ремонт окон пр0духов подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт дверей подвала | | 0,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | | | | 2 200,00 | |  |
| Отопление установка задвижки Д 20 17 шт | | 0,00 | 2 860,00 | | | 0,00 | | | | 2 860,00 | |  |
| Ремонт окон подъездов | | 0,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | 3 000,00 | |  |
| Ремонт дверей подъезда | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | |  |
| Ремонт перил | | 0,00 | 7 500,00 | | | 0,00 | | | | 7 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **21** | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ 8** | | 0,00 | 30 250,00 | | | 0,00 | | | | 30 250,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Установка радиатора отопления в 1-м подъезде | | 0,00 | 4 550,00 | | | 0,00 | | | | 4 550,00 | |  |
| Ремонт кирпичной кладки 1-го этажа 1-го подъезда | | 0,00 | 16 000,00 | | | 0,00 | | | | 16 000,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **22** | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ 10** | | 0,00 | 31 300,00 | | | 0,00 | | | | 31 300,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 13 200,00 | | | 0,00 | | | | 13 200,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт козырька 3-го подъезда | | 0,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | | | | 2 200,00 | |  |
| Ремонт перил в подъездах | | 0,00 | 4 100,00 | | | 0,00 | | | | 4 100,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| **23** | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ 13** | | 0,00 | 62 400,00 | | | 0,00 | | | | 62 400,00 | | 01.09.2022 | | | | МУП ГО Заречный "Единый город" | | | |  |
| Отопление установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| Отоплениеустановка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| ГВС установка 2-х манометров | | 0,00 | 2 600,00 | | | 0,00 | | | | 2 600,00 | |  |
| ГВС установка 2-х термометров | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
| Ремонт мягкой кровли | | 0,00 | 42 000,00 | | | 0,00 | | | | 42 000,00 | |  |
| Ремонт окон продухов подвала | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт межпанельных швов | | 0,00 | 2 100,00 | | | 0,00 | | | | 2 100,00 | |  |
| Ремонт перил в подъездах | | 0,00 | 6 500,00 | | | 0,00 | | | | 6 500,00 | |  |
| Осмотр вытяжной вентиляции | | 0,00 | 1 500,00 | | | 0,00 | | | | 1 500,00 | |  |
|  | **Итого по МУП ГО Заречный "Единый город"** | | **0,00** | **1 768 274,00** | | | **0,00** | | | | **1 768 274,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **10.** | **ТСЖ "Аквариум"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, 19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 600,00 | | | 0,00 | | | | 14 600,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 10 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **148 500,00** | | | **0,00** | | | | **148 500,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, 21** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **123 060,00** | | | **0,00** | | | | **123 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, 21А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Ремонт отмостков, цоколей, крылец | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 10 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **193 060,00** | | | **0,00** | | | | **193 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Кл. Цеткин, 23** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 35 700,00 | | | 0,00 | | | | 35 700,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 14 280,00 | | | 0,00 | | | | 14 280,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 21 420,00 | | | 0,00 | | | | 21 420,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 21 420,00 | | | 0,00 | | | | 21 420,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 13 560,00 | | | 0,00 | | | | 13 560,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 10 | Поверка приборов учёта | | 0,00 | 7 500,00 | | | 0,00 | | | | 7 500,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 11 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 1 420,00 | | | 0,00 | | | | 1 420,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **314 600,00** | | | **0,00** | | | | **314 600,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 10 | Поверка приборов учёта | | 0,00 | 7 500,00 | | | 0,00 | | | | 7 500,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **130 560,00** | | | **0,00** | | | | **130 560,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 2А** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Ремонт отмостков, цоколей, крылец | | 0,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | | | | 70 000,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 10 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **193 060,00** | | | **0,00** | | | | **193 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **123 060,00** | | | **0,00** | | | | **123 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **123 060,00** | | | **0,00** | | | | **123 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 8** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **123 060,00** | | | **0,00** | | | | **123 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 9** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **73 060,00** | | | **0,00** | | | | **73 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Курчатова, 11** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **73 060,00** | | | **0,00** | | | | **73 060,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Ленина, 24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **105 210,00** | | | **0,00** | | | | **105 210,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Ленина, 25** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 17 850,00 | | | 0,00 | | | | 17 850,00 | | апрель-ноябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 2 | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 14 160,00 | | | 0,00 | | | | 14 160,00 | | май-октябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | | 0,00 | 7 140,00 | | | 0,00 | | | | 7 140,00 | | июнь-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | 2-3 квартал 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 4.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.3. | Очистка подвалов от мусора | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 4.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал | | 0,00 | 0,00 | | | |  |
| 5 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 6 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,00 | 10 710,00 | | | 0,00 | | | | 10 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 7 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 6 780,00 | | | 0,00 | | | | 6 780,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 8 | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 710,00 | | | 0,00 | | | | 710,00 | | май-сентябрь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
| 9 | Ремонт газовых трубопроводов (замена арматуры) | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | | февраль-июнь 2022 года | | | | ТСЖ "Аквариум" | | | |  |
|  |  | | **0,00** | **105 210,00** | | | **0,00** | | | | **105 210,00** | |  | | | |  | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Аквариум":** | | **0,00** | **1 828 560,00** | | | **0,00** | | | | **1 828 560,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **11.** | | **Ассоциация "ОТСЖ "Согласие""** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 11** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). | 0,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | | | 8 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Обследование вент.каналов (по заявкам). | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кап. ремонт (спец.счёт). Замена входных дверей (вход в подъезд, колясочная), в кол-ве 12 шт. При принятии решения о проведении данных работ на общем собрании собственников помещений. | 0,00 | 420 000,00 | | | 0,00 | | | | 420 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 2 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 13** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). | 0,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | | | 8 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кап. ремонт (спец. счет). Замена канализационной трубы в цокольном помещении (ф.л. ДК «Ровесник») до канализационного колодца. При принятии решения о проведении данных работ на общем собрании собственников помещений. | 0,00 | 250 000,00 | | | 0,00 | | | | 250 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 3 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 9** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Восстановление кирпичной кладки на 9 этаже (по стояку четырёхкомнатных квартир). | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 4 | | **г. Заречный, ул. Ленина, 36** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). | 0,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | | | 7 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кап. ремонт (спец. счет). Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1). При принятии решения о проведении данных работ на общем собрании собственников помещений. | 0,00 | 650 000,00 | | | 0,00 | | | | 650 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 5 | | **г. Заречный, ул. Ленинградская, 2** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 6 | | **г. Заречный, ул. Ленинградская, 12а** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). | 0,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | | | 7 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кап. ремонт (спец. счет). Ремонт тамбуров входных групп подъездов с заменых тамбурных дверей. При принятии решения о проведении данных работ на общем собрании собственников помещений. | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 7 | | **г. Заречный, ул. Алещенкова, 3а** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). | 0,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | | | | 8 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кап. ремонт (спец. счет). Ремонт кровли (4, 5, 6 под.). При принятии решения о проведении данных работ на общем собрании собственников помещений. | 0,00 | 800 000,00 | | | 0,00 | | | | 800 000,00 | | сентябрь 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 8 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 18** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Кровля. Вентиляционные каналы, ремонт примыканий. | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | август 2022г. | | | |  | | | |  |
| 9 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 20** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
| 10 | | **г. Заречный, ул. Кузнецова, 22** |  |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | август 2022г. | | | | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" | | | |  |
|  | | **ИТОГО по Ассоциации "ОТСЖ "Согласие""** | **0,00** | **2 601 000,00** | | | **0,00** | | | | **2 601 000,00** | |  | | | |  | | | |  |
| **12.** | **ТСЖ "Наш дом"** | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Алещенкова, дом 20** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **95 000,00** | | | **0,00** | | | | **95 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Алещенкова, дом 22** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **75 000,00** | | | **0,00** | | | | **75 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Алещенкова, дом 24** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **75 000,00** | | | **0,00** | | | | **75 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Курчатова, дом 35** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **75 000,00** | | | **0,00** | | | | **75 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Курчатова, дом 31/1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | | | | 50 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **115 000,00** | | | **0,00** | | | | **115 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Курчатова, дом 31/2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 300 000,00 | | | 0,00 | | | | 300 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **365 000,00** | | | **0,00** | | | | **365 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **ул. Курчатова, дом 31/3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Ревизия тепловых узлов | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | | | | 5 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | до 01.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | до 01.07.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | ТСЖ "Наш дом" | | | | | | |  |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | до 15.09.2022 | | НПО "Технология" | | | | | | |  |
|  | **Всего:** | | **0,00** | **185 000,00** | | | **0,00** | | | | **185 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Наш дом"** | | **0,00** | **985 000,00** | | | **0,00** | | | | **985 000,00** |  | |  | | | | | | |  |
| **13.** | | **ТСЖ "СССТ - Заречный"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | **ул. Ленинградская, 29** |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 1 | | Капитальный ремонт кровли (5,6 подъезд) | 0,00 | 1 783 862,00 | | | 0,00 | | | | 1 783 862,00 | | 31.08.2022 | подрядная организация | | | | | | |  |
| 2 | | Капитальный ремонт (замена трубопроводов стальных на полипропиленовый диаметр 63 мм) | 0,00 | 865 000,00 | | | 0,00 | | | | 865 000,00 | | 31.08.2022 | подрядная организация | | | | | | |  |
| 3 | | Гидропромывка системы отопления | 0,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 35 000,00 | | 31.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 4 | | Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | | | | 80 000,00 | | 30.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 5 | | Ревизия ЩЭ | 0,00 | 7 000,00 | | | 0,00 | | | | 7 000,00 | | 30.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 6 | | Ревизия задвижек | 0,00 | 6 000,00 | | | 0,00 | | | | 6 000,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
|  | | **ул. Ленинградская, 29 А** |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 7 | | Капитальный ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики | 0,00 | 488 000,00 | | | 0,00 | | | | 488 000,00 | | 31.08.2022 | подрядная организация | | | | | | |  |
| 8 | | Капитальный ремонт (замена трубопроводов стальных на полипропиленовый диаметр 63 мм) | 0,00 | 246 000,00 | | | 0,00 | | | | 246 000,00 | | 31.08.2022 | подрядная организация | | | | | | |  |
| 9 | | Гидропромывка системы отопления | 0,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | | | | 11 000,00 | | 31.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 10 | | Текущий ремонт сантехнического оборудования | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | 30.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 11 | | Ревизия ЩЭ | 0,00 | 2 000,00 | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | 30.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 12 | | Ревизия задвижек | 0,00 | 4 000,00 | | | 0,00 | | | | 4 000,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "СССТ-Заречный" | | | | | | |  |
| 13 | | Поверка приборов учета ТЭ | 0,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | 12 000,00 | | 31.07.2022 | ООО ПП "Технология" | | | | | | |  |
|  | | **Итого по ТСЖ "СССТ - Заречный"** | **0,00** | **3 559 862,00** | | | **0,00** | | | | **3 559 862,00** | |  |  | | | | | | |  |
| 14. | | **ТСЖ "Мечта"** |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 1. | | ул.Курчатова, 16 | 0,00 | 11 650,00 | | | 0,00 | | | | 11 650,00 | |  |  | | | | | | |  |
|  | | Чистка фильтров общедомовой системы отопления | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 | | | | 400,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка индивидуальных фильтров системы отопления квартир | 0,00 | 5 100,00 | | | 0,00 | | | | 5 100,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка грязевиков системы отопления | 0,00 | 1 100,00 | | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка герметичности системы отопления | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка напряжения в ВРУ | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | 0,00 | 960,00 | | | 0,00 | | | | 960,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 | | | | 390,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
| 2 | | ул.Курчатова, 16/1 | 0,00 | 14 250,00 | | | 0,00 | | | | 14 250,00 | |  |  | | | | | | |  |
|  | | Чистка фильтров общедомовой системы отопления | 0,00 | 800,00 | | | 0,00 | | | | 800,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка индивидуальных фильтров системы отопления квартир | 0,00 | 6 200,00 | | | 0,00 | | | | 6 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка грязевиков системы отопления | 0,00 | 2 200,00 | | | 0,00 | | | | 2 200,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка герметичности системы отопления | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка напряжения в ВРУ | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | 0,00 | 960,00 | | | 0,00 | | | | 960,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 | | | | 390,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
| 3 | | ул.Курчатова, 16/2 | 0,00 | 12 750,00 | | | 0,00 | | | | 12 750,00 | |  |  | | | | | | |  |
|  | | Чистка фильтров общедомовой системы отопления | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 | | | | 400,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка индивидуальных фильтров системы отопления квартир | 0,00 | 6 200,00 | | | 0,00 | | | | 6 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка грязевиков системы отопления | 0,00 | 1 100,00 | | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка герметичности системы отопления | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка напряжения в ВРУ | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | 0,00 | 960,00 | | | 0,00 | | | | 960,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 | | | | 390,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
| 4 | | ул.Курчатова, 16/3 | 0,00 | 13 450,00 | | | 0,00 | | | | 13 450,00 | |  |  | | | | | | |  |
|  | | Чистка фильтров общедомовой системы отопления | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 | | | | 400,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка индивидуальных фильтров системы отопления квартир | 0,00 | 6 900,00 | | | 0,00 | | | | 6 900,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка грязевиков системы отопления | 0,00 | 1 100,00 | | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка герметичности системы отопления | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка напряжения в ВРУ | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | 0,00 | 960,00 | | | 0,00 | | | | 960,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 | | | | 390,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
| 5 | | ул.Курчатова, 16/4 | 0,00 | 11 650,00 | | | 0,00 | | | | 11 650,00 | |  |  | | | | | | |  |
|  | | Чистка фильтров общедомовой системы отопления | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 | | | | 400,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка индивидуальных фильтров системы отопления квартир | 0,00 | 5 100,00 | | | 0,00 | | | | 5 100,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Чистка грязевиков системы отопления | 0,00 | 1 100,00 | | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка герметичности системы отопления | 0,00 | 1 300,00 | | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка напряжения в ВРУ | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | 0,00 | 1 200,00 | | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | 01.08.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | 0,00 | 600,00 | | | 0,00 | | | | 600,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | 0,00 | 960,00 | | | 0,00 | | | | 960,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 | | | | 390,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Мечта" | | | | | | |  |
|  | | **Итого по ТСЖ "Мечта"** |  | **115 850,00** | | |  | | | | **115 850,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **15.** | **ТСЖ "Лазурный берег"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **ул. Лазурная, 1** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 2 | **ул. Лазурная, 2** | | **0,00** | **5 300,00** | | **0,00** | | | | **5 300,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 3 | **ул. Лазурная, 3** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 4 | **ул. Лазурная, 4** | | **0,00** | **5 300,00** | | **0,00** | | | | **5 300,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 5 | **ул. Лазурная, 5** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 6 | **ул. Лазурная, 6** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 7 | **ул. Лазурная, 7** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 8 | **ул. Лазурная, 8** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 9 | **ул. Лазурная, 9** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 10 | **ул. Лазурная, 10** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 11 | **ул. Лазурная, 11** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 12 | **ул. Лазурная, 12** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 13 | **ул. Рассветная, 1** | | **0,00** | **5 300,00** | | **0,00** | | | | **5 300,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 14 | **ул. Рассветная, 3** | | **0,00** | **5 300,00** | | **0,00** | | | | **5 300,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание системы отопления | | 0,00 | 900,00 | | 0,00 | | | | 900,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 15 | **ул. Рассветная, 5** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 16 | **ул. Рассветная, 7** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 17 | **ул. Рассветная, 9** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 18 | **ул. Рассветная, 11** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
| 19 | **ул. Рассветная, 13** | | **0,00** | **6 550,00** | | **0,00** | | | | **6 550,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления | | 0,00 | 400,00 | | 0,00 | | | | 400,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Чистка грязевиков системы отопления | | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | | | 1 100,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка герметичности системы отопления | | 0,00 | 1 300,00 | | 0,00 | | | | 1 300,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка напряжения в ВРУ | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла | | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | | | 1 200,00 | | | 01.08.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | | | 600,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения | | 0,00 | 960,00 | | 0,00 | | | | 960,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность | | 0,00 | 390,00 | | 0,00 | | | | 390,00 | | | 01.09.2022 | ТСЖ "Лазурный берег" | | | | | |  |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Лазурный берег"** | | 0,00 | **119 450,00** | | **0,00** | | | | **119 450,00** | | |  |  | | | | | |  |  |
| **16.** | **ТСЖ "Бажовское 1"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| **1. г. Заречный, ул. Бажова, д.16А, кор.2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия, прочистка отопительного оборудования | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Промывка системы отопления | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Балансировка системы отопления | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Проверка системы отопления и ГВС | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Техническое обслуживание приборов учета | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
| **2. г. Заречный, ул. Бажова, д.16А, кор.3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия, прочистка отопительного оборудования | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Промывка системы отопления | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Балансировка системы отопления | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Проверка системы отопления и ГВС | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Техническое обслуживание приборов учета | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
| **3. г. Заречный, ул. Бажова, д.16А, кор.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Ревизия, прочистка отопительного оборудования | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Промывка системы отопления | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Балансировка системы отопления | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Проверка системы отопления и ГВС | | 0,00 | 1000,00 | | | 0,00 | | | | 1000,00 | | сентябрь 2022 |  | | | | | | |  |
|  | Техническое обслуживание приборов учета | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 | | | | 500,00 | | август 2022 |  | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Бажовское 1"** | | **0,00** | **12000,00** | | | **0,00** | | | | **12000,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **17.** | **ТСЖ "Лермонтова 13"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт дома | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | август 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | август 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | | 10 000,00 | | сентябрь 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 13" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Лермонтова 13"** | | **0,00** | **180 000,00** | | | **0,00** | | | | **180 000,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **18.** | **ТСЖ "Лермонтова 17"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | август 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 20 000,00 | | | 0,00 | | | | 20 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 27 000,00 | | | 0,00 | | | | 27 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | июль 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | | | | 15 000,00 | | сентябрь 2022г. | ТСЖ "Лермонтова 17" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Лермонтова 17"** | | **0,00** | **142 000,00** | | | **0,00** | | | | **142 000,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **19.** | **ТСЖ "Клары Цеткин 7"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования | | 0,00 | 30 000,00 | | | 0,00 | | | | 30 000,00 | | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | Текущий ремонт кровель | | 0,00 | 100 000,00 | | | 0,00 | | | | 100 000,00 | | август 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,00 | 35 000,00 | | | 0,00 | | | | 35 000,00 | | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры | | 0,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | | | | 40 000,00 | | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры | | 0,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | 60 000,00 | | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | Теплоизоляция трубопроводов | | 0,00 | 25 000,00 | | | 0,00 | | | | 25 000,00 | | сентябрь 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Клары Цеткин 7"** | | **0,00** | **290 000,00** | | | **0,00** | | | | **290 000,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **20.** | **ТСЖ "Облака"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Технический осмотр всего инженерного, тепломеханического и электротехнического оборудования. Проверка на функционирование насосного оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Облака" | | | | | | |  |
| 2 | Выявление и устранение неисправностей и недостатков при осмотрах и проверках на функционирование. При необходимости замена неисправного оборудования и приборов на новые | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Облака" | | | | | | |  |
| 3 | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещения помещения ИТП | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Облака" | | | | | | |  |
| 4 | Прочистка фильтров, промывка и очистка грязевиков, промывка и очистка разборных обратных клапанов с проверкой функциональности | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Облака" | | | | | | |  |
| 5 | Очистка поверхностей нагрева и промывка теплообменников систем горячего водоснабжения и отопления. Опрессовка давлением и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 01.09.2022 | ТСЖ "Облака" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Облака"** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |  |  | | | | | | |  |
| **21.** | **ТСЖ "Победы 20"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. Победы, 20** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий (покос травы) | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2-3 квартал 2022 | "ТСЖ" Победы 20" | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-сентябрь 2022 | "ТСЖ" Победы 20" | | | | | | |  |
| 3 | Утепление трубопроводов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | июнь-июль 2022 | "ТСЖ" Победы 20" | | | | | | |  |
| 4 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-сентябрь 2022 | "ТСЖ" Победы 20" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Победы 20":** | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | |  |  | | | | | | |  |
| **22.** | **ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
|  | **г. Заречный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 1 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий (покос травы) | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 2-3 квартал 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 2 | Ревизия вентиляционных каналов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-сентябрь 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 3 | Утепление трубопроводов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | июнь-июль 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 4 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-сентябрь 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 5 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-сентябрь 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 6 | Устройство отмостки вокруг дома | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | май-ноябрь 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
| 9 | Обследование ВДГО | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | апрель-декабрь 2022 | «ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "50 лет ВЛКСМ, д. 12"** | | 0,0 | 0,0 | | |  | | | | 0,0 | |  |  | | | | | | |  |
| **23.** | **ТСЖ "Победы, 24"** | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |
| 1. | Обслуживание теплового узла, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | Чистка фильтров | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май 2022 г. | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | Промывка теплообменников | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | май 2022 г. | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
| 2. | Обслуживание насосной, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |  | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | Чистка фильтров | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль-август 2022 | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | Ревизия задвижек | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль-август 2022 | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | Обслуживание насосов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | июль-август 2022 | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
| 3. | Промывка стояков отопления | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | август-сентябрь 2022 | ТСЖ "Победы,24" | | | | | | |  |
|  | **Итого по ТСЖ "Победы, 24":** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | |  |  | | | | | | |  |
|  | **ИТОГО по ГО Заречный:** | | **55 644 056,55** | **74 901 462,00** | | | **6 125 820,00** | | | | **136 671 338,55** | |  |  | | | | | | |  |