АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от___19.10.2018_____ № __927-П___

г. Заречный

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения защищенности населения и имущества от пожаров, повышения ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа Заречный, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 26.09.2013 № 1390-П «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Заречный».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Заречный Потапова В.В.

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

И.о. Главы

городского округа Заречный                                                                      В.В. Потапов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от___19.10.2018_____ № __927-П___ «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных пунктов»

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

- В местах общественного пользования устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектуется двумя ведрами.

- В местах общественного пользования устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1.0 и 3 м3 (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который
содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых
домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

- На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на
котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не
менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое
полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего
материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 м3 (местонахождение
определяется на сходе).

- На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах
домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым
жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.