Состав и сроки выполнения работ по содержанию жилья

Комплексная уборка и содержание домовладений

Ручная уборка придомовых территорий

В холодный период (152 дня)

| Подметание, сдвигание свежевыпавшего снега (тротуар перед подъездом) | один раз в сутки в дни снегопада |
| --- | --- |
| Посыпка территории песком | один раз в сутки во время гололеда |
| Очистка территории от наледи и льда (тротуар перед подъездом) | один раз в двое суток во время гололеда |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | два раза в сутки |
| Очистка отмостков от уплотненного снега | один раз весной |
| Подметание территории | один раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн | ежедневно в рабочие дни |

Теплый период (221 день)

| Подметание территории с усовершенствованным покрытием | ежедневно |
| --- | --- |
| Подметание территории с неусовершенствованным покрытием (песчаные дорожки, детские площадки) | один раз в неделю |
| Уборка газонов от случайного мусора | один раз в двое суток |
| Уборка мусора с отмостков | один раз в неделю |
| Очистка урн | ежедневно |
| Погрузочно-разгрузочные работы по ликвидации несанкционированных свалок, уличного смета и крупногабаритного мусора | ежедневно |

Уборка лестничных клеток

| Влажное подметание лестничных маршей, площадок нижних трех этажей, лифта и мусоропровода | ежедневно в рабочие дни |
| --- | --- |
| Влажное подметание лестничных маршей и площадок выше третьего этажа | один раз в неделю |
| Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов, пола кабинки лифта | ежедневно в рабочие дни |
| Мытье лестничных площадок и маршей 1-го этажа и тамбура | один раз в неделю |
| Мытье окон | один раз в год |
| Мытье пола кабинки лифта | один раз в неделю |
| Влажная протирка стен, дверей, отопительных приборов (радиаторов) | один раз в год |
| Влажная протирка перил и подоконников | один раз в два месяца |
| Влажная протирка стен, дверей кабины лифта | один раз в месяц |
| Подметание площадок перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | один раз в неделю |

Уборка мусоропроводов

| Удаление мусора из мусороприемных камер и транспортировка его до а/транспорта на расстояние до 50 метров , погрузка мусора на а/транспорт вручную, влажное подметание пола мусороприемных камер | ежедневно |
| --- | --- |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов, мытье стен и полов водой с помощью шланга | один раз в неделю |
| Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | один раз в месяц |
| Дезинфекция переносимых мусоросборников | один раз в два месяца |
| Дезинфекция переносимых бункеров | один раз в месяц |
| Ремонт приемных бункеров мусоропровода, замена и укрепление затворов мусоропровода | по мере необходимости |

Текущий ремонт лифтового хозяйства

Капитальный ремонт и замена вышедших из строя деталей и узлов; замена, модернизация морально и (или) физически устаревшего лифтового оборудования, оборудования ЛДСС и его поставка; пусконаладочные работы и пуск лифтового оборудования, оборудование ЛДСС, либо оборудование, находившееся в длительном простое; ремонт и замена оборудования, вышедшего из строя вследствие умышленной порчи, хищения, неправильной эксплуатации, либо стихийных бедствий; установка дополнительных устройств, запрошенных в рамках новых норм и правил; антивандальные и охранные мероприятия; замена покрытия и ремонт полов в лифтовых кабинах.

Диспетчерская служба

| Прием заявок и контроль исполнения заявок по: ремонту внутридомовых и внешних систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения; содержанию и ремонту мест общего пользования; благоустройству придомовых и общегородских территорий | круглосуточно |
| --- | --- |

Аварийно-ремонтная служба

| Дежурство оперативного персонала по локализации и (или) ликвидации аварий на внутридомовых системах водоснабжения, теплоснабжения и канализации | круглосуточно |
| --- | --- |
| Аварийное устранение засоров | по мере необходимости |
| Проведение технических осмотров систем вентиляции | один раз в год |
| Устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | по мере необходимости |

Техническое обслуживание внутридомовых систем

Проведение технических осмотров на внутриквартирных и внутридомовых системах водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Устранение незначительных неисправностей систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, не требующих отключения систем; крепление трубопроводов; устранение течи в запорной арматуре и местах соединения арматуры с трубопроводами; мелкий ремонт теплоизоляции (до 1 п.м.). Консервация и расконсервация систем теплоснабжения: остановка систем теплоснабжения в весенний период, запуск систем теплоснабжения (открытие и развоздушивание), проверка тепловых узлов на давление и их наладка с составлением акта о готовности. Консервация и расконсервация системы горячего водоснабжения после плановых ремонтов.

Текущий ремонт инженерных коммуникаций

| Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения, внутридомовых сетей теплоснабжения; устранение течи в местах соединения трубопроводов, вентилях и другой запорной арматуре; ревизия и прочистка трубопроводов; замена трубопроводов и арматуры не более 10% от общедомового количества. |
| --- |
| Наладка системы теплоснабжения по стоякам и этажам; ревизия отопительных приборов; ремонт и замена внутридомовых сетей водоотведения. |
| Замена внутридомовых коренных вентилей | не более 1 раза в 3 года |
| Прочистка канализационных стояков, вытяжек, лежаков до 1-го колодца от здания, прочистка вентиляционных каналов | один раз в год |

Текущий ремонт общестроительных конструкций

| Кровля | устранение незначительных протечек, проверка герметичности стыков и устранение их протечек, проверка исправности слуховых окон (открытие-закрытие), укрепление парапетных ограждений, устранение неисправностей кровельного покрытия в местах примыкания к конструктивным элементам, очистка и удаление от мусора, грязи, листьев, наледи, снега, сосулек. |
| --- | --- |
| Фасад | заделка незначительных трещин и швов с восстановлением кладки, укрепление номерных знаков на домах, укрепление и ремонт козырьков над входами в подъезды, подвалы. |
| Подъезды и лестничные клетки | замена разбитых стекол окон лестничных клеток, укрепление входной дверей и мелкий ремонт (укрепление петель, замена ручек, пружин), подгонка дверей, снятие и установка пружин на входных дверях, крепление металлических перил, укрепление деревянных элементов лестниц, незначительный ремонт порогов, выбоин, трещин на лестничных клетках, поддержание в исправном состоянии отопительных приборов и трубопроводов, ремонт и замена почтовых ящиков, протирка и смена перегоревших электролампочек, освещение подъездов. |
| Подвалы | мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал, закрытие замками подсобных вспомогательных помещений, замена перегоревших электролампочек, освещение подвалов, дератизация и дезинфекция подвальных помещений, проверка состояния продухов в цоколях зданий. |
| Отмостки | ремонт просевших и разрушенных участков отмостков. |

Управление

Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому; заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями; заключение договоров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; осуществление контроля за качеством выполнения работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома, коммунальных услуг; обеспечение соблюдения прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей долевой собственности.

Применение мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому. Представление законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами.

Установление фактов применения вреда имуществу Потребителей.

Начисление платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги по тарифам. Начисление гражданам, имеющим право на льготы и субсидии в соответствии с действующим законодательством. Сбор платежей граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Проведение перерасчетов с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Изменение платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Изменение платы за жилищные услуги при отсутствии граждан по месту жительства свыше 10 дней.

Предоставление устных и письменных разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений и членам их семей) о порядке пользовании жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома. Почтовые отправления.

Осуществление регистрационного учета граждан. Информирование граждан – собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.