Администрация ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от 02.06.2020  № 394-П

г. Заречный

О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения реализации мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов (далее – План мероприятий) (прилагается).

- Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление и (или) эксплуатацию жилого фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения городского округа Заречный независимо от их организационно-правовой формы:

- до 15 сентября 2020 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный;

- произвести текущий и капитальный ремонт теплоисточников, наружных инженерных сетей (при необходимости);

- обеспечить теплоисточники (котельные), осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения;

- обеспечить подготовку спецавтотранспорта и механизмов к работе в зимних условиях;

- до 15 сентября 2020 года обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

- создать, оснастить и поддерживать в постоянной готовности силы и средства, предназначенные для своевременного оперативного реагирования на аварийные ситуации;

- предоставлять в установленные сроки в администрацию городского округа Заречный (отдел муниципального хозяйства) сведения о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по установленным формам;

- повысить требования к должностным лицам, ответственным за предоставление информации о подготовке к работе в осенне-зимний период по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима);

- обеспечить погашение к началу отопительного сезона 2020/2021 годов задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

- обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

- обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Рекомендовать потребителям тепловой энергии обеспечить выполнение требований Приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013          № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

- Руководителям организаций, осуществляющим управление и (или) эксплуатацию жилого фонда (в том числе МУП ГО Заречный «Единый город» (Ехлаков А.С.), ООО «ДЕЗ» (Трубина О.Н.), ТСЖ «Наш дом» (Ведерников В.Н.), ООО «ФРЗ ЖКХ» (Ведерников В.Н.), ТСЖ «Аквариум» (Дубровский К.С.), ТСЖ «СССТ-Заречный» (Ваганов В.В.), УК «Ленинградская» (Шмидт Е.В.), Ассоциация «ОТСЖ «Квартал» (Игошина Н.Н.), Ассоциация «ОТСЖ «Согласие» (Порсина О.А.), ООО «Викинг» (Журавлева Л.П.), ТСЖ «Лазурный берег» (Афанасьев Е.Г.), ТСЖ «Мечта» (Митро С.П.), ТСЖ «Бажовское 1» (Шумский А.А.), ТСЖ «Клары Цеткин 7» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 13» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Лермонтова 17» (Мильхен В.А.), ТСЖ «Победы 20» (Головина Ю.В.), ООО Управляющая компания Партнер» (Иванцова Н.И.), ООО «УК «Малиновка»» (Голубева Е.А.), ТСЖ «50 лет ВЛКСМ 12» (Кореневская О.П.)) представить в срок до 15 сентября 2020 года в администрацию городского округа паспорта готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2020/2021 годов в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

- Возложить функции по сбору и обобщению отчетной информации о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов на отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный (Мерзляков А.С.).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                                           А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от 02.06.2020  №  394-П

"О подготовке жилищного фонда, объектов социального,

культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства

городского округа Заречный к работе

в осенне-зимний период 2020/2021 годов"

ПЛАН

ремонтных работ о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

| № п/п | наименование оборудования | затраты на выполнение работ, руб., | срок завершения работ, примечание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек в водопроводных колодцах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена запорной арматуры Ду200-5шт |  | 305 088,00 |  |  | июнь | АО "Акватех" |
| 1.2 | Замена запорной арматуры Ду250-6шт |  | 373 998,00 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 1.3 | Замена запорной арматуры Ду150-1шт |  | 49 986,00 |  |  | август | АО "Акватех" |
|  | Итого: |  | 729 072,00 |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УКНС |  | 1 209 718,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | КНС-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена насоса 1НФ-4 (СМ100-65-200/2) |  | 100 477,00 |  |  | июнь | АО "Акватех" |
| 1.1.2 | Ремонт перекрытия на отметке 0.00 |  | 29 980,00 |  |  | август | АО "Акватех" |
| 1.1.3 | Ремонт кровли |  | 82 078,00 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 1.2 | КНС-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт кровли |  | 911 803,00 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 1.3 | КНС-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт насоса 4НФ-1 (СД80/18) |  | 85 380,00 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Очистные сооружения |  | 359 061,00 |  |  |  | АО "Акватех" |
| 2.1 | Здание мехрешеток. Капитальный ремонт здания решеток |  | 43 812,00 |  |  | август | АО "Акватех" |
| 2.2 | Песколовки. Капитальный ремонт песколовок №1, №2 с заменой металлоконструкций и запорной арматуры. |  | 285 693,00 |  |  | август | АО "Акватех" |
| 2.3 | Блок емкостей |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Монтаж системы электрообогрева задвижек (1 шт) |  | 14 309,00 |  |  | август | АО "Акватех" |
| 2.4 | Цех мехобезвоживания осадка |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Капитальный ремонт ленточного транспортёра |  | 15 247,00 |  |  | июль | АО "Акватех" |
|  | Итого: |  | 1 568 779,00 |  |  |  |  |
| Участок тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижки Ду250 в ТК 4-7-11 |  | 264 483,92 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 2 | Замена задвижки Ду150 в ТК 3-25 |  | 71 693,73 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 3 | Замена задвижки Ду250 в ТК 4-12 |  | 265 115,07 |  |  | июнь | АО "Акватех" |
| 4 | Замена задвижек в ТК 1-11 (Ду80-2шт., Ду100-2шт.) |  | 94 192,55 |  |  | июнь | АО "Акватех" |
| 5 | Замена задвижек в ТК 4-20-2 (Ду125-2шт., Ду80-2шт.) |  | 94 539,96 |  |  | июль | АО "Акватех" |
| 6 | Замена участков трубопровода тепловой сети Ду150, Ду200 в ТК 4-7-20 |  | 883 905,49 |  |  | июль | АО "Акватех" |
|  | Итого: |  | 1 673 930,72 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3 971 781,72 |  |  |  |  |
| 2. | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |  |  |  |  |  |  |
|  | Городская котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия задвижек |  | 25 000,0 |  |  | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 1,1 | Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 100 мм-26 шт |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 150 мм-12 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,3 | Задвижка фланцевая на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм-16шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 200 мм-12 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | Задвижка стальная на условное давление до 6,3 МПа с электрическим приводом, диаметр условного прохода: до 600 мм- 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | Клапан предохранительный чугунный на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм-8 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление 23,5-40 МПа, диаметр условного прохода: до 300 мм-6шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 | Вентиль, клапан обратный, регулирующий, дроссельный с ручным приводом на условное давление до 6,3 МПа, диаметр условного прохода: до 150 мм-8шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Испытания котла |  | 110 000,0 |  |  | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 2,1 | испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 10 Гкал/ч-2шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Испытание водогрейного и паро-водогрейного котла, теплопроизводительность: свыше 2 до 30 Гкал/ч-2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка трубопроводов |  | 285 000,0 |  |  | август | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 3,1 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 15-38 мм- 100м |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 89 мм-66м |  |  |  |  |  |  |
| 3,3 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 133-159 мм-100м |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 219-426 мм-100м |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный: 530-630 мм-100 м |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение экспертизы дымовой трубы |  | 150 000,00 |  |  | август | по договору |
| 5 | Снятие с учета опасного производственного объекта «Площадка подготовки воды» рег. № А54-06781-0005 |  | 470 000,00 |  |  | август | по договору |
| 6 | Утилизация ртутных ламп |  |  |  |  | август | по договору |
| 7 | Прохождение работниками предприятия ежегодного медицинского осмотра |  | 60 000,00 |  |  | август | по договору |
| 8 | Проведение поверки контрольно-измерительных приборов и средств автоматики |  | 115 000,00 |  |  | август | по договору |
| 9 | Обучение и аттестация персонала (ФЗ №116 О промышленной безопасности особо опасных объектов) |  | 68 000,00 |  |  | август | по договору |
| 10 | Ремонт и испытание контура заземления котельных |  | 250 000,00 |  |  | август | по договору |
| 11 | Ежемесячный контроль качества холодной и горячей воды |  | 216 000,00 |  |  | август | по договору |
| 12 | Режимная наладка котлов 4 шт |  | 200 000,00 |  |  | август | по договору |
| 13 | Газовая блочная котельная с.Мезенское |  |  |  |  |  |  |
| 13,1 | Подготовка проектно-сметной документации | 95 000,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 13,2 | Капитальный ремонт автоматики | 599 338,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 13,3 | Замена водогрейного котла | 1 149 575,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 13,4 | Установка теплообменных аппаратов | 2 813 463,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 13,5 | Промывка котла |  | 67 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 13,6 | Промывка и опрессовка тепловой сети |  | 90 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 13,7 | Восстановление основного электрического питания котельной | 1 000 000,00 | 148 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 13,8 | Режимная наладка котлов 1 шт |  | 15 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 14 | Газовая блочная котельная д. Курманка |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подготовка проектно-сметной документации | 135 000,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 14.2 | Капитальный ремонт узла учета газа | 1 154 447,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 14.3 | Подготовка проектно-сметной документации | 95 000,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 14.4 | Капитальный ремонт автоматики | 599 338,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 14.5 | Ежемесячный контроль качества холодной и горячей воды |  | 60 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 14.6 | Промывка теплообменных аппаратов и котла |  | 145 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 14.7 | Промывка и опрессовка тепловой сети |  | 135 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 14.8 | Режимная наладка котлов 1 шт |  | 15 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 15 | Газовая блочная котельная п. Муранитный |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подготовка проектно-сметной документации | 135 000,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 15.2 | Капитальный ремонт узла учета газа | 1 264 751,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 15.3 | Подготовка проектно-сметной документации | 95 000,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 15.4 | Капитальный ремонт автоматики | 599 337,00 |  |  |  | август | по контракту |
| 15.5 | Ежемесячный контроль качества холодной и горячей воды |  | 60 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 15.6 | Промывка теплообменных аппаратов и котлов |  | 170 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 15.7 | Промывка и опрессовка тепловой сети |  | 55 000,00 |  |  | август | по контракту |
| 15.8 | Режимная наладка котлов 2 шт |  | 30 000,00 |  |  | август | по контракту |
|  | Итого по МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" | 11 000 000,00 | 2 914 000,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по РСО | 17 885 781,7 |  |  |  |  |  |
| 3. МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики" |
| 1. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская художественная школа" |
| 1 | Осмотр санитарно-технических систем, теплового узла, системы отопления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.05.2020 | "Теплоцентраль" |
| 2 | Ремонт системы отопления по результатам осмотра | 20760,00 | 0,00 | 0,00 | 20 760,00 | 31.08.2020 | "Теплоцентраль" |
| 3 | Гидропневмопромывка системы отопления | 25 950,00 | 0,00 | 0,00 | 25 950,00 | 31.08.2020 | "Теплоцентраль" |
| 4 | Поверка, замена приборов УКУТэ | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 31.08.2020 | "Теплоцентраль" |
| 5 | Повторный допуск приборов УКУТэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.08.2020 | ООО "АТЭС", Филиал АО "Концерн Росэнергоатом "БАЭС" |
| 2. МКОУ ДОД ГО Заречный "Детская музыкальная школа" |
| 1 | Консервация системы отопления | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 15.05.2020г. | МУП городского округа Заречный «Теплоцентраль» |
| 2 | Осмотр системы отопления для выявления и устранение дефектов инженерного оборудования | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100,00 | 30.06.2020г. | МУП городского округа Заречный «Теплоцентраль» |
| 3 | Гидропромывка системы отопления | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 25 900,00 | 01. 07.2020г | МУП городского округа Заречный «Теплоцентраль» |
| 4 | Расконсервация системы отопление | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 01.09.2020,г. | МУП городского округа Заречный «Теплоцентраль» |
| 3. ЗМКУ "Краеведческий музей" |
| 1 | Предварительный осмотр и гидропневматическая промывка трубопроводов систем отопления с целью подготовки к отопительному сезону | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 2 | Замена прибора учета холодного водоснабжения | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 4. МКУ городского округа Заречный «ЦБС" |
| 1 | 1. Поверка счетчика УКУТЭ | 5 190,00 | 0,00 | 0,00 | 5 190,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 2 | 2. Промывка системы отопления | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 3 | 3. Очистка и утепление вентиляции | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 5. МКУ "ЦКДС "Романтик" |
| 1 | Обслуживание систем ГВС и ХВС | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 51 900,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
| 2 | Капитальный ремонт кровли ЦД «Романтик» д. Курманка | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 31.08.2020 | Соглашение Росатом |
| 3 | Утепление кровли ДД «Заря» д. Гагарка | 0,00 | 0,00 | 792 303,60 | 792 303,60 | 31.08.2020 | Соглашение Росатом |
| 6. МКУ городского округа Заречный «ДК "Ровесник" |
| 1 | Гидропромывка и опрессовка систем отопления в зданиях Ленина 11 и Курчатова 25А | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 31.08.2020 | МУП ГО Заречный "Теплоцентраль" |
|  | Итого по МКУ ГО Заречный "Управление культуры, спорта и молодежной политики" | 398250,00 | 0,00 | 0,00 | 398250,00 |  |  |
| 4. МКУ "Управление образования ГО Заречный" |
| СОШ № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП (росатом) | 0,00 | 0,00 | 132 266,40 | 240000,00 | июль |  |
| 2 | Капитальный ремонт кровли (росатом) | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 553070,00 | август |  |
| СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | август |  |
| СОШ № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП (росатом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | июль |  |
| СОШ № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП (росатом) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 788,00 | август |  |
| СОШ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 | август |  |
| СОШ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 791,60 | август |  |
| ДОУ "Детство" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | август |  |
| ЦДТ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | август |  |
| ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка к ОЗП | 187970,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | август |  |
| "ЦППМиСП" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловых полов | 135631,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | август |  |
|  | Итого по МКУ ГО Заречный "Управление образования" | 1613601,00 | 0,00 | 1332266,40 | 3457649,60 |  |  |
|  | ТСЖ "Аквариум" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт инженерного оборудования | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | апрель-ноябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 2 | Текущий ремонт кровель | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | май-октябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 3 | Ремонт козырьков, балконных плит, ступеней, входов в подвал | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | июнь-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 4 | Ремонт подъездов, утепление фасадов | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | июнь-декабрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5 | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 2-3 квартал 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 5.1. | Очистка кровель от мусора, грязи, листьев |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Очистка чердаков, пожарных лестниц от мусора |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Очистка подвалов от мусора |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Обеспечение закрытия замками входов в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка металлических дверей в подвалы, в подъезды | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 7 | Ревизия вентиляционных каналов | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 8 | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 9 | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 10 | Теплоизоляция трубопроводов | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 11 | Поверка приборов учёта | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 | апрель-ноябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 12 | Ремонт отмостков, цоколей | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | апрель-ноябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
| 13 | Замена оконных блоков | 0,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | апрель-ноябрь 2020 года | ТСЖ "Аквариум" |
|  | Итого: |  |  |  | 2599,00 |  |  |
| 6. | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 1 | Ремонт бетонной отмостки и водоотливов по периметру домов д.29 | 0,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | август 2020г. | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 2 | Ремонт кровли д.29 | 0,00 | 600000,00 | 0,00 | 600000,00 | август 2020г. | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
| 3 | Ремонтные работы трубопроводов и запорной фурнитуры системы ХВС д.29 и д.29А | 0,00 | 247000,00 | 0,00 | 247000,00 | август 2020г. | ТСЖ "СССТ-Заречный" |
|  | Итого по ТСЖ "СССТ - Заречный" |  |  |  | 882000,00 |  |  |
| 7. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 1 | Кузнецова, дом 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Обследование вент.каналов (по заявкам). |  | 6000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 2 | Кузнецова, дом 13 |  |  |  |  |  | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 3 | Кузнецова, дом 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) кровли и козырьков над одноком-ми и двухком-ми квартирами собственников, при проведении общего собрания собственников |  | 600000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 4 | Ленина,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) Устройство входа в подвал, при проведении общего собрания собственников |  | 105955,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1), при проведении общего собрания собственников |  | 639521,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 5 | Ленинградская,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 6 | Ленинградская,12а |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 7 | Алещенкова,3а |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов (по заявкам). |  | 7000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) Утепление торцевой части фасада (со стороны под. № 1), при проведении общего собрания собственников. |  | 640500,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) замена канализационных стояков, при проведении общего собрания собственников. |  | 288000,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Кап.ремонт (спец.счет) Устройство входа в подвал 2шт, со стороны под. №1,6, при проведении общего собрания собственников. |  | 219062,00 |  |  | сентябрь 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 8 | Кузнецова,18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. |  |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 9 | Кузнецова,20 |  |  |  |  |  | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
| 10 | Кузнецова,22 |  |  |  |  |  | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Ревизия арматуры и оборудования, приборов учёта, ремонт, замена неисправных элементов. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Проверка работоспособности и сохранности стояков отопления, ХВС, ГВС и канализации. При необходимости проводить работу по их ремонту и замене. |  | 4000,00 |  |  | август 2020г. | Ассоциация "ОТСЖ "Согласие"" |
|  | Итого |  | 2614038,00 |  |  |  |  |
| 11. | УК "Ленинградская" |
|  | Курчатова 51 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000,00 |  | 2000,00 | июль, август | УК "Ленинградская" |
| 1.1 | ремонт кровли над 4 подьездом |  | 45000,00 |  | 45000,00 | июль, август |  |
| 1.2 | ремонт меж понельных швов |  | 30000,00 |  | 30000,00 | июнь-июль |  |
| 2 | Курчатова 49 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000,00 |  | 2000,00 | июль, август | УК "Ленинградская" |
| 2.2 | ремонт кровли козырька на 1 подъезде |  | 15000,00 |  | 15000,00 | июль, август |  |
|  | ремонт кровли частичный на пристрое, нежелые помещения |  | 25000,00 |  | 25000,00 | июль, август |  |
| 3 | Курчатова 47 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000,00 |  | 2000,00 | июль, август | УК "Ленинградская" |
| 3.2 | ремонт меж понельных швов |  | 25000,00 |  | 25000,00 | июль, август |  |
| 4 | Ленинградская 27 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трубы хвс в цоколе |  | 10000,00 |  | 10000,00 | май | УК "Ленинградская" |
|  | Ремонт приямков 2 шт |  | 12000,00 |  | 12000,00 | июнь | УК "Ленинградская" |
| 5 | Ленинградская 17А |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000,00 |  | 2000,00 | июль, август | УК "Ленинградская" |
| 6 | Олимпийская 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ревизия затворов, задвижек, вентилей в теплоузле |  | 2000,00 |  | 2000,00 | июль, август | УК "Ленинградская" |
|  | Всего по плану: |  | 172000,00 |  | 172000,00 |  |  |
| 10. | ФРЗ ЖКХ |
| Ул.Ленина, 31 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020г. | НПО "Технология" |
| УлАлещенкова, 26 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Курчатова, 37 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Ленинградская, 23 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020г. | НПО "Технология" |
| Ул.Курчатова, 29/3 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 5 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Ленина, 33 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Ленина, 33А |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Ленина, 35 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
|  | Всего |  | 5000,00 |  | 5000,00 |  |  |
| Ул.Ленина, 35А |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Победы, 7 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| Ул.Мира, 4 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Ремонт крыши |  | 50000,00 |  | 50000,00 | до 01.07.2020 г. | ИП Гребенщиков С |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| Ул.Ленинградская, 21 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 4 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 50000,00 |  | 50000,00 | до 01.07.2020 г. | ИП Гребенщиков С |
| 5 | Установка решеток на чердачные окна |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 6 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ООО "ФРЗ ЖКХ" |
| 7 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
|  | Всего по ООО "ФРЗЖКХ" |  | 645 000 |  | 645 000 |  |  |
| 11. | ТСЖ "Наш дом" |
| ул.Алещенкова, дом 20 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Алещенкова, дом 22 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Алещенкова, дом 24 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Курчатова, дом 35 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Утепление подъездов,в т.ч. регулировка пластиковых окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Курчатова, дом 31/1 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 50000,00 |  | 50000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Курчатова, дом 31/2 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 300000,00 |  | 300000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
| ул.Курчатова, дом 31/3 |
| 1 | Ревизия тепловых узлов |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 2 | Ревизия подъездных, этажных электрощитков, замена и ремонт |  | 5000,00 |  | 5000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 3 | Устранение выявленных в отопительный сезон недостатков систем отопления |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 4 | Ремонт системы освещения подвала и чердака |  | 15000,00 |  | 15000,00 | до 01.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 5 | Ревизия, ремонт кровельного покрытия крыш |  | 100000,00 |  | 100000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 6 | Герметизация межпанельных швов по заявлениям жителям |  | 10000,00 |  | 10000,00 | до 01.07.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 7 | Утепление подъездов, в т.ч. замена окон, установка дверей и доводчиков |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | ТСЖ "Наш дом" |
| 8 | Поверка и наладка приборов УКУТ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | до 15.09.2020 г. | НПО "Технология" |
|  | Всего по ТСЖ "Наш дом" |  | 1085000,00 |  |  |  |  |
| 12. | ОТСЖ "Квартал" |  |
|  | ОТСЖ "Квартал" |  |  |  |  |  |  |
|  | ТСЖ Ленинградская 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 10000,00 |  | 10000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена канализа стояков в квартирах |  | 20000,00 |  | 20000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 10000,00 |  | 10000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | ТСЖ Ленинградская 14А |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализа стояков в квартирах |  | 20000,00 |  | 20000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 15000,00 |  | 15000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | ТСЖ Ленинградская 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплорегистратор для УКУТЭ |  | 10000,00 |  | 10000,00 | май | ТСЖ "Квартал" |
|  | замена стояков отопления в квартирах |  | 30000,00 |  | 30000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
|  | Ремонт подъезда № 3 |  | 280000,00 |  | 280000,00 | апрель | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС и отопления |  | 50000,00 |  | 50000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
|  | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 15000,00 |  | 15000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | ТСЖ Ленинградская 16 Б |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 30000,00 |  | 30000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
|  | Косметический ремонт подъезда № 1, 2 |  | 250000,00 |  | 250000,00 | май | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 30000,00 |  | 30000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | ТСЖ Алещенкова 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных стояков в квартирах |  | 5000,00 |  | 5000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | замена стояков отопления в квартирах |  | 10000,00 |  | 10000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 15000,00 |  | 15000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | ТСЖ Алещенкова 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных стояков в подвале и квартирах |  | 10000,00 |  | 10000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена стояков отопления в квартирах |  | 20000,00 |  | 20000,00 | июнь | ТСЖ "Квартал" |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 50000,00 |  | 50000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | материалы для сантехников (краны со сгонами, спускники) |  | 20000,00 |  | 20000,00 | август | ТСЖ "Квартал" |
|  | Замена затворов в ТУ |  | 20000,00 |  | 20000,00 | июнь |  |
|  | Замена коренных кранов со спускниками системы ГВС и ХВС |  | 50000,00 |  | 50000,00 | июль | ТСЖ "Квартал" |
|  | Итого ОТСЖ "Квартал" |  | 970000,00 |  | 970000,00 |  |  |
| 13 | ТСЖ "Лазурный берег" |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Лазурная, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1,20 |  | 1,20 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание системы отопления |  | 0,80 |  | 0,80 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1,20 |  | 1,20 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание системы отопления |  | 0,80 |  | 0,80 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Лазурная, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1,20 |  | 1,20 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание системы отопления |  | 0,80 |  | 0,80 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка давления в расширительных баках системы отопления |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления (опрессовка) |  | 1,20 |  | 1,20 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание системы отопления |  | 0,80 |  | 0,80 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 1,80 |  | 1,80 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,30 |  | 1,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 2,20 |  | 2,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 2,50 |  | 2,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 1,10 |  | 1,10 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 1,10 |  | 1,10 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | ул.Рассветная, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Лазурный берег" |
|  | Итого по ТСЖ "Лазурный берег" |  | 110,10 |  | 110,10 |  |  |
| 11 | ТСЖ "Мечта" |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ул.Курчатова, 16/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
| 11.2 | ул.Курчатова, 16/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистка фильтров системы отопления |  | 0,30 |  | 0,30 | авг.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Чистка грязевиков системы отопления |  | 1,00 |  | 1,00 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка герметичности системы отопления |  | 1,20 |  | 1,20 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка напряжения в ВРУ |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Регулировка и испытание автоматики узла коммерческого учёта тепла |  | 1,10 |  | 1,10 | авг.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка и регулировка доводчиков на дверях в подъезд |  | 0,50 |  | 0,50 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Визуальный осмотр стеклопакетов в подъездах на трещины, сколы, повреждения |  | 0,80 |  | 0,80 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Проверка в подъездах оконной фурнитуры на работоспособность |  | 0,30 |  | 0,30 | сен.20 | ТСЖ "Мечта" |
|  | Итого по ТСЖ "Мечта" |  | 11,40 |  | 11,40 |  |  |
|  | МУП ГО Заречный "Единый город" |
| 1 | Юбилейная 2А | 0,00 |  |  | 233984,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка задвижек Д 15-15 шт, Д 20-10 шт |  | 7560,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термоманометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Установка счетчика ХВС |  | 15000,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС ввод задвижки Д 50 |  | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена задвижки Д 20 6 шт., Д 25 3 шт. |  | 3050,00 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование плошадок перед подъездом |  | 20000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал 3 шт. |  | 12000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кализационных труб в подвале |  | 32000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт перил в подъездах |  | 11520,00 |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 122000,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 3254,00 |  |  |  |  |
| 2 | Юбилейная 2 |  |  |  | 6800,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Замена урны |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек 2 шт |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейная 3 |  |  |  | 7300,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт скамеек 2 шт |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка манометра |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка термометра |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена задвижки Д 50 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал 2-х шт. |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 1680,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейная 4 |  |  |  | 19602,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка задвижек Д 50 2 шт |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижек Д15 5 шт |  | 400,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка манометра |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка термометра |  | 750,00 |  |  |  |  |
|  | Ремоет окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал 2-х шт. |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 3100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей |  | 11402,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт разводки системы отопления на чердаке |  | 4210,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Юбилейная 6 |  |  |  | 32800,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х монометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижек Д 50 2 шт, Д 25 2 шт. |  | 6100,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС установка задвижки Д 25 |  | 500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена задвижки Д 50 |  | 3650,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей 2 шт |  | 6800,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал |  | 4250,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 6800,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 1600,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентиляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Юбилейная 7 |  |  |  | 44070,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт входной группы |  | 11000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльцев |  | 10000,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон продухов подвала |  | 1650,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал |  | 3600,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 4120,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон подъездов |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Юбилейная 8 |  |  |  | 34670,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 15 6 шт |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 50 2 шт. |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка манометра |  | 1350,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка термометра |  | 800,00 |  |  |  |  |
|  | Утепление чердачной разводки |  | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал |  | 4100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 6210,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 1250,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон подъездов |  | 2160,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб вытяжной вентеляции |  | 3500,00 |  |  |  |  |
| 8 | Юбилейная 9 |  |  |  | 27080,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка задвижки Д 25 |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 50 2 шт. |  | 4600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 1980,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал |  | 2800,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 4500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Юбилейная 11 |  |  |  | 39200,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Замена урны |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек 2 шт |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт благоустройства |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | Замена циркуляционного насоса |  | 7500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляционных каналов |  | 25000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Юбилейная 12 |  |  |  | 116210,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка задвижки Д 50 2 шт. |  | 4600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 32 2 шт. |  | 4100,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 1800,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей в подвал |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 6130,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 300,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт люка на чердак |  | 900,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон подъездов |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входной группы 2 шт |  | 12000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда |  | 71220,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек 2 шт |  | 3560,00 |  |  |  |  |
| 10 | Юбилейная 13 |  |  |  | 25000,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 15 7 шт. |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2650,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена задвижки Д 50 |  | 2150,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 4200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 8900,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 11 | Юбилейная 14 |  |  |  | 201910,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка задвижки Д 25 2 шт. |  | 4000,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена трубопровода |  | 55000,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление проверка 2-х манометров |  | 2000,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС установка задвижки Д 32 |  | 2560,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 11300,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подвала |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли |  | 16500,00 |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт подъездов |  | 99850,00 |  |  |  |  |
| 12 | Юбилейная 15 |  |  |  | 67800,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х грязевиков |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Установка счетчика ХВС |  | 15000,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС замена задвижки Д 50 |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | ХВС установка задвижки Д 50 |  | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подвала |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 31300,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 13 | Гагарина 3 |  |  |  | 8200,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт подъезда |  | 5000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамейки |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление проверка 2-х манометров |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление проверка 2-х термометров |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС проверка 2-х манометров |  | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС проверка 2-х термометров |  | 2500,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 14 | Гагарина 13 |  |  |  | 19400,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт крыльца |  | 10200,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Санаторная 7 |  |  |  | 13530,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Косметический ремонт 1-го подъезда |  | 12530,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 16 | Строителей 9 |  |  |  | 24900,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт шиферной кровли |  | 14200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт слуховых окон |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон подъездов |  | 3600,00 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек |  | 5600,00 |  |  |  |  |
|  | ремонт дорожек к подьездам |  | 19300,00 |  |  |  |  |
| 17 | Строителей 23 |  |  |  | 3100,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентиляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 18 | Новая 19 |  |  |  | 57300,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Замена системы ХВС в подвале |  | 26500,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 5600,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 1300,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли |  | 13200,00 |  |  |  |  |
|  | Установка нового козырька 1-го подъезда |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов 3шт. |  | 12200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входной группы 3 шт. |  | 13000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек 3 шт. |  | 1200,00 |  |  |  |  |
| 19 | Новая 20 |  |  |  | 114650,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Ремонт системы отопления в подвале |  | 20220,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы ХВС в подвале |  | 17230,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 25100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подвала |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка задвижки Д 20 17 шт |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон подъездов |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверей подезда |  | 30000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт перил |  | 7500,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 20 | 50 лет ВЛКСМ 8 |  |  |  | 25000,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Установка радиатора отопления в 1-м подъезде |  | 3500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки 1-го этажа 1-го подъезда |  | 12300,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 21 | 50 лет ВЛКСМ 10 |  |  |  | 29800,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 13200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон продухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька 3-го подъезда |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт перил в подъездах |  | 3100,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ 11 |  |  |  | 22400,00 | 01.09.2019г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция труб отопления и ГВС в подвале |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 3000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли |  | 10000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька 2 подъезда |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 23 | 50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  | 8700,00 | 01.09.2019г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт перил в подъездах |  | 2300,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ 13 |  |  |  | 56600,00 | 01.09.2020г. | МУП ГО Заречный "Единый город" |
|  | Отопление установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | Отопление установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х манометров |  | 2600,00 |  |  |  |  |
|  | ГВС установка 2-х термометров |  | 1500,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт мягкой кровли |  | 42000,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт окон прдухов подвала |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков |  | 3200,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов |  | 2100,00 |  |  |  |  |
|  | Ремонт перил в подъездах |  | 1200,00 |  |  |  |  |
|  | Осмотр вытяжной вентеляции |  | 1000,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по МУП ГО Заречный "Единый город" |  | 1208906,00 |  |  |  |  |
|  | ООО "Викинг" |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина д. 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 155,00 |  | 155,00 | май-август 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 250,00 |  | 250,00 | август - сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12,00 |  | 12,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Замена, вставка окон подъездов |  | 10,00 |  | 10,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 75,00 |  | 75,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 35,00 |  | 35,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ремонт покрытий дворовых территорий |  | 45,00 |  | 45,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Итого Ленина д. 26 |  | 582,00 |  | 582,00 |  |  |
|  | ул. Ленина д. 26а |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 170,00 |  | 170,00 | май-август 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 350,00 |  | 350,00 | август - сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12,00 |  | 12,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Замена, вставка окон подъездов |  | 15,00 |  | 15,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт отмостки, цоколя |  | 40,00 |  | 40,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 75,00 |  | 75,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 40,00 |  | 40,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Итого Ленина д. 26а |  | 702,00 |  | 702,00 |  |  |
|  | ул. Лермонтова д. 27а |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 150,00 |  | 150,00 | май-август 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 40,00 |  | 40,00 | август 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий чердачных помещений |  | 15,00 |  | 15,00 | август 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт дома |  | 400,00 |  | 400,00 | май-сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Текущий ремонт отмостки, цоколя |  | 60,00 |  | 60,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Утепление подвальных помещений, входных групп |  | 12,00 |  | 12,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Замена, вставка окон подъездов |  | 40,00 |  | 40,00 | сентябрь 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 40,00 |  | 40,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 50,00 |  | 50,00 | июль 2020г. | ООО "Викинг" |
|  | Итого Лермонтова д. 27а |  | 807,00 |  | 807,00 |  |  |
|  | Итого по ООО "Викинг" |  | 2091,00 |  | 2091,00 |  |  |
|  | ТСЖ "Лермонтова 13" |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10,00 |  | 10,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Текущий ремонт дома |  | 100,00 |  | 100,00 | август 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 5,00 |  | 5,00 | август 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Ревизия вентиляционных каналов |  | 3,00 |  | 3,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 5,00 |  | 5,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 7,00 |  | 7,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Теплоизоляция трубопроводов |  | 5,00 |  | 5,00 | сентябрь 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 13" |
|  | Итого по ТСЖ "Лермонтова 13" |  | 135,00 |  | 135,00 |  |  |
|  | ТСЖ "Лермонтова 17" |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10,00 |  | 10,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 5,00 |  | 5,00 | август 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Ревизия вентиляционных каналов |  | 16,00 |  | 16,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 5,00 |  | 5,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 7,00 |  | 7,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Теплоизоляция трубопроводов |  | 5,00 |  | 5,00 | сентябрь 2020г. | ТСЖ "Лермонтова 17" |
|  | Итого по ТСЖ "Лермонтова 17" |  | 48,00 |  | 48,00 |  |  |
|  | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования |  | 10,00 |  | 10,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Текущий ремонт кровель |  | 7,00 |  | 7,00 | август 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Ревизия вентиляционных каналов |  | 20,00 |  | 20,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Ревизия трубопроводов, отопления и запорной арматуры |  | 10,00 |  | 10,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в доме с заменой запорной арматуры |  | 5,00 |  | 5,00 | июль 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Теплоизоляция трубопроводов |  | 10,00 |  | 10,00 | сентябрь 2020г. | ТСЖ "Клары Цеткин 7" |
|  | Итого по ТСЖ "Клары Цеткин 7" |  | 62,00 |  | 62,00 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ООО "УК"Малиновка" |
| 1 | Ревизия систем отопления, хвс, водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | май.20 | ООО УК Малиновка |
| 2 | Утеление системы отопления в подвальном пом. | 0,00 | 0,00 | 4520,00 | 4520,00 | июль | ООО УК Малиновка |
| 3 | Ремонт кровли частичный | 0,00 | 0,00 | 15830,00 | 15830,00 | июнь | ООО УК Малиновка |
| 4 | Частичный ремонт 3 подъезда | 0,00 | 0,00 | 11820,00 | 11820,00 | август | ООО УК Малиновка |
| 5 | Проверка вент каналов | 0,00 | 0,00 | 6250,00 | 6250,00 | август | ООО Уральский трубочист |
| 6 | Прочие подгот. Работы | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | август | ООО УК Малиновка |
|  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 53420,00 | 53420,00 |  |  |
| 23. | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Текущий ремонт инженерного оборудования (промывка) | 0,00 | 0,00 | 1190,00 | 1190,00 | апрель-май 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, в том числе: мероприятия по защите от COVID 19 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2-3 квартал 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Ревизия вентиляционных каналов | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Утепление трубопроводов | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | июнь-июль 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Ревизия магистральных трубопроводов, отопления и запорной арматуры в подвалах домов | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Ревизия стояков ХВС, ГВС в домах с заменой запорной арматуры | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Устройство отмостки вокруг дома | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | май-ноябрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Утепление оконных проемов в подвале | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | май-сентябрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Обследование ВДГО | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | апрель-декабрь 2020 года | ТСЖ "50 лет ВЛКСМ 12" |
|  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 29 590,00 | 29 590,00 |  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от 02.06.2020  №  394-П

"О подготовке жилищного фонда, объектов социального,

культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе

в осенне-зимний период 2020/2021 годов"

ПЛАН

ремонтных работ о подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов

| № п/п | адрес МКД | Наименование работ | Затраты на выполнение работ, руб | Срок завершения работ, примечание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | средства бюджета ГО | средства эксплуатирующих организаций | средства инвесторов | всего |  |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "ДЕЗ" |  |
| 1 | ул.Алещенкова, д.1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 3 | ул.Алещенкова, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 4 | ул.Алещенкова, д.1 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 5 | ул.Алещенкова, д.1 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 6 | ул.Алещенкова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 7 | ул.Алещенкова, д.1 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 8 | ул.Алещенкова, д.1 | ревизия ЩЭ |  | 13 580,40 |  | 13 580,40 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 9 | ул.Алещенкова, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,80 |  | 8 179,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 10 | ул.Алещенкова, д.10 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 11 | ул.Алещенкова, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 12 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 13 | ул.Алещенкова, д.10 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 14 | ул.Алещенкова, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 15 | ул.Алещенкова, д.10 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 16 | ул.Алещенкова, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 17 | ул.Алещенкова, д.11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 952,80 |  | 9 952,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 19 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 20 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 21 | ул.Алещенкова, д.11 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 22 | ул.Алещенкова, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 23 | ул.Алещенкова, д.11 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 24 | ул.Алещенкова, д.11 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 25 | ул.Алещенкова, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,50 |  | 8 179,50 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 26 | ул.Алещенкова, д.12 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 27 | ул.Алещенкова, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 28 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 29 | ул.Алещенкова, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 30 | ул.Алещенкова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 31 | ул.Алещенкова, д.12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 32 | ул.Алещенкова, д.12 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 33 | ул.Алещенкова, д.13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 35 | ул.Алещенкова, д.13 | замена изоляции инженерных сетей |  | 37 929,00 |  | 37 929,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 36 | ул.Алещенкова, д.13 | Замена канализации |  | 36 303,00 |  | 36 303,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 37 | ул.Алещенкова, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 38 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт входов в подвал |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 39 | ул.Алещенкова, д.13 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 40 | ул.Алещенкова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 41 | ул.Алещенкова, д.13 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 42 | ул.Алещенкова, д.13 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 43 | ул.Алещенкова, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 44 | ул.Алещенкова, д.14 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 45 | ул.Алещенкова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 46 | ул.Алещенкова, д.14 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 47 | ул.Алещенкова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 48 | ул.Алещенкова, д.14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 49 | ул.Алещенкова, д.14 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 50 | ул.Алещенкова, д.16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 52 | ул.Алещенкова, д.16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14 730,00 |  | 14 730,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 53 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 54 | ул.Алещенкова, д.16 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 55 | ул.Алещенкова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 56 | ул.Алещенкова, д.16 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 57 | ул.Алещенкова, д.16 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 58 | ул.Алещенкова, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 60 | ул.Алещенкова, д.18 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 61 | ул.Алещенкова, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 62 | ул.Алещенкова, д.18 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 63 | ул.Алещенкова, д.18 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 64 | ул.Алещенкова, д.2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 66 | ул.Алещенкова, д.2 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 989,00 |  | 4 989,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 67 | ул.Алещенкова, д.2 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 68 | ул.Алещенкова, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 28 000,00 |  | 28 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 69 | ул.Алещенкова, д.2 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 70 | ул.Алещенкова, д.2 | ревизия ЩЭ |  | 13 580,40 |  | 13 580,40 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 71 | ул.Алещенкова, д.23 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 73 | ул.Алещенкова, д.23 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16 392,00 |  | 16 392,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 74 | ул.Алещенкова, д.23 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 75 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 76 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 77 | ул.Алещенкова, д.23 | ремонт отмостки, цоколя |  | 230 000,00 |  | 230 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 78 | ул.Алещенкова, д.23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 79 | ул.Алещенкова, д.23 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 80 | ул.Алещенкова, д.25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 82 | ул.Алещенкова, д.25 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 39 696,00 |  | 39 696,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 83 | ул.Алещенкова, д.25 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 84 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт кровли |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 85 | ул.Алещенкова, д.25 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 86 | ул.Алещенкова, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 87 | ул.Алещенкова, д.25 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 88 | ул.Алещенкова, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 694,40 |  | 8 694,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 90 | ул.Алещенкова, д.3 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 320 000,00 |  | 320 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 91 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 92 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт входных групп |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 93 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 94 | ул.Алещенкова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 95 | ул.Алещенкова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 96 | ул.Алещенкова, д.3 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 97 | ул.Алещенкова, д.3 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 98 | ул.Алещенкова, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 100 | ул.Алещенкова, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 101 | ул.Алещенкова, д.4 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 102 | ул.Алещенкова, д.4 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 103 | ул.Алещенкова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 104 | ул.Алещенкова, д.4 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 105 | ул.Алещенкова, д.4 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 106 | ул.Алещенкова, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 108 | ул.Алещенкова, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15 598,00 |  | 15 598,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 109 | ул.Алещенкова, д.5 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 789,00 |  | 4 789,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 110 | ул.Алещенкова, д.5 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 111 | ул.Алещенкова, д.5 | ремонт отмостки, цоколя |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 112 | ул.Алещенкова, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 113 | ул.Алещенкова, д.5 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 114 | ул.Алещенкова, д.5 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 115 | ул.Алещенкова, д.7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 952,80 |  | 9 952,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 117 | ул.Алещенкова, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 118 | ул.Алещенкова, д.7 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 119 | ул.Алещенкова, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 1 540 000,00 |  | 1 540 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 120 | ул.Алещенкова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 121 | ул.Алещенкова, д.7 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 122 | ул.Алещенкова, д.7 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 123 | ул.Алещенкова, д.7/А | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 952,80 |  | 9 952,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 125 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 126 | ул.Алещенкова, д.7/А | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 127 | ул.Алещенкова, д.7/А | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 128 | ул.Алещенкова, д.7/А | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 129 | ул.Алещенкова, д.7/А | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 130 | ул.Алещенкова, д.7/Б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 132 | ул.Алещенкова, д.7/Б | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12 286,00 |  | 12 286,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 133 | ул.Алещенкова, д.7/Б | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 134 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 135 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 136 | ул.Алещенкова, д.7/Б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 137 | ул.Алещенкова, д.7/Б | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 138 | ул.Алещенкова, д.7/Б | установка метал. дверей |  | 33 500,00 |  | 33 500,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 139 | ул.Алещенкова, д.7/Б | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 140 | ул.Алещенкова, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 142 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 143 | ул.Алещенкова, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 144 | ул.Алещенкова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 26 000,00 |  | 26 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 145 | ул.Алещенкова, д.8 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 146 | ул.Алещенкова, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 147 | ул.Алещенкова, д.9 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 149 | ул.Алещенкова, д.9 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 150 | ул.Алещенкова, д.9 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 789,00 |  | 4 789,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 151 | ул.Алещенкова, д.9 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 152 | ул.Алещенкова, д.9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 153 | ул.Алещенкова, д.9 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 154 | ул.Алещенкова, д.9 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 155 | ул.Бажова, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 156 | ул.Бажова, д.12 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 157 | ул.Бажова, д.12 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 158 | ул.Бажова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 159 | ул.Бажова, д.26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 402,40 |  | 2 402,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 160 | ул.Бажова, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1 760,00 |  | 1 760,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 161 | ул.Бажова, д.26 | ремонт кровли |  | 140 000,00 |  | 140 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 162 | ул.Бажова, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 163 | ул.Бажова, д.30 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 917,20 |  | 2 917,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 164 | ул.Бажова, д.30 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 019,00 |  | 5 019,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 165 | ул.Бажова, д.30 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 166 | ул.Бажова, д.30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 167 | ул.Девятого мая, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 168 | ул.Девятого мая, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 305,00 |  | 17 305,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 169 | ул.Девятого мая, д.3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 170 | ул.Девятого мая, д.3 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 171 | ул.Девятого мая, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 172 | ул.Девятого мая, д.3 | установка метал. дверей |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 173 | ул.Девятого мая, д.3 | ревизия ЩЭ |  | 3 734,61 |  | 3 734,61 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 174 | ул.Девятого мая, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 175 | ул.Девятого мая, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 305,00 |  | 17 305,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 176 | ул.Девятого мая, д.4 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 177 | ул.Девятого мая, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 178 | ул.Девятого мая, д.4 | ревизия ЩЭ |  | 4 074,12 |  | 4 074,12 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 179 | ул.Девятого мая, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 180 | ул.Девятого мая, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1 760,00 |  | 1 760,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 181 | ул.Девятого мая, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 182 | ул.Девятого мая, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 183 | ул.Девятого мая, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 184 | ул.Девятого мая, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 305,00 |  | 17 305,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 185 | ул.Девятого мая, д.6 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 186 | ул.Девятого мая, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 187 | ул.Девятого мая, д.6 | ревизия ЩЭ |  | 4 074,12 |  | 4 074,12 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 188 | ул.Комсомольская, д.1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 404,40 |  | 4 404,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 189 | ул.Комсомольская, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6 585,00 |  | 6 585,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 190 | ул.Комсомольская, д.1 | ремонт кровли |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 191 | ул.Комсомольская, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 192 | ул.Комсомольская, д.1 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 193 | ул.Комсомольская, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 194 | ул.Комсомольская, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15 279,00 |  | 15 279,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 195 | ул.Комсомольская, д.10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2 910,00 |  | 2 910,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 196 | ул.Комсомольская, д.10 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 197 | ул.Комсомольская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 198 | ул.Комсомольская, д.10 | установка метал. дверей |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 199 | ул.Комсомольская, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 200 | ул.Комсомольская, д.2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 201 | ул.Комсомольская, д.2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2 999,00 |  | 2 999,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 202 | ул.Комсомольская, д.2 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 203 | ул.Комсомольская, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 204 | ул.Комсомольская, д.2 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 205 | ул.Комсомольская, д.2 | ремонт вентиляции |  | 19 000,00 |  | 19 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Вертикаль" |
| 206 | ул.Комсомольская, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 404,40 |  | 4 404,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 207 | ул.Комсомольская, д.5 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 208 | ул.Комсомольская, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 209 | ул.Комсомольская, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 210 | ул.Комсомольская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 211 | ул.Комсомольская, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 1 671,00 |  | 1 671,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 212 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 213 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 214 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт входов в подвал |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 215 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт кровли |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 216 | ул.Комсомольская, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 217 | ул.Комсомольская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 218 | ул.Комсомольская, д.6 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 219 | ул.Комсомольская, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 220 | ул.Комсомольская, д.8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 210 000,00 |  | 210 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 221 | ул.Комсомольская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 222 | ул.Комсомольская, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 223 | ул.Комсомольская, д.8 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 224 | ул.Комсомольская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 225 | ул.Комсомольская, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 226 | ул.Кузнецова, д.1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 227 | ул.Кузнецова, д.1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 228 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 229 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 230 | ул.Кузнецова, д.1 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 231 | ул.Кузнецова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 232 | ул.Кузнецова, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 234 | ул.Кузнецова, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 545,00 |  | 5 545,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 235 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 236 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 237 | ул.Кузнецова, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 238 | ул.Кузнецова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 239 | ул.Кузнецова, д.12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 240 | ул.Кузнецова, д.12 | установка метал. дверей |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 241 | ул.Кузнецова, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 243 | ул.Кузнецова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 244 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 245 | ул.Кузнецова, д.14 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 246 | ул.Кузнецова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 247 | ул.Кузнецова, д.14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 248 | ул.Кузнецова, д.14 | установка метал. дверей |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 249 | ул.Кузнецова, д.16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 952,80 |  | 9 952,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 251 | ул.Кузнецова, д.16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 252 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 253 | ул.Кузнецова, д.16 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 254 | ул.Кузнецова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 255 | ул.Кузнецова, д.16 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 256 | ул.Кузнецова, д.24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 21 164,00 |  | 21 164,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 257 | ул.Кузнецова, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 258 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 259 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 260 | ул.Кузнецова, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 261 | ул.Кузнецова, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 55 000,00 |  | 55 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 262 | ул.Кузнецова, д.24 | ревизия ЩЭ |  | 30 555,90 |  | 30 555,90 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 263 | ул.Кузнецова, д.24/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 7 092,80 |  | 7 092,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 265 | ул.Кузнецова, д.24/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 266 | ул.Кузнецова, д.24/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2 940,00 |  | 2 940,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 267 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт входных групп (козырьки) |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 268 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт входных групп |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 269 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 270 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 271 | ул.Кузнецова, д.24/а | ремонт отмостки, цоколя |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 272 | ул.Кузнецова, д.24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 273 | ул.Кузнецова, д.24/а | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 274 | ул.Кузнецова, д.24/а | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 275 | ул.Кузнецова, д.24/б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 838,40 |  | 9 838,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 277 | ул.Кузнецова, д.24/б | Поверка приборов УКУТЭ |  | 36 170,00 |  | 36 170,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 278 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт входных групп (крыльца) |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 279 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 280 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 281 | ул.Кузнецова, д.24/б | ремонт отмостки, цоколя |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 282 | ул.Кузнецова, д.24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 283 | ул.Кузнецова, д.24/б | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 284 | ул.Кузнецова, д.24/б | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 285 | ул.Кузнецова, д.26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 692,40 |  | 6 692,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 286 | ул.Кузнецова, д.26 | замена изоляции инженерных сетей |  | 129 433,00 |  | 129 433,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 287 | ул.Кузнецова, д.26 | Замена канализации |  | 316 277,00 |  | 316 277,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 288 | ул.Кузнецова, д.26 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 390 000,00 |  | 390 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 289 | ул.Кузнецова, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 290 | ул.Кузнецова, д.26 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 291 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт входов в подвал |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 292 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 293 | ул.Кузнецова, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 294 | ул.Кузнецова, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 295 | ул.Кузнецова, д.26 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 296 | ул.Кузнецова, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 297 | ул.Кузнецова, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 506,00 |  | 17 506,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 298 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 299 | ул.Кузнецова, д.3 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 300 | ул.Кузнецова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 301 | ул.Кузнецова, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 118,40 |  | 4 118,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 302 | ул.Кузнецова, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 303 | ул.Кузнецова, д.4 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 304 | ул.Кузнецова, д.4 | ремонт отмостки, цоколя |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 305 | ул.Кузнецова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 306 | ул.Кузнецова, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 307 | ул.Кузнецова, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 818,00 |  | 17 818,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 308 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 309 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 310 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 311 | ул.Кузнецова, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 312 | ул.Кузнецова, д.5 | ремонт вентиляции |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Вертикаль" |
| 313 | ул.Кузнецова, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 315 | ул.Кузнецова, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 2 324,00 |  | 2 324,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 316 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 317 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 170 000,00 |  | 170 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 318 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт входов в подвал |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 319 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 320 | ул.Кузнецова, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 321 | ул.Кузнецова, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 322 | ул.Кузнецова, д.7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 324 | ул.Кузнецова, д.7 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 989,00 |  | 4 989,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 325 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 326 | ул.Кузнецова, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 327 | ул.Кузнецова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 328 | ул.Кузнецова, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 330 | ул.Кузнецова, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6 994,00 |  | 6 994,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 331 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 332 | ул.Кузнецова, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 333 | ул.Кузнецова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 18 000,00 |  | 18 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 334 | ул.Курчатова, д.13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 336 | ул.Курчатова, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6 838,00 |  | 6 838,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 337 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 338 | ул.Курчатова, д.13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 339 | ул.Курчатова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 340 | ул.Курчатова, д.13 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 341 | ул.Курчатова, д.15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 343 | ул.Курчатова, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9 265,00 |  | 9 265,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 344 | ул.Курчатова, д.15 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 789,00 |  | 4 789,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 345 | ул.Курчатова, д.15 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 346 | ул.Курчатова, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 347 | ул.Курчатова, д.15 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 348 | ул.Курчатова, д.21 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 349 | ул.Курчатова, д.21 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12 443,00 |  | 12 443,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 350 | ул.Курчатова, д.21 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 351 | ул.Курчатова, д.21 | ремонт входных групп |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 352 | ул.Курчатова, д.21 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 353 | ул.Курчатова, д.21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 354 | ул.Курчатова, д.23 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 356 | ул.Курчатова, д.23 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 323,00 |  | 5 323,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 357 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 358 | ул.Курчатова, д.23 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 359 | ул.Курчатова, д.23 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 360 | ул.Курчатова, д.23 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 361 | ул.Курчатова, д.25/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 978,40 |  | 6 978,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 363 | ул.Курчатова, д.25/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3 578,00 |  | 3 578,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 364 | ул.Курчатова, д.25/1 | ремонт входных групп |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 365 | ул.Курчатова, д.25/1 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 366 | ул.Курчатова, д.25/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 367 | ул.Курчатова, д.25/1 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 368 | ул.Курчатова, д.25/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 978,40 |  | 6 978,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 370 | ул.Курчатова, д.25/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 371 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 372 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 373 | ул.Курчатова, д.25/2 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 374 | ул.Курчатова, д.25/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 375 | ул.Курчатова, д.25/2 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 376 | ул.Курчатова, д.27/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 980,40 |  | 8 980,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 378 | ул.Курчатова, д.27/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 379 | ул.Курчатова, д.27/1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 722,00 |  | 4 722,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 380 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 381 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт входных групп |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 382 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 383 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 384 | ул.Курчатова, д.27/1 | ремонт отмостки, цоколя |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 385 | ул.Курчатова, д.27/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 386 | ул.Курчатова, д.27/1 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 387 | ул.Курчатова, д.27/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 122,40 |  | 8 122,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 389 | ул.Курчатова, д.27/2 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 170 000,00 |  | 170 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 390 | ул.Курчатова, д.27/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15 130,00 |  | 15 130,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 391 | ул.Курчатова, д.27/2 | ремонт кровли |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 392 | ул.Курчатова, д.27/2 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 393 | ул.Курчатова, д.27/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 394 | ул.Курчатова, д.27/2 | ревизия ЩЭ |  | 8 487,75 |  | 8 487,75 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 395 | ул.Курчатова, д.27/3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 980,40 |  | 8 980,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 396 | ул.Курчатова, д.27/3 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 397 | ул.Курчатова, д.27/3 | Замена канализации |  | 71 909,00 |  | 71 909,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 398 | ул.Курчатова, д.27/3 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 170 000,00 |  | 170 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 399 | ул.Курчатова, д.27/3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 400 | ул.Курчатова, д.27/3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 722,00 |  | 4 722,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 401 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 402 | ул.Курчатова, д.27/3 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 403 | ул.Курчатова, д.27/3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 404 | ул.Курчатова, д.27/3 | ревизия ЩЭ |  | 8 487,75 |  | 8 487,75 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 405 | ул.Курчатова, д.29/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 980,40 |  | 8 980,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 406 | ул.Курчатова, д.29/1 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 407 | ул.Курчатова, д.29/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 408 | ул.Курчатова, д.29/1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 789,00 |  | 4 789,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 409 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 410 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 411 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 412 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 413 | ул.Курчатова, д.29/1 | ремонт отмостки, цоколя |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 414 | ул.Курчатова, д.29/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 415 | ул.Курчатова, д.29/1 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 416 | ул.Курчатова, д.29/2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 122,40 |  | 8 122,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 418 | ул.Курчатова, д.29/2 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 19 407,00 |  | 19 407,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 419 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 420 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 421 | ул.Курчатова, д.29/2 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 422 | ул.Курчатова, д.29/2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 423 | ул.Курчатова, д.29/2 | ревизия ЩЭ |  | 8 487,75 |  | 8 487,75 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 424 | ул.Курчатова, д.33 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 425 | ул.Курчатова, д.33 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 426 | ул.Курчатова, д.33 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 427 | ул.Курчатова, д.33 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 428 | ул.Курчатова, д.33 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 429 | ул.Курчатова, д.41 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 431 | ул.Курчатова, д.41 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 432 | ул.Курчатова, д.41 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 433 | ул.Курчатова, д.41 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 434 | ул.Курчатова, д.41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 435 | ул.Курчатова, д.41 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 436 | ул.Курчатова, д.45 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 437 | ул.Курчатова, д.45 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 12 146,00 |  | 12 146,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 438 | ул.Курчатова, д.45 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 439 | ул.Курчатова, д.45 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 440 | ул.Курчатова, д.45 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 441 | ул.К-Цеткин, д.11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 442 | ул.К-Цеткин, д.11 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11 774,00 |  | 11 774,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 443 | ул.К-Цеткин, д.11 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 444 | ул.К-Цеткин, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 445 | ул.К-Цеткин, д.11 | ревизия ЩЭ |  | 4 074,12 |  | 4 074,12 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 446 | ул.К-Цеткин, д.13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 447 | ул.К-Цеткин, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3 563,00 |  | 3 563,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 448 | ул.К-Цеткин, д.13 | ремонт кровли |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 449 | ул.К-Цеткин, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 450 | ул.К-Цеткин, д.13 | ревизия ЩЭ |  | 3 395,10 |  | 3 395,10 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 451 | ул.К-Цеткин, д.15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 804,80 |  | 4 804,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 452 | ул.К-Цеткин, д.15 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3 563,00 |  | 3 563,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 453 | ул.К-Цеткин, д.15 | ремонт кровли |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 454 | ул.К-Цеткин, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 455 | ул.К-Цеткин, д.15 | ревизия ЩЭ |  | 4 074,12 |  | 4 074,12 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 456 | ул.К-Цеткин, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 917,20 |  | 2 917,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 457 | ул.К-Цеткин, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14 885,00 |  | 14 885,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 458 | ул.К-Цеткин, д.3 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 459 | ул.К-Цеткин, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 460 | ул.К-Цеткин, д.3 | ревизия ЩЭ |  | 2 716,08 |  | 2 716,08 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 461 | ул.К-Цеткин, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 917,20 |  | 2 917,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 462 | ул.К-Цеткин, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 305,00 |  | 17 305,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 463 | ул.К-Цеткин, д.5 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 464 | ул.К-Цеткин, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 465 | ул.К-Цеткин, д.5 | ревизия ЩЭ |  | 2 716,08 |  | 2 716,08 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 466 | ул.К-Цеткин, д.9 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 917,20 |  | 2 917,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 467 | ул.К-Цеткин, д.9 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 10 030,00 |  | 10 030,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 468 | ул.К-Цеткин, д.9 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 469 | ул.К-Цеткин, д.9 | ремонт отмостки, цоколя |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 470 | ул.К-Цеткин, д.9 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 471 | ул.Ленина, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 472 | ул.Ленина, д.14 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 473 | ул.Ленина, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 474 | ул.Ленина, д.15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 475 | ул.Ленина, д.15 | ремонт кровли |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 476 | ул.Ленина, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 477 | ул.Ленина, д.16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 478 | ул.Ленина, д.16 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 479 | ул.Ленина, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 480 | ул.Ленина, д.17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 481 | ул.Ленина, д.17 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 482 | ул.Ленина, д.17 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 483 | ул.Ленина, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 484 | ул.Ленина, д.17 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 485 | ул.Ленина, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 486 | ул.Ленина, д.18 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 487 | ул.Ленина, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 488 | ул.Ленина, д.19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 489 | ул.Ленина, д.19 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 15 724,00 |  | 15 724,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 490 | ул.Ленина, д.19 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 491 | ул.Ленина, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 492 | ул.Ленина, д.19 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 493 | ул.Ленина, д.28 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 442,00 |  | 13 442,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 495 | ул.Ленина, д.28 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 496 | ул.Ленина, д.28 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 009,00 |  | 4 009,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 497 | ул.Ленина, д.28 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 498 | ул.Ленина, д.28 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 499 | ул.Ленина, д.28 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 500 | ул.Ленина, д.28 | ревизия ЩЭ |  | 15 277,95 |  | 15 277,95 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 501 | ул.Ленина, д.29 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 889,60 |  | 3 889,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 503 | ул.Ленина, д.29 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 504 | ул.Ленина, д.29 | ремонт входных групп |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 505 | ул.Ленина, д.29 | ремонт межпанельных швов |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 506 | ул.Ленина, д.29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 507 | ул.Ленина, д.29 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 508 | ул.Ленина, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 509 | ул.Ленина, д.3 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 510 | ул.Ленина, д.3 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 511 | ул.Ленина, д.3 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 512 | ул.Ленина, д.3 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 513 | ул.Ленина, д.3 | ремонт отмостки, цоколя |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 514 | ул.Ленина, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 515 | ул.Ленина, д.30 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 13 442,00 |  | 13 442,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 517 | ул.Ленина, д.30 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 518 | ул.Ленина, д.30 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 989,00 |  | 4 989,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 519 | ул.Ленина, д.30 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 520 | ул.Ленина, д.30 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 521 | ул.Ленина, д.30 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 522 | ул.Ленина, д.30 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 523 | ул.Ленина, д.32 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 525 | ул.Ленина, д.32 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 526 | ул.Ленина, д.32 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 527 | ул.Ленина, д.32 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 528 | ул.Ленина, д.32 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 529 | ул.Ленина, д.34 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 530 | ул.Ленина, д.34 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 531 | ул.Ленина, д.34 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 532 | ул.Ленина, д.34 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 533 | ул.Ленина, д.34 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 534 | ул.Ленина, д.34 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 535 | ул.Ленина, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 536 | ул.Ленина, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16 979,00 |  | 16 979,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 537 | ул.Ленина, д.4 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 538 | ул.Ленина, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 539 | ул.Ленина, д.4 | ремонт вентиляции |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Вертикаль" |
| 540 | ул.Ленина, д.4 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 541 | ул.Ленина, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 542 | ул.Ленина, д.5 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 543 | ул.Ленина, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 544 | ул.Ленина, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 545 | ул.Ленина, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 546 | ул.Ленина, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 573,00 |  | 4 573,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 547 | ул.Ленина, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 548 | ул.Ленина, д.6 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 549 | ул.Ленина, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 550 | ул.Ленина, д.7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 551 | ул.Ленина, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 3 563,00 |  | 3 563,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 552 | ул.Ленина, д.7 | ремонт кровли |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 553 | ул.Ленина, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 554 | ул.Ленина, д.7 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 555 | ул.Ленина, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 974,40 |  | 2 974,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 556 | ул.Ленина, д.8 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 557 | ул.Ленина, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 558 | ул.Ленина, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 559 | ул.Ленинградская, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 560 | ул.Ленинградская, д.10 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 561 | ул.Ленинградская, д.10 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 562 | ул.Ленинградская, д.10 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 563 | ул.Ленинградская, д.10 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 564 | ул.Ленинградская, д.10 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 565 | ул.Ленинградская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 566 | ул.Ленинградская, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 567 | ул.Ленинградская, д.11 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 978,40 |  | 6 978,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 568 | ул.Ленинградская, д.11 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 569 | ул.Ленинградская, д.11 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6 838,00 |  | 6 838,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 570 | ул.Ленинградская, д.11 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 571 | ул.Ленинградская, д.11 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 572 | ул.Ленинградская, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 573 | ул.Ленинградская, д.12 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 574 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 575 | ул.Ленинградская, д.12 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 576 | ул.Ленинградская, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 577 | ул.Ленинградская, д.12 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 578 | ул.Ленинградская, д.13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 580 | ул.Ленинградская, д.13 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 581 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 582 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 583 | ул.Ленинградская, д.13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 584 | ул.Ленинградская, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 585 | ул.Ленинградская, д.13 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 586 | ул.Ленинградская, д.15/1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 33 805,20 |  | 33 805,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 587 | ул.Ленинградская, д.15/1 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 131 821,00 |  | 131 821,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 588 | ул.Ленинградская, д.15/1 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 16 571,00 |  | 16 571,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 589 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт кровли |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 590 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ремонт межпанельных швов |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 591 | ул.Ленинградская, д.15/1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 592 | ул.Ленинградская, д.15/1 | ревизия ЩЭ |  | 37 346,10 |  | 37 346,10 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 593 | ул.Ленинградская, д.17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 595 | ул.Ленинградская, д.17 | замена изоляции инженерных сетей |  | 41 178,00 |  | 41 178,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 596 | ул.Ленинградская, д.17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 597 | ул.Ленинградская, д.17 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 598 | ул.Ленинградская, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 599 | ул.Ленинградская, д.17 | ремонт вентиляции |  | 220 000,00 |  | 220 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Вертикаль" |
| 600 | ул.Ленинградская, д.17 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 601 | ул.Ленинградская, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 602 | ул.Ленинградская, д.18 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 603 | ул.Ленинградская, д.18 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 604 | ул.Ленинградская, д.18 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 605 | ул.Ленинградская, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 606 | ул.Ленинградская, д.18 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 607 | ул.Ленинградская, д.19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 608 | ул.Ленинградская, д.19 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 609 | ул.Ленинградская, д.19 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 610 | ул.Ленинградская, д.19 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 611 | ул.Ленинградская, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 612 | ул.Ленинградская, д.19 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 613 | ул.Ленинградская, д.20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 17 217,20 |  | 17 217,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 615 | ул.Ленинградская, д.20 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9 881,00 |  | 9 881,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 616 | ул.Ленинградская, д.20 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 617 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 618 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 619 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт входных групп |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 620 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 621 | ул.Ленинградская, д.20 | ремонт межпанельных швов |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 622 | ул.Ленинградская, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 623 | ул.Ленинградская, д.20 | ревизия ЩЭ |  | 30 555,90 |  | 30 555,90 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 624 | ул.Ленинградская, д.21/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 626 | ул.Ленинградская, д.21/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 18 337,00 |  | 18 337,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 627 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 628 | ул.Ленинградская, д.21/а | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 629 | ул.Ленинградская, д.21/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 630 | ул.Ленинградская, д.21/а | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 631 | ул.Ленинградская, д.22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 633 | ул.Ленинградская, д.22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 634 | ул.Ленинградская, д.22 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 635 | ул.Ленинградская, д.22 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 636 | ул.Ленинградская, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 637 | ул.Ленинградская, д.22 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 638 | ул.Ленинградская, д.24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 17 560,40 |  | 17 560,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 640 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 641 | ул.Ленинградская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 642 | ул.Ленинградская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 643 | ул.Ленинградская, д.24 | ревизия ЩЭ |  | 24 444,72 |  | 24 444,72 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 644 | ул.Ленинградская, д.24/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 645 | ул.Ленинградская, д.24/а | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 646 | ул.Ленинградская, д.24/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 647 | ул.Ленинградская, д.24/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 648 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 649 | ул.Ленинградская, д.24/а | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 650 | ул.Ленинградская, д.24/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 651 | ул.Ленинградская, д.24/а | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 652 | ул.Ленинградская, д.24/б | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 654 | ул.Ленинградская, д.24/б | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 655 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 656 | ул.Ленинградская, д.24/б | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 657 | ул.Ленинградская, д.24/б | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 658 | ул.Ленинградская, д.24/б | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 659 | ул.Ленинградская, д.25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 661 | ул.Ленинградская, д.25 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 662 | ул.Ленинградская, д.25 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 663 | ул.Ленинградская, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 664 | ул.Ленинградская, д.25 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 665 | ул.Ленинградская, д.26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 840,40 |  | 11 840,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 667 | ул.Ленинградская, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9 399,00 |  | 9 399,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 668 | ул.Ленинградская, д.26 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 669 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 670 | ул.Ленинградская, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 671 | ул.Ленинградская, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 672 | ул.Ленинградская, д.26 | ревизия ЩЭ |  | 18 333,54 |  | 18 333,54 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 673 | ул.Ленинградская, д.31 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 675 | ул.Ленинградская, д.31 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14 730,00 |  | 14 730,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 676 | ул.Ленинградская, д.31 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 677 | ул.Ленинградская, д.31 | ремонт входных групп |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 678 | ул.Ленинградская, д.31 | ремонт входов в подвал |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 679 | ул.Ленинградская, д.31 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 680 | ул.Ленинградская, д.31 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 681 | ул.Ленинградская, д.31 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 682 | ул.Ленинградская, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 683 | ул.Ленинградская, д.4 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 684 | ул.Ленинградская, д.4 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 685 | ул.Ленинградская, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14 730,00 |  | 14 730,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 686 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 687 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт входов в подвал |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 688 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт кровли |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 689 | ул.Ленинградская, д.4 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 690 | ул.Ленинградская, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 691 | ул.Ленинградская, д.4 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 692 | ул.Ленинградская, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 5 605,60 |  | 5 605,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 693 | ул.Ленинградская, д.6 | замена ВРУ |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 694 | ул.Ленинградская, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 695 | ул.Ленинградская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 560,00 |  | 5 560,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 696 | ул.Ленинградская, д.6 | ремонт входов в подвал |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 697 | ул.Ленинградская, д.6 | ремонт кровли |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 698 | ул.Ленинградская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 699 | ул.Ленинградская, д.6 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 700 | ул.Ленинградская, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 702 | ул.Ленинградская, д.8 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 210 000,00 |  | 210 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 703 | ул.Ленинградская, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 9 265,00 |  | 9 265,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 704 | ул.Ленинградская, д.8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 395,00 |  | 4 395,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 705 | ул.Ленинградская, д.8 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 706 | ул.Ленинградская, д.8 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 707 | ул.Ленинградская, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 708 | ул.Ленинградская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 709 | ул.Ленинградская, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 710 | ул.Лермонтова, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 345,20 |  | 2 345,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 711 | ул.Лермонтова, д.10 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 712 | ул.Лермонтова, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 713 | ул.Лермонтова, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,60 |  | 2 037,60 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 714 | ул.Лермонтова, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 088,80 |  | 3 088,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 715 | ул.Лермонтова, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11 871,00 |  | 11 871,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 716 | ул.Лермонтова, д.12 | ремонт кровли |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 717 | ул.Лермонтова, д.12 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 718 | ул.Лермонтова, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 719 | ул.Лермонтова, д.12 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 720 | ул.Лермонтова, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 088,80 |  | 3 088,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 721 | ул.Лермонтова, д.14 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 11 871,00 |  | 11 871,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 722 | ул.Лермонтова, д.14 | ремонт кровли |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 723 | ул.Лермонтова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 724 | ул.Лермонтова, д.14 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 725 | ул.Лермонтова, д.15 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 345,20 |  | 2 345,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 726 | ул.Лермонтова, д.15 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 727 | ул.Лермонтова, д.15 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 728 | ул.Лермонтова, д.21 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 729 | ул.Лермонтова, д.21 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16 979,00 |  | 16 979,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 730 | ул.Лермонтова, д.21 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 731 | ул.Лермонтова, д.21 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 732 | ул.Лермонтова, д.21 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 733 | ул.Лермонтова, д.25 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 734 | ул.Лермонтова, д.25 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 735 | ул.Лермонтова, д.25 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 736 | ул.Лермонтова, д.27 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 088,80 |  | 3 088,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 737 | ул.Лермонтова, д.27 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 738 | ул.Лермонтова, д.27 | ремонт входных групп |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 739 | ул.Лермонтова, д.27 | ремонт кровли |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 740 | ул.Лермонтова, д.27 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 741 | ул.Лермонтова, д.27 | установка метал. дверей |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 742 | ул.Лермонтова, д.29 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 625,76 |  | 8 625,76 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 743 | ул.Лермонтова, д.29 | ремонт входов в подвал |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 744 | ул.Лермонтова, д.29 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 745 | ул.Лермонтова, д.29 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 746 | ул.Лермонтова, д.29/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 949,80 |  | 6 949,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 747 | ул.Лермонтова, д.29/а | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 748 | ул.Лермонтова, д.29/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 749 | ул.Лермонтова, д.31 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 3 088,80 |  | 3 088,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 750 | ул.Лермонтова, д.31 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 751 | ул.Лермонтова, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 345,20 |  | 2 345,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 752 | ул.Лермонтова, д.8 | ремонт кровли |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 753 | ул.Лермонтова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 754 | ул.Лермонтова, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 2 037,06 |  | 2 037,06 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 755 | ул.Мира, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 756 | ул.Мира, д.12 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 16 325,00 |  | 16 325,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 757 | ул.Мира, д.12 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 758 | ул.Мира, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 759 | ул.Мира, д.12 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 760 | ул.Мира, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 761 | ул.Мира, д.14 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 762 | ул.Мира, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 763 | ул.Мира, д.14 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 764 | ул.Мира, д.16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 765 | ул.Мира, д.16 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 766 | ул.Мира, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 767 | ул.Мира, д.16 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 768 | ул.Мира, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 769 | ул.Мира, д.18 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 770 | ул.Мира, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 771 | ул.Мира, д.18 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 772 | ул.Мира, д.2 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 773 | ул.Мира, д.2 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 774 | ул.Мира, д.2 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 775 | ул.Мира, д.2 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 776 | ул.Мира, д.20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 777 | ул.Мира, д.20 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 778 | ул.Мира, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 779 | ул.Мира, д.20 | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 780 | ул.Мира, д.22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 944,80 |  | 1 944,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 781 | ул.Мира, д.22 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 782 | ул.Мира, д.22 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 6 095,00 |  | 6 095,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 783 | ул.Мира, д.22 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 784 | ул.Мира, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 785 | ул.Мира, д.22 | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 786 | ул.Мира, д.39 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 258,40 |  | 1 258,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 787 | ул.Мира, д.39 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 788 | ул.Мира, д.39 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 789 | ул.Мира, д.39 | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 790 | ул.Мира, д.4/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 487,20 |  | 1 487,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 791 | ул.Мира, д.4/а | ремонт кровли |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 792 | ул.Мира, д.4/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 793 | ул.Мира, д.4/а | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 794 | ул.Мира, д.40 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 20 020,00 |  | 20 020,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 795 | ул.Мира, д.40 | ремонт кровли |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 796 | ул.Мира, д.40 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 75 000,00 |  | 75 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 797 | ул.Мира, д.40 | ревизия ЩЭ |  | 27 500,31 |  | 27 500,31 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 798 | ул.Мира, д.41 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 258,40 |  | 1 258,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 799 | ул.Мира, д.41 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 800 | ул.Мира, д.41 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 801 | ул.Мира, д.41 | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 802 | ул.Мира, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 876,16 |  | 1 876,16 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 803 | ул.Мира, д.6 | ремонт кровли |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 804 | ул.Мира, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 805 | ул.Мира, д.6/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 1 487,20 |  | 1 487,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 807 | ул.Мира, д.6/а | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 808 | ул.Мира, д.6/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 809 | ул.Мира, д.6/а | ревизия ЩЭ |  | 679,02 |  | 679,02 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 810 | ул.Мира, д.9/а | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 347,20 |  | 4 347,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 812 | ул.Мира, д.9/а | Замена канализации |  | 307 518,00 |  | 307 518,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 813 | ул.Мира, д.9/а | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 240 000,00 |  | 240 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 814 | ул.Мира, д.9/а | Поверка приборов УКУТЭ |  | 7 209,00 |  | 7 209,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 815 | ул.Мира, д.9/а | Поверка приборов УУ ХВС |  | 4 893,00 |  | 4 893,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 816 | ул.Мира, д.9/а | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 817 | ул.Мира, д.9/а | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 818 | ул.Мира, д.9/а | ревизия ЩЭ |  | 4 074,12 |  | 4 074,12 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 819 | ул.Невского, д.1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 690,40 |  | 4 690,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 820 | ул.Невского, д.1 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 150 000,00 |  | 150 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 821 | ул.Невского, д.1 | ремонт кровли |  | 300 000,00 |  | 300 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 822 | ул.Невского, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 7 000,00 |  | 7 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 823 | ул.Невского, д.1 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 824 | ул.Победы, д.22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 26 000,00 |  | 26 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 825 | ул.Победы, д.22 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 826 | ул.Победы, д.22 | ремонт кровли |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 827 | ул.Победы, д.22 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 828 | ул.Победы, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 4 900 000,00 |  | 4 900 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 829 | ул.Победы, д.22 | установка метал. дверей |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 830 | ул.Свердлова, д.1 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 745,50 |  | 2 745,50 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 831 | ул.Свердлова, д.1 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 832 | ул.Свердлова, д.1 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 833 | ул.Свердлова, д.1 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 834 | ул.Свердлова, д.13 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 4 118,40 |  | 4 118,40 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 835 | ул.Свердлова, д.13 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 836 | ул.Свердлова, д.13 | ремонт отмостки, цоколя |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 837 | ул.Свердлова, д.13 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 838 | ул.Свердлова, д.13 | ревизия ЩЭ |  | 3 055,59 |  | 3 055,59 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 839 | ул.Свердлова, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 840 | ул.Свердлова, д.14 | ремонт кровли |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 841 | ул.Свердлова, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 842 | ул.Свердлова, д.16 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 843 | ул.Свердлова, д.16 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 14 388,00 |  | 14 388,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 844 | ул.Свердлова, д.16 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 2 910,00 |  | 2 910,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 845 | ул.Свердлова, д.16 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 846 | ул.Свердлова, д.16 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 847 | ул.Свердлова, д.16 | ремонт вентиляции |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Вертикаль" |
| 848 | ул.Свердлова, д.16 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 849 | ул.Свердлова, д.17 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 850 | ул.Свердлова, д.17 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 1 908,00 |  | 1 908,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 851 | ул.Свердлова, д.17 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 852 | ул.Свердлова, д.17 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 853 | ул.Свердлова, д.17 | ремонт кровли |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 854 | ул.Свердлова, д.17 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 855 | ул.Свердлова, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 856 | ул.Свердлова, д.18 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 857 | ул.Свердлова, д.18 | ремонт кровли |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 858 | ул.Свердлова, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 859 | ул.Свердлова, д.19 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 860 | ул.Свердлова, д.19 | ремонт кровли |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 861 | ул.Свердлова, д.19 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 862 | ул.Свердлова, д.3 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 745,60 |  | 2 745,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 863 | ул.Свердлова, д.3 | ремонт кровли |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 864 | ул.Свердлова, д.3 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 865 | ул.Свердлова, д.3 | ревизия ЩЭ |  | 1 358,04 |  | 1 358,04 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 866 | ул.Свердлова, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 867 | ул.Свердлова, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 868 | ул.Свердлова, д.7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 745,60 |  | 2 745,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 869 | ул.Свердлова, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 870 | ул.Свердлова, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 2 631,20 |  | 2 631,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 871 | ул.Свердлова, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 872 | ул.Таховская, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 292,00 |  | 6 292,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 874 | ул.Таховская, д.10 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 130 000,00 |  | 130 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 875 | ул.Таховская, д.10 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 876 | ул.Таховская, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 877 | ул.Таховская, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 878 | ул.Таховская, д.12 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 880 | ул.Таховская, д.12 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 881 | ул.Таховская, д.12 | ремонт отмостки, цоколя |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 882 | ул.Таховская, д.12 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 883 | ул.Таховская, д.12 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 884 | ул.Таховская, д.12 | ревизия ЩЭ |  | 13 580,40 |  | 13 580,40 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 885 | ул.Таховская, д.14 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 292,00 |  | 6 292,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 887 | ул.Таховская, д.14 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 888 | ул.Таховская, д.14 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 889 | ул.Таховская, д.14 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 890 | ул.Таховская, д.14 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 891 | ул.Таховская, д.18 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 292,00 |  | 6 292,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 893 | ул.Таховская, д.18 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Монолит" |
| 894 | ул.Таховская, д.18 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 895 | ул.Таховская, д.18 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 896 | ул.Таховская, д.18 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 897 | ул.Таховская, д.18 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 898 | ул.Таховская, д.20 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 10 925,20 |  | 10 925,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 900 | ул.Таховская, д.20 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 350 000,00 |  | 350 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 901 | ул.Таховская, д.20 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 902 | ул.Таховская, д.20 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 903 | ул.Таховская, д.20 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 904 | ул.Таховская, д.20 | ремонт отмостки, цоколя |  | 270 000,00 |  | 270 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 905 | ул.Таховская, д.20 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 906 | ул.Таховская, д.20 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 907 | ул.Таховская, д.20 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 908 | ул.Таховская, д.22 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 292,00 |  | 6 292,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 910 | ул.Таховская, д.22 | ремонт кровли |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 911 | ул.Таховская, д.22 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 912 | ул.Таховская, д.22 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 913 | ул.Таховская, д.22 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 914 | ул.Таховская, д.24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 9 609,60 |  | 9 609,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 916 | ул.Таховская, д.24 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 360 000,00 |  | 360 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 917 | ул.Таховская, д.24 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 918 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входных групп (крыльца) |  | 120 000,00 |  | 120 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 919 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 90 000,00 |  | 90 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 920 | ул.Таховская, д.24 | ремонт входных групп |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 921 | ул.Таховская, д.24 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 922 | ул.Таховская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 923 | ул.Таховская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 924 | ул.Таховская, д.24 | ревизия ЩЭ |  | 10 185,30 |  | 10 185,30 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 925 | ул.Таховская, д.4 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 926 | ул.Таховская, д.4 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 17 647,00 |  | 17 647,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 927 | ул.Таховская, д.4 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 928 | ул.Таховская, д.4 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 929 | ул.Таховская, д.4 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 930 | ул.Таховская, д.4 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 931 | ул.Таховская, д.5 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 933 | ул.Таховская, д.5 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 813,00 |  | 5 813,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 934 | ул.Таховская, д.5 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 935 | ул.Таховская, д.5 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 936 | ул.Таховская, д.5 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 937 | ул.Таховская, д.5 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 938 | ул.Таховская, д.5 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 939 | ул.Таховская, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 6 292,00 |  | 6 292,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 941 | ул.Таховская, д.6 | замена окон, тамбурных дверей в подъездах на ПВХ |  | 160 000,00 |  | 160 000,00 | 31.08.2020 | ИП Казаков К.В. |
| 942 | ул.Таховская, д.6 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 5 746,00 |  | 5 746,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 943 | ул.Таховская, д.6 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 944 | ул.Таховская, д.6 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 945 | ул.Таховская, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 946 | ул.Таховская, д.6 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 947 | ул.Таховская, д.6 | ревизия ЩЭ |  | 6 111,18 |  | 6 111,18 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 948 | ул.Таховская, д.7 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 8 179,60 |  | 8 179,60 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 950 | ул.Таховская, д.7 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 4 053,00 |  | 4 053,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 951 | ул.Таховская, д.7 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 952 | ул.Таховская, д.7 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 953 | ул.Таховская, д.7 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 954 | ул.Таховская, д.7 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 17 000,00 |  | 17 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 955 | ул.Таховская, д.7 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 956 | ул.Таховская, д.7 | ревизия ЩЭ |  | 6 790,20 |  | 6 790,20 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 957 | ул.Таховская, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 726,00 |  | 11 726,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 959 | ул.Таховская, д.8 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 960 | ул.Таховская, д.8 | ремонт отмостки, цоколя |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 961 | ул.Таховская, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 962 | ул.Таховская, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 13 580,40 |  | 13 580,40 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 963 | ул.Уральская, д.24 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15 444,00 |  | 15 444,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 964 | ул.Уральская, д.24 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 965 | ул.Уральская, д.24 | ремонт межпанельных швов |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 966 | ул.Уральская, д.24 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 967 | ул.Уральская, д.26 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 15 444,00 |  | 15 444,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 968 | ул.Уральская, д.26 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 10 030,00 |  | 10 030,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 969 | ул.Уральская, д.26 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 970 | ул.Уральская, д.26 | ремонт кровли |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 971 | ул.Уральская, д.26 | ремонт межпанельных швов |  | 45 000,00 |  | 45 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 972 | ул.Уральская, д.26 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 973 | ул.Уральская, д.26 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 974 | ул.Энергетиков, д.10 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 21 392,80 |  | 21 392,80 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 976 | ул.Энергетиков, д.10 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 10 654,00 |  | 10 654,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 977 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 978 | ул.Энергетиков, д.10 | ремонт межпанельных швов |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 979 | ул.Энергетиков, д.10 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 65 000,00 |  | 65 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 980 | ул.Энергетиков, д.10 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 981 | ул.Энергетиков, д.10 | ревизия ЩЭ |  | 30 555,90 |  | 30 555,90 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 982 | ул.Энергетиков, д.6 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 211,20 |  | 11 211,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 984 | ул.Энергетиков, д.6 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 9 444,00 |  | 9 444,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 985 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 986 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт входных групп |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 987 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 988 | ул.Энергетиков, д.6 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 989 | ул.Энергетиков, д.6 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 990 | ул.Энергетиков, д.6 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 991 | ул.Энергетиков, д.6 | ревизия ЩЭ |  | 12 222,36 |  | 12 222,36 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 992 | ул.Энергетиков, д.8 | гидропромывка и гидроиспытание системы отопления |  | 11 211,20 |  | 11 211,20 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 994 | ул.Энергетиков, д.8 | Поверка приборов УКУТЭ |  | 32 012,00 |  | 32 012,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 995 | ул.Энергетиков, д.8 | Поверка приборов УУ ХВС |  | 9 682,00 |  | 9 682,00 | 31.08.2020 | ИП Хлызова |
| 996 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт входных групп (козырьки) |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ООО СТК "СтройГрад+" |
| 997 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт кровли |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Девяткова И.Н. |
| 998 | ул.Энергетиков, д.8 | ремонт межпанельных швов |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 31.08.2020 | ИП Корягин Д.И. |
| 999 | ул.Энергетиков, д.8 | теущий ремонт сантехнического оборудования |  | 35 000,00 |  | 35 000,00 | 31.08.2020 | ООО "Макстрой" |
| 1000 | ул.Энергетиков, д.8 | теущий ремонт освещения подвальных помещений |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
| 1001 | ул.Энергетиков, д.8 | ревизия ЩЭ |  | 12 222,36 |  | 12 222,36 | 31.08.2020 | ООО СК "Энергия" |
|  | Итого: |  |  | 37 794 159,39 |  | 37 794 159,39 |  |  |