АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

п о с т а н о в л е н и е

от_________________ № _______________

г. Заречный

О внесении изменений в Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 28.04.2016 № 562-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.05.2017 № 626-П, от 13.06.2018 № 453-П

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 28.04.2016 № 562-П с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Заречный от 31.05.2017 № 626-П, от 13.06.2018 № 453-П, следующие изменения:

1) изложить Таблицу 8.1 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения г. Заречный в период 2013-2026 годов» раздела 1.3 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2016-2026 гг. в зонах действия источников тепла» Тома 1 в прилагаемой редакции;

2) изложить Таблицу 9 «Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе» раздела 1.3 «Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде в период 2016-2026 гг. в зонах действия источников тепла» Тома 1 в прилагаемой редакции;

3) изложить раздел 1.4 «Распределение выработки тепла в сетевой воде для г. Заречный в период 2017-2026 гг.» Тома 1 в прилагаемой редакции;

4) изложить раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» Тома 1 в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава

городского округа Заречный                                                                                            А.В. Захарцев

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от____________ № ___________

Таблица 8.1.  Суммарный прирост тепловых нагрузок в сетевой воде централизованной системы теплоснабжения г. Заречный в период 2013-2026 годов.

|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Всего г.Заречный, в т.ч.: | Гкал/ч | 121,5 | 122,2 | 124,1 | 124,8 | 124,8 | 130,1 | 138,6 |
| Население |  | 70,5 | 70,9 | 72,0 | 72,4 | 72,4 | 75,6 | 80,7 |
| Бюджетные потребит. |  | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 8,2 |
| Прочие потребители |  | 43,7 | 44,0 | 44,7 | 44,9 | 44,9 | 46,7 | 49,7 |
| - ОиВ | Гкал/ч | 110,0 | 110,0 | 110,3 | 112,6 | 112,6 | 117,6 | 125,6 |
| Население |  | 63,8 | 63,8 | 64,0 | 65,3 | 65,3 | 68,2 | 72,8 |
| Бюджетные потребит. |  | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,1 | 7,5 |
| Прочие потребители |  | 39,6 | 39,6 | 39,7 | 40,5 | 40,5 | 42,3 | 45,3 |
| - ГВС | Гкал/ч | 11,5 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 13 |
| Население |  | 6,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,9 |
| Бюджетные потребит. |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Прочие потребители |  | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Всего промзона БАЭС, в т.ч.: | Гкал/ч | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| - ОиВ | Гкал/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| - ГВС | Гкал/ч | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ИТОГО по СТС города Заречный: | Гкал/ч | 150,5 | 151,2 | 153,1 | 153,8 | 153,8 | 159,1 | 167,6 |
| ИТОГО с потерями в сетях города и промзоны | Гкал/ч | 193,9 | 194,8 | 197,3 | 198 | 198 | 203,3 | 211,8 |

Прим. Тепловые нагрузки 2019 года и 2020 года города Заречный определены по действующим договорам теплоснабжения. Увеличение нагрузок в 2019 году в городе не планируется.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от____________ № ___________

Таблица 9. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

| Период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-2024 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Всего потребление тепловой энергии, в том числе: | 370,995 | 380,964 | 391,785 | 363,162 | 372,477 | 378,000 | 384,000 |
| - Отопление | 329,695 | 342,571 | 355,639 | 308,304 | 321,618 | 330,720 | 336,720 |
| - ГВС | 41,300 | 38,393 | 36,146 | 54,858 | 50,859 | 47,280 | 47,280 |
| 2. Потребление тепловой энергии, потребителями города Заречный в том числе: | 348,861 | 362,083 | 371,177 | 352,977 | 352,977 | 358,000 | 362,000 |
| 2.1. Компенсация тепловых потерь в городе Заречный [тыс. Гкал] | 76,926 | 87,075 | 88,031 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| 2.2. Полезный отпуск в том числе: | 271,935 | 275,008 | 283,146 | 304,877 | 304,877 | 309,900 | 313,900 |
| 2.2.1. Население: | 157,722 | 159,505 | 164,225 | 176,829 | 176,829 | 179,742 | 182,062 |
| - Население (отопление) [тыс. Гкал] | 134,153 | 137,625 | 143,708 | 145,463 | 147,783 | 152,772 | 155,092 |
| - Население (ГВС) [тыс. Гкал] | 23,569 | 21,879 | 20,517 | 31,365 | 29,046 | 26,970 | 26,970 |
| 2.2.2. Муниципальные учреждения: | 16,316 | 16,500 | 16,989 | 18,293 | 18,293 | 18,594 | 18,834 |
| - Муниципальные учреждения (отопление) [тыс. Гкал] | 13,878 | 14,237 | 14,866 | 15,048 | 15,288 | 15,804 | 16,044 |
| - Муниципальные учреждения (ГВС) [тыс. Гкал] | 2,438 | 2,263 | 2,122 | 3,245 | 3,005 | 2,790 | 2,790 |
| 2.2.3. Прочие: | 97,897 | 99,003 | 101,933 | 109,756 | 109,756 | 111,564 | 113,004 |
| - Прочие (отопление) [тыс. Гкал] | 83,267 | 85,423 | 89,198 | 90,288 | 91,727 | 94,824 | 96,264 |
| - Прочие (ГВС) | 14,629 | 13,580 | 12,735 | 19,468 | 18,028 | 16,740 | 16,740 |
| 3. Потребление тепловой энергии потребителями промзоны белоярской АЭС тыс. в том числе: | 22,134 | 18,881 | 20,608 | 10,185 | 19,500 | 20,000 | 22,000 |
| - Отопление [тыс. Гкал] | 21,471 | 18,211 | 19,835 | 9,405 | 18,720 | 19,220 | 21,220 |
| - ГВС [тыс. Гкал] | 0,663 | 0,670 | 0,773 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 |

Примечание:

За 2016-2018 годы представлено фактическое потребление тепловой энергии потребителями города Заречный.

План 2019 года принят по учтенным Региональной энергетической комиссией Свердловской области объемам тепловой энергии при формировании тарифа.

План 2020 года и далее рассчитан исходя из дополнительной нагрузки, вводимой (подключаемой к тепловым сетям города и промзоны).

В 2019 году подключение дополнительной тепловой нагрузки не планируется.

Рис. 1. Динамика потребления тепловой энергии (Заречный)

Основным потребителем тепловой энергии является население − 58% полезного отпуска. Муниципальные учреждения  – 6 %, прочие  потребители составляют 36 % полезного отпуска.

Рис. 2. Структура потребления тепловой энергии (Заречный)

Для оптимизации системы теплоснабжения предлагается перевести на индивидуальное отопление и ГВС потребителей частного сектора г. Заречный, подключённых к элеваторным узлам.

В сельских населенных пунктах перспективной застройки с увеличением тепловой нагрузки за расчетный период не предусматривается.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от____________ № ___________

1.4 Распределение выработки тепла в сетевой воде для г. Заречный в период 
2017-2026 гг.

Тепловая энергия и горячая вода на нужды горячего водоснабжения вырабатываются на теплоисточниках Белоярской АЭС (теплофикационная установка первой очереди -  ТУЖ-1, теплофикационная установка блока № 3 - ТУЖ-2) и МУП «Теплоцентраль» (городская котельная – ГК).

Распределение выработки тепла и горячей воды определяется «Планом отпуска тепла и горячей воды в город…» (составляется ежегодно), согласовывается и утверждается сторонами – участниками схемы теплоснабжения: Белоярской АЭС, МУП «Теплоцентраль», 
ОАО «Акватех», Администрацией городского округа Заречный.

В соответствии с п. 8 «методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (Приложение к приказу ФСТ от 13 июня 2013 года № 760-Э) распределение выработки тепла следующее:

Распределение выработки тепла на период с 2019 – 2029 гг между Белоярской АЭС и МУП «Теплоцентраль» (Гкал/год) для г. Заречный следующее:

|  | 2020 г. | 2021 – 2025 гг. | 2026 – 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего г. Заречный, в т.ч.: | 352977 | 358983 | 371410 |
| 1. От МУП «Теплоцентраль» | 72000 | 72000 | 75000 |
| 2. От Белоярской АЭС, в т.ч.: | 280977 | 286983 | 296410 |
| - на хозяйственные и непромышленные нужды БАЭС в городе 1 | 10860 | 9500 | 8000 |
| - полезный отпуск в город от источника (за вычетом хоз. нужд БАЭС) | 270117 | 277483 | 288410 |
| - тепловые потери в тепловых сетях города 2 | 48100 | 48100 | 48100 |
| - полезный отпуск потребителям (за вычетом тепловых потерь) | 222017 | 239383 | 240310 |
| 3. Полезный отпуск конечным потребителям города (В том числе хоз. нужды БАЭС) | 304887 | 310883 | 323310 |

Примечание:

1) Снижение хозяйственных и непромышленных нужд Белоярской АЭС в городе при неизменном общем объёме потребления тепловой энергии связано с передачей объектов Белоярской АЭС в собственность Администрации городского округа Заречный.

2) Учитывая, что МУП «Теплоцентраль» является теплоснабжающей организацией, а Белоярская АЭС имеет статус ЕТО, все потери в тепловых сетях города относятся на ЕТО.

Разделение по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления не производится, т.к. все теплоисточники работают на общую тепловую сеть.

Кроме выработки и отпуска тепла в город Заречный, Белоярская АЭС осуществляет производство и отпуск тепла в промзону.

Распределение выработки тепла на период с 2020 – 2030 гг от Белоярской АЭС (Гкал/год) собственным потребителям, потребителям промзоны Белоярской АЭС и города Заречный следующее:

| № п/п | Период | 2020 г. | 2021–2025 гг. | 2026–2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка тепловой энергии Белоярской АЭС (п.2 + п.3) | 509637 | 516143 | 526570 |
| 2 | Собственные нужды Белоярской АЭС | 126660 | 126660 | 126660 |
| 3 | Отпуск с коллекторов Белоярской АЭС (п.4 + п.5) | 382977 | 389483 | 399910 |
| 4 | Хозяйственные и непромышленные нужды на промплощадке Белоярской АЭС | 54000 | 54000 | 54000 |
| 5 | Отпуск в собственную тепловую сеть Белоярской АЭС (п.6 + п.7) | 328977 | 335483 | 345910 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях Белоярской АЭС | 28500 | 28500 | 28500 |
| 7 | Полезный отпуск от Белоярской АЭС в том числе: (п.8 + п.9) | 300477 | 306983 | 317410 |
| 8 | Полезный отпуск потребителям в промзоне по договорам из собственной тепловой сети | 19500 | 20000 | 21000 |
| 9 | Полезный отпуск потребителям города от Белоярской АЭС в качестве ЕТО в том числе. (п.10 + п.11 + п.12) | 280977 | 286983 | 296410 |
| 10 | - тепловые потери в тепловых сетях города | 48100 | 48100 | 48100 |
| 11 | - полезный отпуск потребителям г. Заречный по договорам ЕТО. | 222017 | 239383 | 240310 |
| 12 | - на хозяйственные и непромышленные нужды Белоярской АЭС в городе. | 10860 | 9500 | 8000 |

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети города Заречный оформляется «Планом отпуска тепловой энергии» ежегодно и согласовывается с МУП «Теплоцентраль», ОАО «Акватех» и Главой городского округа Заречный.

В обязанности Белоярской АЭС, МУП «Теплоцентраль» входит получение тарифов в РЭК Свердловской области на тепловую энергию и горячую воду, ОАО «Акватех» - получение тарифа на передачу тепловой энергии.

Белоярской АЭС определить на 2020 год объём полезного отпуска из собственной тепловой сети в объеме 328977 Гкал, в том числе тепловые потери в тепловых сетях промзоны в объеме 28500 Гкал. Исходя из данного объёма полезного отпуска Белоярской АЭС получить тариф на тепловую энергию собственной выработки, поставляемую по собственным распределительным тепловым сетям.

На получение тарифа на тепловую энергию Белоярской АЭС в качестве ЕТО определить объем для потребителей г. Заречный 280977 Гкал.

Определить на 2020 год для МУП «Теплоцентраль» объем полезного отпуска от ГК тепловой энергии в город 72000 Гкал. На этот объем получить тариф на 2020 год.

МУП «Теплоцентраль» пролонгировать договор компенсации работы дополнительных сетевых насосов с Белоярской АЭС.

ОАО «Акватех» получить тариф на транспорт тепловой энергии по тепловым сетям города, исходя из объема тепловой энергии 304877 Гкал. Определить размер тепловых потерь в тепловых сетях города в размере 48100 Гкал.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Заречный

от____________ № ___________

# Раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Перспективные балансы тепловой мощности БАЭС и ГК и тепловой нагрузки 
г. Заречный представлены в таблице 10.

Таблица 10. Перспективные балансы тепловой мощности БАЭС и ГК

|  |  | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники БАЭС: |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |
| - ТФУ 1,2 очереди | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 |
| - ТФУ блока №3 | Гкал/ч | 114 | 114 | 114 | 114 |
| - ТФУ блока №4 | Гкал/ч | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |
| - ТФУ 1,2 очереди | Гкал/ч | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| - ТФУ блока №3 | Гкал/ч | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
| - ТФУ блока №4 | Гкал/ч | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Котельная города: |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 140 | 140 | 80 | 80 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 33 | 53 | 53 | 53 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 31 | 51 | 51 | 51 |
| ИТОГО: | Гкал/ч | 273,5 | 293,5 | 293,5 | 293,5 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 153,1 | 157,9 | 167,0 | 182,0 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 197,3 | 203,5 | 215,2 | 234,5 |
| Баланс мощностей и нагрузок | Гкал/ч | 76,2 | 90 | 78,3 | 59 |

Тепловая нагрузка объектов, запланированных к подключению к тепловым сетям города в 2018-2019 годах (по данным ООО «Теплопередача»), в режиме работающих блоках № 3,4 обеспечивается существующим резервом мощностей теплоисточников БАЭС и городской котельной.

По состоянию на 01.01.2019 резерв тепловой мощности на БАЭС имеется, резерв по производительности сетевых насосов - отсутствует.

Для возможности подключения в 2019 году к тепловым сетям города новых строящихся объектов необходимо в срок до начала отопительного сезона 2018-2019 г.г. закончить начатые ООО «Теплопередача» работы по наладке и регулировке тепловых сетей города, с высвобождением не менее 300 т/ч расхода сетевой воды,