администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е

от____20.07.2018_____  №  ___560-П____

г. Заречный

Об итогах смотра-конкурса на лучшее

содержание и использование защитных сооружений

гражданской обороны в городском округе Заречный

В соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 05.04.1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», приказом ГУ МЧС России по Свердловской области от 26.03.2018 № 176 «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в 2018 году», постановлением администрации городского округа Заречный от 01.06.2018 № 419-П «О проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений гражданской обороны в городском округе Заречный», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа  Заречный администрация городского округа Заречный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс (прилагается).

2. Определить победителя смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений в городском округе Заречный:

1) I место - убежище на 1200 человек филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

# Глава

# городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от____20.07.2018___ № ___560-П___

«Об итогах смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений

гражданской обороны в городском округе Заречный»

Протокол

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

г. Заречный						                                  «19» июня 2018 года

Комиссия в составе:

Кузнецов В.Г. - начальник МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС», председатель комиссии

Члены комиссии:

Полева Т.А. - заместитель начальника МКУ ГО Заречный «Управление ГО и ЧС»

Гатиятуллин А.Г. - ведущий инженер по ГО и ЧС ОМП, ГО и ЧС, АЦ филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

Установила:

Владельцем АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» предъявлено к проверке защитное сооружение ГО Убежище № 420036-66, введенное в эксплуатацию 20.10.2016 года.

Согласно проекту защитное сооружение гражданской обороны предназначено для укрытия 1200 человек

В мирное время не используется.

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № 1 проверки состояния ЗС ГО, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО: Убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых

Месторасположение:624250 г. Заречный пром площадка Белоярской АЭС

Форма собственности: частная

Инвентарный номер: № 420036-66

Проектная вместимость:1200

Наименование организации, на балансе которого находится ЗС ГО: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки защитного сооружения | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| наличие знака, таблички; |  | 0 |
| наличие клиньев под двери; |  | 0 |
| исправность запоров; |  | 0 |
| плотность прилегания, плавность хода; |  | 0 |
| нумерация дверей; |  | 0 |
| стрелки «Откр», «Закр» |  | 0 |
| внешний вид дверей; |  | 0 |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД); |  | 0 |
| качество уплотнительной резины, нумерация дверей, внешний вид; |  | 0 |
| состояние ограждающих конструкций, герметичность; |  | 0 |
| наличие протечек в помещениях; |  | 0 |
| состояние МЗС, УЗС, КИД; |  | 0 |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  | 0 |
| 2. Документация: |
| паспорт убежища (ПРУ) с приложением заверенных копий поэтажного плана экспликаций помещений; |  | 0 |
| журнал проверки состояния убежища; |  | 0 |
| сигналы оповещения ГО; |  | 0 |
| план перевода ЗС на режим убежища; |  | 0 |
| план ЗС с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; |  | 0 |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; |  | 0 |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС; |  | 0 |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС; |  | 0 |
| эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС; |  | 0 |
| Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС; |  | 0 |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования; |  | 0 |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты; |  | 0 |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; |  | 0 |
| инструкция по обслуживанию ДЭС; |  | 0 |
| инструкция по противопожарной безопасности; |  | 0 |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище; |  | 0 |
| журнал учёта обращений, укрываемых за медицинской помощью; |  | 0 |
| журнал учёта работы ДЭС; |  | 0 |
| журнал регистрации и демонтажа, ремонта и замены оборудования; |  | 0 |
| схема эвакуации укрываемых; |  | 0 |
| список телефонов; |  | 0 |
| Примечание: (Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах) |
| 3. Связь: |
| наличие и исправность радиоточки; |  | 0 |
| наличие и исправность телефонной точки, исправность телефона |  | 0 |
| 4. Обслуживание: |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС (для каждой смены отдельно); |  | 0 |
| схема размещения постов на плане ЗС: |  | 0 |
| обязанности личного состава звеньев (постов): |  | 0 |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для л.с. групп; |  | 0 |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения; |  | 0 |
| 5. Фильтровентиляция: |
| расцветка воздуховодов; |  | 0 |
| Дата изготовителя ФП |  | 0 |
| эксплуатационная схема вентиляции; |  | 0 |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  | 0 |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования; |  | 0 |
| установка ФП по сопротивлению; |  | 0 |
| внешний вид ФП; |  | 0 |
| проверка работы агрегатов; |  | 0 |
| трубка подпоромера; |  | 0 |
| ФЯРы (ФЯПы); |  | 0 |
| тягонапорометр; |  | 0 |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование. |  | 0 |
| График, время работы ФВО в ручном режиме; |  | 0 |
| герметичность по проекту и фактически (мм вод. Столба.). График, акт проверки. |  | 0 |
| Наличие ключа гермоклапана |  | 0 |
| 6. Электроснабжение: |
| эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; |  | 0 |
| исправность электрооборудования; |  | 0 |
| аварийное освещение. |  | 0 |
| 7. Д Э С: |  |  |
| эксплуатационная схема ДЭС; |  | 0 |
| вентиляция приток-вытяжка; |  | 0 |
| журнал учёта запуска и работы ДЭС; |  | 0 |
| теплоизоляция выхлопной трубы; |  | 0 |
| компенсатор; |  | 0 |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  | 0 |
| противопожарный щит, огнетушители: |  | 0 |
| щит переключения на аварийное освещение; |  | 0 |
| аккумуляторы и их зарядка; |  | 0 |
| наличие инструмента, наушников глушителей и т. д. |  | 0 |
| инструкция по обслуживанию ДЭС и по технике безопасности. |  | 0 |
| Примечание. При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование; |  | 0 |
| 8. Водоснабжение: |
| эксплуатационная схема водоснабжения; |  | 0 |
| расцветка труб: |  | 0 |
| наличие резервуаров (проточность), их ёмкость; |  | 0 |
| водомерное стекло; |  | 0 |
| краны водоразмерные; |  | 0 |
| люки в баках аварийного запаса воды; |  | 0 |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды. |  | 0 |
| 9. Канализация: |
| эксплуатационная схема санузлов; |  | 0 |
| наличие приборов, смывных бачков; |  | 0 |
| наличие фекального насоса; |  | 0 |
| задвижка «Лудло» |  | 0 |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий; |  | 0 |
| проверка работы фекального насоса. |  | 0 |
| 10. Запасный выход: |
| надпись на дверях (ставнях); |  | 0 |
| лестница, скобы; |  | 0 |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные. |  | 0 |
| 11. Оголовки: |
| расчётное удаление; |  | 0 |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки; |  | 0 |
| на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС: |  | 0 |
| защита от атмосферных осадков. |  | 0 |
| 12. Вывод: защитное сооружение гражданской обороны готово к приему укрываемых |

Состояние защитного сооружения оценено в 3000 баллов

Председатель комиссии:

Начальник МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»                                                                             В.Г. Кузнецов

Члены комиссии:

ведущий инженер по ГО и ЧС ОМП

АЦ ГО и ЧС, АО

«Концерн Росэнергоатом»

«Белоярская атомная станция»                                                          А.Г. Гатиятуллин

Зам. начальника МКУ ГО Заречный

«Управление ГО и ЧС»                                                                               Т.А. Полева